소 방 시 설 물  점 검 【정 비】 결과

【강남소방서 영동119안전센터】

강남구 학동로 342 (지상식 소화전 연결고리 고정)	점검후 (지상식 소화전 연결고리 고정)

① 점검인원 : 2팀장 소방위  강성용 등 3명

② 점검지역 : 논현동 일대

③ 점검대상 : 공소 245호

④ 점검내용 : 관구 스핀들 이완된 일부 나사 조치