소 방 시 설 물  점 검 【정 비】 결과

【강남소방서 영동119안전센터】

논현로 623 (지상식 소화전캡 연결선 파손)	점검후 (지상식 소화전 캡 연결션 정리)

① 점검인원 : 진압1대장 소방위  백선열 등 4명

② 점검지역 : 논현동

③ 점검대상 : 공소 2981호

④ 점검내용 : 소화전 주변 환경 정리 등