소 방 시 설 물  점 검 【정 비】 결과

【강남소방서 영동119안전센터】

강남구 논현로 152길 (지하식 소화전 뚜껑 잘 안열림)	점검후 (뚜껑 주변 정리)

① 점검인원 : 진압3대장 소방위 박기천 등 4명

② 점검지역 : 신사동

③ 점검대상 : 공소 1974호

④ 점검내용 : 소화전 뚜껑 정비