소방시설물 점검(정비)결과

【강남소방서 역삼119안전센터】

○위 치 : 강남구 논현로 172

○정비내용 : 소화전 571호 주변 정리

○위 치 : 강남구 논현로 160

○정비내용 : 소화전 573호 주변 정리

ⓛ 점검인원 : 3진압대장 여남영 등 5명

② 점검지역 : 강남구 역삼동, 도곡동 일대

③ 점검대상 : 소화전 571호 등 36개소

④ 점검내용 : 소화전 정비 및 주변정리 등