소 방 시 설 물  점 검 【정 비】 결과

【강남소방서 영동119안전센터】

신사동 630-19번지 (소화전 및 제수변 주변 상태 불량)	점검후 (소화전 주변 및 제수변 정리 )

① 점검인원 : 진압3대장 박기천 등 4명

② 점검지역 : 신사동 일대

③ 점검대상 : 지상식 1개소

④ 점검내용 : 지상식 소화전 제수변 주변 점검