소방시설물 현장패트롤 결과 사진

【서빙고119안전센터】

○위치 : 용산구 이촌로 264(공소 2441호)

○정비사유 : 주변 잡초 및 소화전캡 이탈

○정비내용 : 주변 잡초제거 및 소화전캡 부착