소방시설물 현장패트롤 결과 사진
【이태원119안전센터】
○위 치 : 용산구 이태원로 187 ○정비사유 : 소화전 주변 쓰레기		○정비내용 : 소화전 주변 쓰레기 제거
○위 치 : 용산구 녹사평대로 286 ○정비사유 : 소화전 주변 장애물		○정비내용 : 소화전 주변 장애물 제거