소방시설물 현장패트롤 결과 사진
【이태원119안전센터】
○위 치 : 용산구 이태원로55길 50 ○정비사유 : 토사로 인해 뚜껑 흔들림		○정비내용 : 철개 주변 토사 제거
○위 치 : 용산구 녹사평대로 286 ○정비사유 : 비상소화장치함 앞 장애물		○정비내용 : 비상소화장치함 주변 장애물 제거