소방시설물 현장패트롤 결과 사진
【이태원119안전센터】
○위 치 : 용산구 장문로45가길 23 ○정비사유 : 비상소화장치함 앞 쓰레기		○정비내용 : 쓰레기 및 장애물 제거
○위 치 : 용산구 보광로 53 ○정비사유 : 지상식 소화전 앞 쓰레기		○정비내용 : 지상식 소화전 앞 쓰레기 제거