소방시설물 현장패트롤 결과 사진
【이태원119안전센터】
○ 위 치 : 용산구 소우월로 322 ○ 정비사유 : 소화전 캡탈락		○ 정비내용 : 소화전 캡정비
○ 위 치 : 용산구 우사단로10길 122 ○ 정비사유 : 비상소화장치함 앞 쓰레기		○ 정비내용 : 비상소화장치함 앞 쓰레기 제거