소방시설물 현장패트롤 결과 사진
【이태원119안전센터】
○ 위 치 : 용산구 이태원로 230-2 ○ 정비사유 : 캡 탈락		○ 정비내용 : 캡 추가 및 교체
○ 위 치 : 용산구 보광로31길 49-7 ○ 정비사유 : 비상소화장치 앞 적치물		○ 정비내용 : 비상소화장치 앞 적치물 제거