소방시설물 현장패트롤 결과

[북가좌119안전센터 2014. 6월]

○ 시설물 개요

시설물 명	비상소화장치
시설물 위치	서대문구 관내(남가좌1동 295-6)
시설물 확인	502개(소화전483, 저수조2, 급수탑1, 비상소화장치16)
관리부서	서대문소방서(북가좌119안전센터)

○ 패트롤 실시 인원 : 소방위 전증일외 3명

○ 점검결과 : 총 502개 중 2개 지적

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	기타 사항
2				2

○ 조치사항(계획)

- 소화전 주변 쓰레기 및 적치물 : 현지 시정(제거) 완료

확인자  서대문소방서 계급 소방위 성명 전증일 (인)

□ 점검 및 정비 사진

○정비사유 : 비상소화장치 외부 및 주변 청소	○정비내용 : 비상소화장치 외부 및 주변 청소