소방시설물 현장패트롤 확인점검 결과(8월 중)

【종로소방서(신교119안전센터)】

점검사진

점검내용

① 대  상 : 관내 비상소화장치함 및 지하식 소화전 등 10개소 선정

〔신-34(비소2-18):종로구 필운대로5나길 20-12 (종로구 누하동 90-1)〕외 9개소

② 점검인원 : 신교 119안전센터 현장 패트롤 인원(펌프차 인원 5명)

③ 점검내용 : 소방용수 청결 및 장비의 이상유무 확인

④ 조치내용 : 소방용수 청소 및 작동 여부 철저히 확인 등