소방시설물 현장패트롤 결과

[미근119안전센터 2015. 12월]

○ 시설물 개요

시설물 명	소화전, 비상소화장치, 급수탑, 저수조
시설물 위치	서대문구 관내(충현동, 천연동, 북아현동 일대)
시설물 확인	635개(소화전571, 저수조7, 급수탑0, 비상소화장치57)
관리부서	서대문소방서(미근119안전센터)

○ 패트롤 실시 인원 : 소방위 정재철 외 27명

○ 점검결과 : 총 635개 중 1개 지적(0.1%)

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	기타 사항
1				1

○ 조치사항(계획)

- 보행불편, 미관저해 :

- 도색불량 :

- 기타사항 : 비상소화장치함 주변 적치물 제거

- 소화전 주변 쓰레기 및 적치물 : 현지 시정(제거) 완료

확인자  서대문소방서 계급 소방위  성명 정재철 (인)

□ 기타 추진활동 사진(현지시정 조치완료)

○위 치 : 영천시장 비상소화장치함 ○정비사유 : 비상소화장치함 주변 적치물	○정비내용 : 비상소화장치함 주변 적치물 제거 및 세척