소방시설물 현장패트롤 결과

[연희119안전센터 2014. 1월]

○ 시설물 개요

시설물 명	소화전, 비상소화장치, 급수탑, 저수조
시설물 위치	서대문구 관내(신촌동, 연희동, 대신동, 창천동, 봉원동, 대현동)
시설물 확인	545개(소화전538, 다용도3,저수조3, 급수탑1-비상소화장치포함)
관리부서	서대문소방서(연희119안전센터)

○ 패트롤 실시 인원 : 소방위 송장권 외 3명

○ 점검결과 : 총 545개 중 2개 지적(1%)

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	기타 사항
2				2

○ 조치사항(계획)

- 기타사항 : 소화전 캡 연결고리 부착 등

- 소화전 주변 쓰레기 및 적치물 : 현지 시정(제거) 완료

확인자  서대문소방서 계급 소방위     성명 송장권 (인)

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

○위 치 : 서. 봉원사길 75-7(서소1453호) ○정비사유 : 소화전주변정리	○정비내용 : 소화전 주변정리
○위 치 : 서. 연희로 182(서소1264호) ○정비사유 : 소화전 캡 연결고리 부착, 소화전주변정리	○정비내용 : 소화전 캡 연결고리 부착, 소화전 주변정리