소방시설물 현장패트롤 결과

[연희119안전센터 2014. 6월]

○ 시설물 개요

시설물 명	소화전, 비상소화장치, 급수탑, 저수조
시설물 위치	서대문구 관내(신촌동, 연희동, 대신동, 창천동, 봉원동, 대현동)
시설물 확인	552개(지상식132, 지하식413, 다용도3, 저수조3, 급수탑1-비상소화장치포함)
관리부서	서대문소방서(연희119안전센터)

○ 패트롤 실시 인원 : 소방위 박종억외 4명

○ 점검결과 : 총 552개 중 개 지적(0.5%)

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	기타 사항
2		1		1

○ 조치사항(계획)

- 기타사항 : 소화전 캡 연결고리 부착 등

- 소화전 주변 쓰레기 및 적치물 : 현지 시정(제거) 완료

확인자  서대문소방서   계급 소방위    성명 박종억 (인)

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

○위 치 : 연희1동 542-9(서소1184)호 ○정비사유 : 쓰레기 적치	○정비내용 : 주변환경정비
○위 치 : 연희동 533-37(서소1500)호 ○정비사유 : 쓰레기 적치	○정비내용 : 주변환경정비