소방시설물 현장패트롤 확인점검 결과(4월 중)

【종로소방서(현장대응단)】

점검사진

점검내용

① 대  상 : 관내 지상식 소화전 세-336호 (서울특별시 종로구 삼청동 35-167)

② 점검인원 : 현장대응단 현장 패트롤 인원

③ 점검내용 : 소화전 주변 정비

④ 조치내용 : 외관 정비 및 적치물 제거