『도시품격 향상을 위한』

소방시설물 현장패트롤 세부계획

강 북 소 방 서

( 대 응 관 리 과 )

『도시품격 향상을 위한』

소방시설물 현장패트롤 세부계획

소방시설물로 인한 시민불편사항을 즉시 해결하고, 더 나아가 소방시설물의 확실한 관리로 화재현장 등 각종 재난 현장에서의 대응력을 향상시켜 시민의 생명을 지키고, 재산을 보호하고자 함

Ⅰ				추진근거

❍ 재난대응과-13980(2012.6.25.)호 『소방시설물 혁신적 기능정비 및 관리체계 구축계획 시달[통보]』

❍ 재난대응과-15839(2012.7.13.)호 『소방시설물 기능정비 세부계획 시달[통보]』

❍ 대응관리과-1780(2012.7.18.)호 『소방시설물 기능정비 자체 세부시행계획 시달』

❍ 대응관리과-1906(2012.7.23.)호 『소방시설물 기능정비를 위한 “현장패트롤” 실시 계획 시달』

Ⅱ				세부실시 계획

가. 개  요 : 소방시설물로 인한 시민불편사항 즉시 해결

나. 일  자 : 2014. 6. 5.(목)

다. 대  상 : 2,051개소(공ㆍ사설 소방용수시설 및 비소함)

- 소화전 1,945(지상식 545/지하식 1,400), 저수조 13, 급수탑 3, 비소함 90

라. 내  용

1) “현장점검의 날” 운영

- 인  원 : 간부(팀장, 센터장, 구조대장), 내근 직원 및 각 119안전센터 이륜차 담당

▸ 필수요원은 잔류 가능하나, 가능한 참여할 것

※ 외근 : 매월 시행하는 소방용수시설 조사로 갈음

- 방  법 : 소방용수시설 현장확인

- 팀별 구성 : 행정동별 1개반 운영(인사이동 시 직위별 승계)

구 분	점검 지역	주관 부서	순찰 인원	반 장	비고
1반	번1동	행정팀	5	팀장
2반	번2동	장비회계팀	5	팀장
3반	번3동, 수유3동	번동119안전센터, 구조대	3	센터장	센터장, 이륜담당 구조대장
4반	우이동	홍보교육팀	5	팀장
5반	인수동	대응총괄팀	4	팀장
6반	수유2동	우이119안전센터	2	센터장	센터장, 이륜담당
7반	미아동	구조구급팀	3	팀장
8반	송중동	예방팀	4	팀장
9반	송천동	미아119안전센터	2	센터장	센터장, 이륜담당
10반	삼양동	검사지도팀	6	팀장
11반	삼각산동	위험물안전팀	2	팀장
12반	수유1동	삼각산119안전센터	2	센터장	센터장, 이륜담당
합 계			43명

- 점검사항

▸ 시민 통행에 불편을 주는 사항, 도시미관을 저해하는 사항 등 촬영 및 현지시정

(예 : 소화전 앞 장애물 정리, 쓰레기 수거 등 기타사항 현지시정)

- 결과제출 : 2014. 6. 10.(화)

▸ 붙임 서식에 의거 결과제출

▸ 개선(점검) 전/후 증빙사진 첨부

▸ 여러 명이 그룹으로 출장 및 복명

※ 현장확인 후 반드시 상세기록･근거 유지 : 상부기관 확인 대비

2) 책임간부 불시점검

점 검 자	순찰대상 및 횟수
	대 상	횟 수
소 방 서 장	관내 전 지역	주 2회 이상
대응관리과장	〃	수 시

Ⅲ				행정사항

○ 본부 책임간부(본부장, 과장) 불시점검에 따른 조치계획 통보 시

⇒ 익일 10시한 방문보고(署과장→본부 재난대응과장)

○ 시장, 부시장, 감사관 및 도시안전실 등 불시점검 지적사항

⇒ 유선보고(署과장→본부 재난대응과장) 후, 방문보고(서장→본부장).  끝.