소방시설물 현장패트롤 결과

[홍은119안전센터 2015. 11월]

○ 시설물 개요

시설물 명	소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치
시설물 위치	서대문구 관내(홍제동, 홍은동 일대)
시설물 확인	584개(소화전542, 저수조2, 급수탑1, 비상소화장치39)
관리부서	서대문소방서(홍은119안전센터)

○ 패트롤 실시 인원 : 소방위 백홍석 외 4명

○ 점검결과 : 총 584개 중 3개 지적

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	기타 사항
3		2		1

○ 조치사항(계획)

- 소화전 주변정리:소화전 주변에 방치된 폐가구 이동조치 및 주변 정리실시

- 소화전 주변정리:소화전 주변에 방치된 쓰레기 이동조치 및 주변 정리실시

- 비소함 문짝파손:비소함 문짝 탈착수리 및 비소함 정리실시

확인자  홍은119안전센터  계급  소방위  성명  송장권 (인)

□ 점검 및 정비 사진	※전․후 대비 사진 첨부

○위 치:홍은중앙로1길82-15(서소3227호) ○정비사유 : 소화전주변 폐가구 방치	○정비내용 : 소화전주변 폐가구 이동
○위 치 : 세검정로1길 61-1(서소3456호) ○정비사유 : 소화전 주변 쓰레기	○정비내용 : 소화전 주변 쓰레기 청소
○위 치 : 홍지문길 1-24(비소 53호) ○정비사유 : 비소함 문짝파손	○정비내용 : 비소함 문짝 탈착정비