소방시설법 시행령 및 시행규칙 일부개정(안) 검토의견

개 정(안)	검 토 의 견(안)	비 고(사 유)
시행령 [별표2] 18. 항공기 및 자동차 관련 시설 (건설기계 관련 시설을 포함한다) 자. 다음 각 호의 건축물을 제외한 건축물의 내부(「건축법 시행령」제119조제1항제3호다목의 필로티와 건축물 지하를 포함한다)에 설치된 주차장 1)「건축법시행령」별표1 제1호에 따른 단독주택 2)「건축법시행령」별표1 제2호에 공공주택 중 50세대 미만인 연립주택‧다세대주택	시행령 [별표2] 18. 항공기 및 자동차 관련 시설 (건설기계 관련 시설을 포함한다) 자. 다음 각 호의 ---------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------1) --------------------------------- ----------------------------------- 2)「건축법시행령」별표1 제2호에 공동주택 중 30세대 미만인 연립주택‧다세대주택	○공동주택 중 연립주택 및 다세대주택의 규모를 조정하여 건축물에 설치된 주차장 내부에 물분무등 소화설비를 설치하도록 함
시행령 [별표5] 1. 소화설비 라.스프링클러설비를 설치하여야하는 특정 소방대상물 3) 층수가 6층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 모든 층 ------------------ 4) ~ 13) (현행과 같음)	시행령 [별표5] 1. 소화설비 라.스프링클러설비를 설치하여야하는 특정 소방대상물 3) 층수가 11층 이상인(단, 업무시설, 숙박시설 및 위락시설은 6층 이상) 특정소방대상물의 경우에는 모든 층 ------------- 4) ~ 13) (현행과 같음)	○특정소방대상물에 대하여 획일적 적용이 아닌, 용도, 수용인원 및 대상물의 특수성 등 화재위험도를 고려한 개정 필요