참고		소방시설법 중 문화재 관련내용

○ 소방안전 특별관리시설물로 관리

- 「문화재보호법」 제2조 제2항의 지정문화재인 시설(시설이 아닌 지정문화재를 보호하거나 소장하고 있는 시설을 포함한다)(2017.7.26.시행)

○ 소방안전관리자를 두어야 하는 특정소방대상물

-「문화재보호법」 제23조에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조문화재  (2010.2.7.시행)

○ 소화기구 설치

(1) 연면적 33제곱미터 이상인 것

(2) (1)에 해당하지 아니하는 시설로서 지정문화재

○  물분무 등 소화설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물

-「문화재보호법」 제2조제2항제1호 및 제2호에 따른 지정문화재 중 소방청장이 문화재청장과 협의하여 정하는 것 (2010.2.7.시행)

○ 옥외소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물

-「문화재보호법」 제23조에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물(2010.2.7.시행)

○ 자동화재속보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물

-「문화재보호법」 제23조에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물. 다만, 사람이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 않을 수 있다(2010.2.7.시행)