소방시설 점검기구 구매 심의회 계획

서울특별시 소방재난본부

(예 방 과)

소방시설 점검기구 구매 심의회 계획

2015. 소방시설 점검기구 구매와 관련 점검기구 품목별 규격 및 구매에 관한 사항을 심의하여 투명성과 공정성을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 2015년 성과주의 예산서 『소방시설 점검기구 구매』

❍『2015. 소방시설 점검기구 구매 계획』(예방과-5162호 2015.3.4.)

Ⅱ		심의회 개요

❍ 심의일시 : 2015. 3. 16.(월) 14:00 ~

❍ 장    소 : 소방재난본부 3층 회의실

❍ 심의위원 : 본부 검사지도팀장 등 5명 - [붙임 1] 참조

※ 심의위원이 공적인 사유로 부재시는 직무 대리자 참석 조치

❍ 심의안건 : 소방시설 점검기구 규격·구매심의

Ⅲ		심의내역

❍ 심의대상 : 방수압력측정계 등 17종 332점

점검 기구명	예정수량	점검 기구명	예정수량	점검 기구명	예정수량
방수압력측정계	6	검량계	20	차압계	23
절연저항계	19	기동관누설시험기	4	풍속풍압계	36
전류전압측정계	21	열연복합감지기시험기	8	폐쇄력측정기	1
휴대용저울	6	공기주입기시험기	6	조도계	7
소화전밸브압력계	3	음량계	26	레벨표시지(LSI)	130
헤드취부렌치	5	누전계	11

❍ 확보예산 : 45,019,000원

▻ 예산과목 : 예방업무 추진 향상 / 자산 및 물품취득비

❍ 심의 중점사항

▻ 구매물품의 규격, 수량, 가격의 적정성, 활용의 용이성

▻ 일반 공개경쟁, 전자공개 수의계약 방법 결정

▻ 물품 납품기간, 분할납품 여부, 검사(수) 방법 등 심의

Ⅳ		향후계획

❍ 물품 구매계약 심사 의뢰(계약심사과)

❍ 물품 구매계약 의뢰(소방행정과)

❍ 물품 검수 및 배정(예방과)

붙임  1. 심의위원 명단 1부.

2. 심의서 1부.

3. 소방시설 점검기구 구매예정 품목 1부.  끝.

심의위원 명단

구 분		소 속	직 위	계 급	성 명
심의위원	위원장	소방재난본부	검사지도팀장	지방소방령	윤봉수
	위 원	종로소방서	검사지도팀장	지방소방경	김재학
	위 원	용산소방서	검사지도팀장	지방소방경	김태돈
	위 원	동작소방서	검사지도팀장	지방소방경	임동열
	위 원	중부소방서	검사계획	지방소방위	김진철
간 사		소방재난본부	민원지도	지방소방위	김기영
서 기		소방재난본부	예방통계	지방소방장	박형진

심    의    서

□ 건명 : 2015년 소방시설 점검기구 구매

연번	점검 기구명		예정 수량	심의 의견
				모델	수량	사유
1	방수압력측정계		6
2	절연저항계		19
3	전류전압측정계		21
4	휴대용저울		6
5	소화전밸브압력계		3
6	헤드취부렌치		5
7	검량계		20
8	기동관누설시험기		4
9	열연복합감지기시험기		8
10	공기주입기시험기		6
11	음량계		26
12	누전계		11
13	차압계		23
14	풍속풍압계		36
15	폐쇄력측정기		1
16	조도계		7
17	레벨표시지(LSI)		130
기타 검토 의견		○ 계약방법 : 일반 공개경쟁( ), 전자공개 수의계약( ) ○ 납품기한 : ○ 납품방법 : 분할납품( ), 일괄납품( ) ○ 추가(품목, 수량) 및 기타의견

2015. 3.   .

심의위원   소속 :         직책 :        성명         (서명)

소방시설 점검기구 구매예정 품목

연번	점검기구 품명	참고사진	추정가격	수량	추정금액(원)
1	방수압력측정계		55,000	6	330,000
2	절연저항계		132,000	19	2,508,000
3	전류전압측정계		33,000	21	693,000
4	휴대용저울		22,000	6	132,000
5	소화전밸브압력계		99,000	3	297,000
6	헤드결합(취부)렌치		8,800	5	44,000
7	검량계		220,000	20	4,400,000
8	기동관누설시험기		440,000	4	1,760,000
9	열연복합감지기시험기		660,000	8	5,280,000
10	공기주입기시험기		193,600	6	1,161,600
11	음량계		99,000	26	2,574,000
12	누전계		220,000	11	2,420,000
13	차압계		220,000	23	5,060,000
14	풍속풍압계		297,000	36	10,692,000
15	폐쇄력측정기		484,000	1	484,000
16	조도계		88,000	7	616,000
17	레벨표시지(LSI)		33,000	130	4,290,000
합 계				332	42,741,600