소방시설 내진설계 관련 개선사항

분 야	현 황	문 제 점	개 선 의 견
설계/감리	○ 현재 내진설계 프로그램이 여러 가지 이고 내진설계계산 방법이 층별로 하는 곧도 있고 전체 설비를 채로 하는 곳도 있다.	○ 내진설계계산서 및 내진설계평면도 작성하는 업체마다 다르게 작성하므로 인하여 시설지도 담당자가 내용을 파악하는데 많은 시간이 걸리며, 민원업무가 지연될 수 있다.	○ 내진설계계산서 및 내진설계평면도 작성을 층별 및 면적 별로 세분화하여 작성할 수 있도록 서식을 만들어 소방시설공사업법 시행규칙에 포함될 수 있도록 제도개선을 하였으면 합니다.

종로소방서