소방시설등의 작동기능점검 대상 및 시기 등 안내문

▣ 소방시설 등의 작동기능점검

특정소방대상물의 관계인은 그 대상물에 설치되어 있는 소방시설등에 대하여 정기적으로

다음과 같이 구분하여 점검을 실시하여야 합니다.

가. 작동기능점검: 소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검하는 것

나. 관련근거: 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제25조

▣ 자체점검 대상 및 시기 등 일람표                        (시행일 : 2015.1.1)

구분	작 동 기 능 점 검
적용 대상	○ 모든 특정소방대상물은 작동기능점검 실시 ○ 작동기능점검 결과를 보고하여야 하는 대상은 소방안전관리자를 두어야하는 특정소방대상물 ○ 작동기능점검 결과를 2년간 자체보관 하는 대상은 소방안전관리자를 두지 않는 특정소방대상물
점검자	○ 관계인ㆍ소방안전관리자 ○ 소방시설관리업자(소방시설관리업체)
점검 시기	○ 작동기능점검만 실시하는 대상 : 사용승인일이 속하는 달까지 ○ 종합정밀점검 실시한 대상 : 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시
	※ 사용승인일이 속하는 달까지 점검을 하지 않으면 ⇒ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금 ☞ 신축 및 증축, 개축, 대수선을 한 때에는 건축물의 사용승인을 받은 다음연도부터 실시
점검 사항 및 방법	○ 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별지 제2호 서식의 작동기능점검표 따라 실시 ○ 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기, 연기감지기시험기 등을 이용하여 점검 → 점검기구 지원 서비스 시행 중 (서대문소방서 예방과 검사지도팀)
결과 보고	○ 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 별지 제21호 서식의 작동기능점검 실시 결과보고서를 소방서장에게 제출 (2015.1.1.시행)
	○ 점검이 끝난 다음 날 부터 30일 이내 ☞ 예) 점검일이 1월 20일 이면 30일 이내 2월 19일까지 소방서 제출 ☞ 30일 이내에 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고할 경우 과태료 처분에 해당합니다.(200만원 이하 과태료)
○ 검검기구 지원 서비스 이용방법 대여신청서 작성 (전화 및 방문) → 점검기구 대여(대여시 사용법 안내) →관계인 점검후 3일이내 반납 ○ 소방시설 점검기구 대여신청서 - 서대문소방서홈페이지 (fire.seoul.go.kr/seodaemun) > 공지사항 > 소방시설 점검기구 무료대여 안내 ○ 작동기능점검표, 작동기능점검 실시결과 보고서 - 서대문소방서홈페이지 (fire.seoul.go.kr/seodaemun) > 민원안내 > 민원서식 > 소방안전관리업무 > 3. 소방시설 작동기능점검 실시결과 보고서 ○ 자체점검 매뉴얼 - 서대문소방서홈페이지 (fire.seoul.go.kr/seodaemun) > 공지사항 > 자체점검 매뉴얼

궁금한 사항은 서대문소방서 예방과 검사지도팀 자체점검 담당(☎3144-1196)에게 문의하여 주시면 성심껏 안내 드리겠습니다.