□ 소방시설 불량률 줄이기 전수조사 추진 결과

○ 전수조사 추진결과(2013. 12 ~ 2014. 2)

구 분	대상	점검결과		불량대상 조치결과(건)							현지 시정
		양호	불량	소계	시정	건축	전기	가스	입건	과태료
계	1698	1439	259	961	939	1	21				348
공동주택	57	6	51	510	510						20
근린생활	967	905	62	83	81		2				158
문화및집회	11	8	3	15	15						2
종교시설	56	51	5	5	5						4
판매시설	19	13	6	6	6						1
운수시설	12	4	8	40	40						4
의료시설	9	5	4	4	4						2
교육연구	77	71	6	22	20		2				12
노유자시설	66	59	7	7	7						2
수련시설
운동시설
업무시설	74	59	15	61	60	1					41
숙박시설	1		1	5	5
위락시설
공장시설	18	15	3	3	3						2
창고시설	22	19	3	3	3						8
위험물시설
항공기 등
동식물
분뇨,쓰레기	1	1									2
교정,군사
방송통신	1	1									2
발전시설
묘지관련
관광휴게	1	1									1
장례식장
지하가
지하구
문화재
복합건물	306	221	85	197	180		17				85