소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙

총리령 제1176호 ( 2015.7.16.공포, 2015.7.16. 시행 일부개정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규칙은 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2005.12.21., 2012.2.3.>

제1조의2(소방특별조사의 연기신청 등) ① 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제4조의3제3항 및 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제8조제2항에 따라 소방특별조사의 연기를 신청하려는 자는 소방특별조사 시작 3일 전까지 별지 제1호서식의 소방특별조사 연기신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 소방특별조사를 받기가 곤란함을 증명할 수 있는 서류(전자문서로 된 서류를 포함한다)를 첨부하여 국민안전처장관, 소방본부장 또는 소방서장에게 제출하여야 한다. <개정 2013.4.16., 2014.11.19.>

② 제1항에 따른 신청서를 제출받은 국민안전처장관, 소방본부장 또는 소방서장은 연기신청의 승인 여부를 결정한 때에는 별지 제1호의2서식의 소방특별조사 연기신청 결과 통지서를 조사 시작 전까지 연기신청을 한 자에게 통지하여야 하고, 연기기간이 종료하면 지체 없이 조사를 시작하여야 한다. <개정 2014.11.19.>

[본조신설 2012.2.3.]

제2조(소방특별조사에 따른 조치명령 등의 절차) ① 국민안전처장관, 소방본부장 또는 소방서장은 법 제5조제1항에 따른 소방대상물의 개수(改修)·이전·제거, 사용의 금지 또는 제한, 사용폐쇄, 공사의 정지 또는 중지, 그 밖의 필요한 조치를 명할 때에는 별지 제2호서식의 소방특별조사 조치명령서를 해당 소방대상물의 관계인에게 발급하고, 별지 제2호의2서식의 소방특별조사 조치명령대장에 이를 기록하여 관리하여야 한다. <개정 2014.11.19.>

② 국민안전처장관, 소방본부장 또는 소방서장은 법 제5조에 따른 명령으로 인하여 손실을 입은 자가 있는 경우에는 별지 제2호의3서식의 소방특별조사 조치명령 손실확인서를 작성하여 관련 사진 및 그 밖의 증빙자료와 함께 보관하여야 한다. <개정 2014.11.19.>

[전문개정 2012.2.3.]

제3조(손실보상 청구자가 제출하여야 하는 서류 등) ①법 제5조제1항에 따른 명령으로 손실을 받은 자가 손실보상을 청구하고자 하는 때에는 별지 제3호서식의 손실보상청구서(전자문서로 된 청구서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)에게 제출하여야 한다. 이 경우 담당 공무원은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 건축물대장(소방대상물의 관계인임을 증명할 수 있는 서류가 건축물대장인 경우만 해당한다)을 확인하여야 한다. <개정 2005.12.21., 2007.12.13., 2010.9.10., 2012.2.3., 2015.1.9.>

1. 소방대상물의 관계인임을 증명할 수 있는 서류(건축물대장은 제외한다)

2. 손실을 증명할 수 있는 사진 그 밖의 증빙자료

②시·도지사는 영 제11조제2항에 따른 손실보상에 관하여 협의가 이루어진 때에는 손실보상을 청구한 자와 연명으로 별지 제4호서식의 손실보상합의서를 작성하고 이를 보관하여야 한다. <개정 2005.12.21., 2012.2.3.>

제2장 소방시설의 설치 및 유지

제1절 건축허가등의 동의

제4조(건축허가등의 동의요구) ① 법 제7조제1항에 따른 건축물 등의 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선의 허가·협의 및 사용승인(이하 "건축허가등"이라 한다)의 동의요구는 다음 각 호의 구분에 따른 기관이 건축물 등의 시공지(施工地) 또는 소재지를 관할하는 소방본부장 또는 소방서장에게 하여야 한다. <개정 2013.4.16., 2014.7.8.>

1. 영 제12조제1항제1호부터 제4호까지 및 제6호에 따른 건축물 등과 영 별표 2 제17호가목에 따른 위험물 제조소등의 경우: 「건축법」 제11조에 따른 허가(「건축법」 제29조제1항에 따른 협의, 「주택법」 제16조에 따른 승인, 같은 법 제29조에 따른 사용검사, 「학교시설사업 촉진법」 제4조에 따른 승인 및 같은 법 제13조에 따른 사용승인을 포함한다)의 권한이 있는 행정기관

2. 영 별표 2 제17호나목에 따른 가스시설의 경우: 「고압가스 안전관리법」 제4조, 「도시가스사업법」 제3조 및 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제3조·제6조에 따른 허가의 권한이 있는 행정기관

3. 영 별표 2 제28호에 따른 지하구의 경우: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조제2항에 따른 도시·군계획시설사업 실시계획 인가의 권한이 있는 행정기관

②제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관은 영 제12조제3항에 따라 건축허가등의 동의를 요구하는 때에는 동의요구서(전자문서로 된 요구서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여야 한다. <개정 2005.12.21., 2008.1.24., 2009.6.5., 2010.9.10., 2015.1.9.>

1. 「건축법 시행규칙」 제6조·제8조 및 제12조의 규정에 의한 건축허가신청서 및 건축허가서 또는 건축·대수선·용도변경신고서 등 건축허가등을 확인할 수 있는 서류의 사본. 이 경우 동의 요구를 받은 담당공무원은 특별한 사정이 없는 한 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 건축허가서를 확인함으로써 첨부서류의 제출에 갈음하여야 한다.

2. 다음 각 목의 설계도서. 다만, 가목 및 다목의 설계도서는 「소방시설공사업법 시행령」 제4조에 따른 소방시설공사 착공신고대상에 해당되는 경우에 한한다.

가. 건축물의 단면도 및 주단면 상세도(내장재료를 명시한 것에 한한다)

나. 소방시설(기계·전기분야의 시설을 말한다)의 층별 평면도 및 층별 계통도(시설별 계산서를 포함한다)

다. 창호도

3. 소방시설 설치계획표

4. 임시소방시설 설치계획서(설치 시기·위치·종류·방법 등 임시소방시설의 설치와 관련한 세부사항을 포함한다)

5. 소방시설설계업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력자의 기술자격증

③제1항에 따른 동의요구를 받은 소방본부장 또는 소방서장은 법 제7조제3항에 따라 건축허가등의 동의요구서류를 접수한 날부터 5일(허가를 신청한 건축물 등이 영 제22조제1항제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 10일) 이내에 건축허가등의 동의여부를 회신하여야 한다. <개정 2012.2.3.>

④소방본부장 또는 소방서장은 제3항의 규정에 불구하고 제2항의 규정에 의한 동의 요구서 및 첨부서류의 보완이 필요한 경우에는 4일 이내의 기간을 정하여 보완을 요구할 수 있다. 이 경우 보완기간은 제3항의 규정에 의한 회신기간에 산입하지 아니하고, 보완기간내에 보완하지 아니하는 때에는 동의요구서를 반려하여야 한다. <개정 2010.9.10.>

⑤ 제1항에 따라 건축허가등의 동의를 요구한 기관이 그 건축허가등을 취소하였을 때에는 취소한 날부터 7일 이내에 건축물 등의 시공지 또는 소재지를 관할하는 소방본부장 또는 소방서장에게 그 사실을 통보하여야 한다. <개정 2013.4.16.>

⑥소방본부장 또는 소방서장은 제3항의 규정에 의하여 동의 여부를 회신하는 때에는 별지 제5호서식의 건축허가등의동의대장에 이를 기재하고 관리하여야 한다.

⑦ 법 제7조제6항 후단에서 "총리령으로 정하는 기간"이란 7일을 말한다. <신설 2014.7.8., 2014.11.19.>

제5조 삭제 <2007.3.23.>

제6조(물분무등소화설비 및 제연설비를 설치하여야 하는 터널) ① 영 별표 5 제1호바목7) 본문에서 "총리령으로 정하는 터널"이란 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 제48조에 따라 국토교통부장관이 정하는 도로의 구조 및 시설에 관한 세부기준에 의하여 물분무설비를 설치하여야 하는 터널을 말한다. <개정 2014.11.19.>

② 영 별표 5 제5호가목5)에서 "총리령으로 정하는 터널"이란 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 제48조에 따라 국토교통부장관이 정하는 도로의 구조 및 시설에 관한 세부기준에 의하여 제연설비를 설치하여야 하는 터널을 말한다. <개정 2014.11.19.>

[전문개정 2014.7.8.]

제7조(연소 우려가 있는 건축물의 구조) 영 별표 5 제1호사목1) 후단에서 "총리령으로 정하는 연소(延燒) 우려가 있는 구조"란 다음 각 호의 기준에 모두 해당하는 구조를 말한다. <개정 2014.7.8., 2014.11.19.>

1. 건축물대장의 건축물 현황도에 표시된 대지경계선 안에 둘 이상의 건축물이 있는 경우

2. 각각의 건축물이 다른 건축물의 외벽으로부터 수평거리가 1층의 경우에는 6미터 이하, 2층 이상의 층의 경우에는 10미터 이하인 경우

3. 개구부(영 제2조제1호에 따른 개구부를 말한다)가 다른 건축물을 향하여 설치되어 있는 경우

[전문개정 2013.4.16.]

제2절 방염처리업

제8조 삭제 <2015.7.16.>

제9조 삭제 <2015.7.16.>

제10조 삭제 <2015.7.16.>

제11조 삭제 <2015.7.16.>

제12조 삭제 <2015.7.16.>

제13조 삭제 <2015.7.16.>

제3장 소방대상물의 안전관리

제1절 특정소방대상물의 소방안전관리 <개정 2012.2.3.>

제14조(소방안전관리자의 선임신고 등) ①특정소방대상물의 관계인은 법 제20조제2항 및 법 제21조에 따라 소방안전관리자를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 30일 이내에 선임하여야 한다. <개정 2005.12.21., 2009.6.5., 2012.2.3., 2015.1.9.>

1. 신축·증축·개축·재축·대수선 또는 용도변경으로 해당 특정소방대상물의 소방안전관리자를 신규로 선임하여야 하는 경우 : 해당 특정소방대상물의 완공일(건축물의 경우에는 「건축법」 제22조에 따라 건축물을 사용할 수 있게 된 날을 말한다. 이하 이 조 및 제14조의2에서 같다)

2. 증축 또는 용도변경으로 인하여 특정소방대상물이 영 제22조제1항제1호에 따른 특급 소방안전관리대상물, 영 제22조제1항제2호에 따른 1급 소방안전관리대상물 또는 영 제22조제1항제3호에 따른 2급 소방안전관리대상물로 된 경우 : 증축공사의 완공일 또는 용도변경 사실을 건축물관리대장에 기재한 날

3. 특정소방대상물을 양수하거나 「민사집행법」에 의한 경매, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 환가, 「국세징수법」·「관세법」 또는 「지방세기본법」에 의한 압류재산의 매각 그 밖에 이에 준하는 절차에 의하여 관계인의 권리를 취득한 경우 : 해당 권리를 취득한 날 또는 관할 소방서장으로부터 소방안전관리자 선임 안내를 받은 날. 다만, 새로 권리를 취득한 관계인이 종전의 특정소방대상물의 관계인이 선임신고한 소방안전관리자를 해임하지 아니하는 경우를 제외한다.

4. 법 제21조에 따른 특정소방대상물의 경우 : 소방본부장 또는 소방서장이 공동 소방안전관리 대상으로 지정한 날

5. 소방안전관리자를 해임한 경우 : 소방안전관리자를 해임한 날

6. 법 제20조제3항에 따라 소방안전관리업무를 대행하는 자를 감독하는 자를 소방안전관리자로 선임한 경우로서 그 업무대행 계약이 해지 또는 종료된 경우: 소방안전관리업무 대행이 끝난 날

② 영 제22조제1항제3호에 따른 2급 소방안전관리대상물의 관계인은 제29조에 따른 소방안전관리자에 대한 강습교육이나 제34조에 따른 2급 소방안전관리자 시험이 제1항에 따른 소방안전관리자 선임기간 내에 있지 아니하여 소방안전관리자를 선임할 수 없는 경우에는 소방안전관리자 선임의 연기를 신청할 수 있다. <개정 2012.2.3.>

③ 제2항에 따라 소방안전관리자 선임의 연기를 신청하려는 2급 소방안전관리대상물의 관계인은 별지 제18호서식의 2급 소방안전관리자 선임 연기신청서에 2급 소방안전관리 강습교육접수증 사본 또는 2급 소방안전관리자 시험응시표 사본을 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게 신청하여야 한다. 이 경우 소방안전관리대상물의 관계인은 소방안전관리자가 선임될 때까지 법 제20조제6항 각 호의 소방안전관리 업무를 수행하여야 한다. <개정 2012.2.3.>

④소방본부장 또는 소방서장은 제3항에 따른 신청을 받은 때에는 소방안전관리자 선임일을 지정하여 2급 소방안전관리대상물의 관계인에게 통보하여야 한다. <개정 2012.2.3.>

⑤법 제20조제2항에 따른 특정소방대상물(이하 “소방안전관리대상물”이라 한다)의 관계인은 법 제20조제2항에 따른 소방안전관리자 및 법 제21조에 따른 공동 소방안전관리자(「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」 제29조제3항·제30조제2항 또는 제32조제2항에 따라 소방안전관리자를 겸임하거나 공동으로 선임되는 자를 포함한다)를 선임한 때에는 법 제20조제4항에 따라 별지 제19호서식의 소방안전관리자 선임신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게 제출하여야 한다. 이 경우 담당 공무원은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 선임된 소방안전관리자의 국가기술자격증(영 제23조제1항제2호·제3호, 같은 조 제2항제1호·제2호 및 같은 조 제3항제1호·제2호에 해당하는 사람만 해당한다)을 확인하여야 하며, 신고인이 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 그 서류(국가기술자격증의 경우에는 그 사본을 말한다)를 제출하도록 하여야 한다. <개정 2005.12.21., 2007.12.13., 2010.9.10., 2012.2.3.,2015.7.16.>

1. 소방시설관리사 자격수첩

2. 삭제 <2007.12.13.>

3. 제35조에 따른 소방안전관리자수첩(영 제23조제1항제2호부터 제6호까지, 같은 조 제2항제2호·제3호 및 제7호, 같은 조 제3항제4호 및 제5호에 해당하는 사람만 해당한다)

4. 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 업무를 감독할 수 있는 직위에 있는 자임을 증명하는 서류(법 제20조제3항에 따라 소방안전관리대상물의 관계인이 소방안전관리 업무를 대행하게 하는 경우만 해당한다) 1부

5. 「위험물안전관리법」 제19조에 따른 자체소방대장임을 증명하는 서류 또는 소방시설관리업자에게 소방안전관리 업무를 대행하게 한 사실을 증명할 수 있는 서류(법 제20조제3항에 따라 소방대상물의 자체소방대장 또는 소방시설관리업자에게 소방안전관리 업무를 대행하게 한 경우에 한한다) 1부

6. 「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」 제29조제3항 또는 제30조제2항에 따라 해당 특정소방대상물의 소방안전관리자를 겸임할 수 있는 안전관리자로 선임된 사실을 증명할 수 있는 서류 또는 선임사항이 기록된 자격수첩

⑥ 소방본부장 또는 소방서장은 특정소방대상물의 관계인이 법 제20조제3항에 따른 소방안전관리자를 선임하여 신고하는 경우에는 신고인에게 별지 제19호의3서식의 소방안전관리자 선임증을 발급하여야 한다. <신설 2014.7.8.,2015.7.16.>

[제목개정 2012.2.3.]

제14조의2(소방안전관리보조자의 선임신고 등) ① 특정소방대상물의 관계인은 법 제20조제2항에 따라 소방안전관리자보조자를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 30일 이내에 선임하여야 한다.

1. 신축·증축·개축·재축·대수선 또는 용도변경으로 해당 특정소방대상물의 소방안전관리보조자를 신규로 선임하여야 하는 경우: 해당 특정소방대상물의 완공일

2. 특정소방대상물을 양수하거나 「민사집행법」에 의한 경매, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 환가, 「국세징수법」·「관세법」 또는 「지방세기본법」에 의한 압류재산의 매각 그 밖에 이에 준하는 절차에 의하여 관계인의 권리를 취득한 경우: 해당 권리를 취득한 날 또는 관할 소방서장으로부터 소방안전관리보조자 선임 안내를 받은 날. 다만, 새로 권리를 취득한 관계인이 종전의 특정소방대상물의 관계인이 선임신고한 소방안전관리보조자를 해임하지 아니하는 경우를 제외한다.

3. 소방안전관리보조자를 해임한 경우: 소방안전관리보조자를 해임한 날

② 특정소방대상물의 관계인은 법 제20조제2항에 따른 소방안전관리보조자를 선임한 때에는 법 제20조제4항에 따라 별지 제19호의2서식의 소방안전관리보조자 선임신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류(전자문서를 포함하며, 영 제23조제4항 각 호의 자격요건 중 해당 자격을 증명할 수 있는 서류를 말한다)를 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게 제출하여야 한다. 이 경우 담당 공무원은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 선임된 소방안전관리보조자의 국가기술자격증(영 제23조제4항제1호에 해당하는 사람 중 같은 조 제1항제2호·제3호, 같은 조 제2항제1호·제2호, 같은 조 제3항제1호·제2호에 해당하는 사람 및 같은 조 제4항제2호에 해당하는 사람만 해당한다)을 확인하여야 하며, 신고인이 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 국가기술자격증의 사본을 제출하도록 하여야 한다.

1. 소방시설관리사 자격수첩

2. 제35조에 따른 소방안전관리자수첩

3. 특급, 1급 또는 2급 소방안전관리에 관한 강습교육수료증 1부

4. 해당 소방안전관리대상물에 소방안전 관련 업무에 근무한 경력이 있는 사람임을 증명할 수 있는 서류 1부

③ 영 제23조제4항제2호에서 "총리령으로 정하는 국가기술자격"이란 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2의 중직무분야에서 건축, 기계제작, 기계장비설비·설치, 화공, 위험물, 전기, 안전관리에 해당하는 국가기술자격을 말한다.

[본조신설 2015.1.9.]

[종전 제14조의2는 제14조의3으로 이동 <2015.1.9.>]

제14조의3(자위소방대 및 초기대응체계의 구성, 운영 및 교육 등) ① 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 법 제20조제6항제2호에 따른 자위소방대를 다음 각 호의 기능을 효율적으로 수행할 수 있도록 편성·운영하되, 소방안전관리대상물의 규모·용도 등의 특성을 고려하여 응급구조 및 방호안전기능 등을 추가하여 수행할 수 있도록 편성할 수 있다. <개정 2015.1.9.>

1. 화재 발생 시 비상연락, 초기소화 및 피난유도

2. 화재 발생 시 인명·재산피해 최소화를 위한 조치

② 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 법 제20조제6항제2호에 따른 초기대응체계를 제1항에 따른 자위소방대에 포함하여 편성하되, 화재 발생 시 초기에 신속하게 대처할 수 있도록 해당 소방안전관리대상물에 근무하는 사람의 근무위치, 근무인원 등을 고려하여 편성하여야 한다. <신설 2015.1.9.>

③ 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 해당 특정소방대상물이 이용되고 있는 동안 제2항에 따른 초기대응체계를 상시적으로 운영하여야 한다. <신설 2015.1.9.>

④ 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 연 1회 이상 자위소방대(초기대응체계를 포함한다)를 소집하여 그 편성 상태를 점검하고, 소방교육을 실시하여야 한다. 이 경우 초기대응체계에 편성된 근무자 등에 대하여는 화재 발생 초기대응에 필요한 기본 요령을 숙지할 수 있도록 소방교육을 실시하여야 한다. <개정 2015.1.9.>

⑤ 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 제4항에 따른 소방교육을 제15조제1항에 따른 소방훈련과 병행하여 실시할 수 있다. <개정 2015.1.9.>

⑥ 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 제4항에 따른 소방교육을 실시하였을 때에는 그 실시 결과를 별지 제19호의3서식의 자위소방대 및 초기대응체계 소방교육 실시 결과 기록부에 기록하고, 이를 2년간 보관하여야 한다. <개정 2015.1.9.>

⑦ 국민안전처장관은 자위소방대의 구성, 운영 및 교육, 초기대응체계의 편성·운영 등에 필요한 지침을 작성하여 배포할 수 있으며, 소방본부장 또는 소방서장은 소방안전관리대상물의 소방안전관리자가 해당 지침을 준수하도록 지도할 수 있다. <개정 2014.11.19., 2015.1.9.>

[본조신설 2014.7.8.]

[제목개정 2015.1.9.]

[제14조의2에서 이동 <2015.1.9.>]

제14조의4(피난계획의 수립ㆍ시행) ① 법 제21조의2제1항에 따른 피난계획(이하 “피난계획”이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 화재경보의 수단 및 방식

2. 층별, 구역별 피난대상 인원의 현황

3. 장애인, 노인, 임산부, 영유아 및 어린이 등 이동이 어려운 사람(이하 “재해약자”라 한다)의 현황

4. 각 거실에서 옥외(옥상 또는 피난안전구역을 포함한다)로 이르는 피난경로

5. 재해약자 및 재해약자를 동반한 사람의 피난동선과 피난방법

6. 피난시설, 방화구획, 그 밖에 피난에 영향을 줄 수 있는 제반 사항

② 소안안전관리대상물의 관계인은 해당 소방안전관리대상물의 구조ㆍ위치, 소방시설 등을 고려하여 피난계획을 수립하여야 한다.

③ 소방안전관리대상물의 관계인은 해당 소방안전관리대상물의 피난시설이 변경된 경우에는 그 변경사항을 반영하여 피난계획을 정비하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 피난계획의 수립ㆍ시행에 필요한 세부사항은 국민안전처장관이 정하여 고시한다.<본조신설 2015.7.16.>

제14조의5(피난유도 안내정보의 제공) ① 법 제21조의2제3항에 따른 피난유도 안내정보 제공은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 한다.

1. 연 2회 피난안내 교육을 실시하는 방법

2. 분기별 1회 이상 피난안내방송을 실시하는 방법

3. 피난안내도를 층마다 보기 쉬운 위치에 게시하는 방법

4. 엘리베이터, 출입구 등 시청이 용이한 지역에 피난안내영상을 제공하는 방법

② 제1항에서 규정한 사항 외에 피난유도 안내정보의 제공에 필요한 세부사항은 국민안전처장관이 정하여 고시한다.<본조신설 2015.7.16.>

제15조(특정소방대상물의 근무자 및 거주자에 대한 소방훈련과 교육) ①영 제22조의  규정에 의한 특정소방대상물의 관계인은 법 제22조제3항의 규정에 의한 소방훈련과 교육을 연 1회 이상 실시하여야 한다. 다만, 소방서장이 화재예방을 위하여 필요하다고 인정하여 2회의 범위 안에서 추가로 실시할 것을 요청하는 경우에는 소방훈련과 교육을 실시하여야 한다.

②소방서장은 영 제22조제1항제1호 및 제2호에 따른 특급 및 1급 소방안전관리대상물의 관계인으로 하여금 제1항에 따른 소방훈련을 소방기관과 합동으로 실시하게 할 수 있다. <개정 2012.2.3.>

③법 제22조의 규정에 의하여 소방훈련을 실시하여야 하는 관계인은 소방훈련에 필요한 장비 및 교재 등을 갖추어야 한다.

④ 소방안전관리대상물의 관계인은 제1항에 따른 소방훈련과 교육을 실시하였을 때에는 그 실시 결과를 별지 제20호서식의 소방훈련·교육 실시 결과 기록부에 기록하고, 이를 2년간 보관하여야 한다. <개정 2012.2.3.>

제16조(소방안전교육 대상자 등) ①소방본부장 또는 소방서장은 법 제23조제1항의 규정에 의하여 소방안전교육을 실시하고자 하는 때에는 교육일시·장소 등 교육에 필요한 사항을 명시하여 교육일 10일전까지 교육대상자에게 통보하여야 한다.

② 법 제23조제2항에 따른 소방안전교육대상자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물의 관계인으로서 관할 소방서장이 교육이 필요하다고 인정하는 사람으로 한다. <개정 2012.2.3.>

1. 소규모의 공장·작업장·점포 등이 밀집한 지역 안에 있는 특정소방대상물

2. 주택으로 사용하는 부분 또는 층이 있는 특정소방대상물

3. 목조 또는 경량철골조 등 화재에 취약한 구조의 특정소방대상물

4. 그 밖에 화재에 대하여 취약성이 높다고 관할 소방본부장 또는 소방서장이 인정하는 특정소방대상물

③ 삭제 <2009.6.5.>

제2절 소방시설등의 자체점검

제17조(소방시설등 자체점검 기술자격자의 범위) 법 제25조제1항에서 "총리령으로 정하는 기술자격자"란 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사를 말한다. <개정 2009.6.5., 2012.2.3., 2013.3.23., 2014.11.19.>

제18조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상) ①법 제25조제3항에 따른 소방시설등의 자체점검의 구분·대상·점검자의 자격·점검방법 및 점검횟수는 별표 1과 같고, 소방시설관리업자가 점검하는 경우 점검인력의 배치기준은 별표 2와 같다. <개정 2012.2.3.>

② 법 제25조제3항에 따른 소방시설별 점검 장비는 영 별표 9 제2호의 장비기준에 따른 장비로 한다. <개정 2013.4.16.>

③ 소방시설관리업자는 법 제25조제1항에 따라 점검을 실시한 경우 점검이 끝난 날부터 10일 이내에 별표 2에 따른 점검인력 배치 상황을 포함한 소방시설등에 대한 자체점검실적(별표 1 제4호에 따른 외관점검은 제외한다)을 법 제45조제6항에 따라 소방시설관리업자에 대한 평가 등에 관한 업무를 위탁받은 법인 또는 단체(이하 "평가기관"이라 한다)에 통보하여야 한다. <신설 2012.2.3., 2014.7.8.>

④제1항의 규정에 의한 자체점검 구분에 따른 점검사항·소방시설등점검표·점검인원 및 세부점검방법 그 밖의 자체점검에 관하여 필요한 사항은 국민안전처장관이 이를 정하여 고시한다. <개정 2012.2.3., 2014.11.19.>

제19조(점검결과보고서의 제출) ① 법 제20조제2항 전단에 따른 소방안전관리대상물 및 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조에 따라 소방안전관리자를 선임하여야 하는 공공기관에 대하여 별표 1에 따른 작동기능점검을 실시한 자는 법 제25조제2항에 따라 30일 이내에 별지 제21호서식의 작동기능점검 실시 결과 보고서를 소방본부장 또는 소방서장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국민안전처장관이 지정하는 전산망을 통하여 그 점검결과보고서를 제출할 수 있다. <개정 2014.11.19., 2015.1.9.>

② 법 제25조제2항에 따라 별표 1에 따른 종합정밀점검을 실시한 자는 30일 이내에 그 결과를 적은 별지 제21호의2서식의 소방시설등 종합정밀점검 실시 결과 보고서에 제18조제4항에 따라 국민안전처장관이 정하여 고시하는 소방시설등점검표를 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게 제출하여야 한다. <개정 2014.11.19.>

③ 법 제25조제3항에 따라 별표 1에 따른 작동기능점검을 실시한 자는 그 점검결과를 2년간 자체 보관하여야 한다.

[전문개정 2014.7.8.]

제20조(소방안전관리 업무대행 등의 대가) 법 제20조제10항 및 법 제25조제4항에서 "총리령으로 정하는 방식"이란 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따라 산업통상자원부장관이 인가한 엔지니어링사업대가의 기준 중 실비정액가산방식을 말한다. <개정 2005.12.21., 2009.6.5., 2012.2.3., 2013.3.23., 2014.7.8., 2014.11.19.>

[제목개정 2014.7.8.]

제20조의2(우수 소방대상물의 선정 등) ① 국민안전처장관은 법 제25조의2에 따른 우수 소방대상물의 선정 및 관계인에 대한 포상을 위하여 우수 소방대상물의 선정 방법, 평가 대상물의 범위 및 평가 절차 등에 관한 내용이 포함된 시행계획(이하"시행계획"이라 한다)을 매년 수립·시행하여야 한다. <개정 2014.11.19.>

② 삭제 <2015.1.9.>

③ 삭제 <2015.1.9.>

④ 삭제 <2015.1.9.>

⑤ 국민안전처장관은 제4항에 따라 우수 소방대상물로 선정된 소방대상물의 관계인 또는 소방안전관리자를 포상할 수 있다. <개정 2014.11.19., 2015.1.9.>

⑥ 국민안전처장관은 우수소방대상물 선정을 위하여 필요한 경우에는 소방대상물을 직접 방문하여 필요한 사항을 확인할 수 있다. <개정 2014.11.19., 2015.1.9.>

⑦ 국민안전처장관은 우수 소방대상물 선정 등 업무의 객관성 및 전문성을 확보하기 위하여 필요한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 2명 이상 포함된 평가위원회를 구성하여 운영할 수 있다. 이 경우 평가위원회의 위원에게는 예산의 범위에서 수당, 여비 등 필요한 경비를 지급할 수 있다. <개정 2014.7.8., 2014.11.19., 2015.1.9.>

1. 소방기술사(소방안전관리자로 선임된 사람은 제외한다)

2. 소방 관련 석사 학위 이상을 취득한 사람

3. 소방 관련 법인 또는 단체에서 소방 관련 업무에 5년 이상 종사한 사람

4. 소방공무원 교육기관, 대학 또는 연구소에서 소방과 관련한 교육 또는 연구에 5년 이상 종사한 사람

⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 우수 소방대상물의 평가, 평가위원회 구성·운영, 포상의 종류·명칭 및 우수 소방대상물 인증표지 등에 관한 사항은 국민안전처장관이 정하여 고시한다. <개정 2014.7.8., 2014.11.19.>

[본조신설 2012.2.3.]

제3절 소방시설관리업

제21조(소방시설관리업의 등록신청) ①법 제29조제1항에 따라 소방시설관리업을 하려는 자는 별지 제22호서식의 소방시설관리업등록신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 시·도지사에게 제출하여야 한다. <개정 2005.12.21., 2006.9.7., 2013.4.16.>

1. 별지 제23호서식의 기술인력연명부 및 기술자격증(자격수첩)

2. 삭제 <2006.9.7.>

3. 영 별표 9 제2호의 장비기준에 따른 장비 명세서 1부

②제1항에 따른 신청서를 제출받은 담당 공무원은 「전자정부법」 제36조제1항에 따라 행정정보의 공동이용을 통하여 법인등기부 등본(법인인 경우만 해당한다)과 제1항에 따라 제출하는 기술인력연명부에 기록된 소방기술인력의 국가기술자격증을 확인하여야 한다. 다만, 신청인이 국가기술자격증의 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 그 사본을 제출하도록 하여야 한다. <신설 2006.9.7., 2008.1.24., 2010.9.10., 2012.2.3.>

제22조(소방시설관리업의 등록증 및 등록수첩 발급 등) ① 시·도지사는 제21조에 따른 소방시설관리업의 등록신청 내용이 영 제36조제1항 및 별표 9에 따른 소방시설관리업의 등록기준에 적합하다고 인정되면 신청인에게 별지 제24호서식의 소방시설관리업등록증과 별지 제25호서식의 소방시설관리업등록수첩을 발급하고, 별지 제26호서식의 소방시설관리업등록대장을 작성하여 관리하여야 한다. 이 경우 시·도지사는 제21조제1항제1호에 따라 제출된 소방기술인력의 기술자격증(자격수첩을 포함한다)에 해당 소방기술인력이 그 소방시설관리업자 소속임을 기록하여 내주어야 한다. <개정 2013.4.16.>

②시·도지사는 제21조의 규정에 의하여 제출된 서류를 심사한 결과 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 10일 이내의 기간을 정하여 이를 보완하게 할 수 있다.

1. 첨부서류가 미비되어 있는 때

2. 신청서 및 첨부서류의 기재내용이 명확하지 아니한 때

③시·도지사는 제1항의 규정에 의하여 소방시설관리업등록증을 교부하거나 법 제34조의 규정에 의하여 등록의 취소 또는 영업정지처분을 한 때에는 이를 시·도의 공보에 공고하여야 한다. <개정 2005.12.21.>

[제목개정 2013.4.16.]

제23조(소방시설관리업의 등록증·등록수첩의 재교부 및 반납) ①법 제29조제3항의 규정에 의하여 소방시설관리업자는 소방시설관리업등록증 또는 등록수첩을 잃어버리거나 소방시설관리업등록증 또는 등록수첩이 헐어 못쓰게 된 경우에는 시·도지사에게 소방시설관리업등록증 또는 등록수첩의 재교부를 신청할 수 있다.

②소방시설관리업자는 제1항의 규정에 의하여 재교부를 신청하는 때에는 별지 제27호서식의 소방시설관리업등록증(등록수첩)재교부신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)를 시·도지사에게 제출하여야 한다. <개정 2005.12.21.>

③시·도지사는 제1항의 규정에 의한 재교부신청서를 제출받은 때에는 3일 이내에 소방시설관리업등록증 또는 등록수첩을 재교부하여야 한다.

④소방시설관리업자는 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 지체없이 시·도지사에게 그 소방시설관리업등록증 및 등록수첩을 반납하여야 한다.

1. 법 제34조의 규정에 의하여 등록이 취소된 때

2. 소방시설관리업을 휴·폐업한 때

3. 제1항의 규정에 의하여 재교부를 받은 때. 다만, 등록증 또는 등록수첩을 잃어버리고 재교부를 받은 경우에는 이를 다시 찾은 때에 한한다.

제24조(등록사항의 변경신고 사항) 법 제31조에서 "총리령이 정하는 중요사항"이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 말한다. <개정 2009.6.5., 2013.3.23., 2014.11.19.>

1. 명칭·상호 또는 영업소소재지

2. 대표자

3. 기술인력

제25조(등록사항의 변경신고 등) ①소방시설관리업자는 법 제31조의 규정에 의하여 등록사항의 변경이 있는 때에는 변경일부터 30일 이내에 별지 제28호서식의 소방시설관리업등록사항변경신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 그 변경사항별로 다음 각 호의 구분에 의한 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 시·도지사에게 제출하여야 한다. <개정 2005.12.21., 2006.9.7.>

1. 명칭·상호 또는 영업소소재지를 변경하는 경우 : 소방시설관리업등록증 및 등록수첩

2. 대표자를 변경하는 경우 : 소방시설관리업등록증 및 등록수첩

3. 기술인력을 변경하는 경우

가. 소방시설관리업등록수첩

나. 변경된 기술인력의 기술자격증(자격수첩)

다. 별지 제23호서식의 기술인력연명부

②제1항제1호 또는 제2호에 따른 신고서를 제출받은 담당 공무원은 「전자정부법」 제36조제1항에 따라 법인등기부 등본(법인인 경우에 한한다) 또는 사업자등록증 사본(개인인 경우에 한한다)을 확인하여야 한다. 다만, 신고인이 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 이를 첨부하도록 하여야 한다. <신설 2006.9.7., 2008.1.24., 2010.9.10.>

③시·도지사는 제1항의 규정에 의하여 변경신고를 받은 때에는 5일 이내에 소방시설관리업등록증 및 등록수첩을 새로 교부하거나 제1항의 규정에 의하여 제출된 소방시설관리업등록증 및 등록수첩과 기술인력의 기술자격증(자격수첩)에 그 변경된 사항을 기재하여 교부하여야 한다. <개정 2006.9.7.>

④시·도지사는 제1항의 규정에 의하여 변경신고를 받은 때에는 별지 제26호서식의 소방시설관리업등록대장에 변경사항을 기재하고 관리하여야 한다. <개정 2006.9.7.>

제26조(지위승계신고 등) ①법 제32조제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 소방시설관리업자의 지위를 승계한 자는 그 지위를 승계한 날부터 30일 이내에 법 제32조제3항의 규정에 의하여 상속인, 영업을 양수한 자 또는 시설의 전부를 인수한 자는 법 별지 제29호서식의 소방시설관리업지위승계신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에, 합병후 존속하는 법인 또는 합병에 의하여 설립되는 법인은 별지 제30호서식의 소방시설관리업합병신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 각각 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 시·도지사에게 제출하여야 한다. <개정 2005.12.21., 2006.9.7.>

1. 소방시설관리업등록증 및 등록수첩

2. 계약서사본 등 지위승계를 증명하는 서류 1부

3. 삭제 <2006.9.7.>

4. 삭제 <2006.9.7.>

5. 별지 제23호서식의 소방기술인력연명부 및 기술자격증(자격수첩)

6. 영 별표 8 제2호의 장비기준에 따른 장비명세서 1부

②제1항에 따른 신고서를 제출받은 담당 공무원은 「전자정부법」 제36조제1항에 따라 행정정보의 공동이용을 통하여 다음 각 호의 서류를 확인하여야 한다. 다만, 신고인이 사업자등록증 및 국가기술자격증의 확인에 동의하지 않는 때에는 그 사본을 첨부하도록 하여야 한다. <신설 2006.9.7., 2008.1.24., 2010.9.10., 2012.2.3.>

1. 법인등기부 등본(지위승계인이 법인인 경우에 한한다)

2. 사업자등록증(지위승계인이 개인인 경우만 해당한다)

3. 제21조에 따라 제출하는 기술인력연명부에 기록된 소방기술인력의 국가기술자격증

③시·도지사는 제1항의 규정에 의하여 신고를 받은 때에는 소방시설관리업등록증 및 등록수첩을 새로 교부하고, 기술인력의 자격증 및 자격수첩에 그 변경사항을 기재하여 교부하며, 별지 제26호서식의 소방시설관리업등록대장에 지위승계에 관한 사항을 기재하고 관리하여야 한다. <개정 2006.9.7.>

제26조의2(자체점검 시의 기술인력 참여 기준) 법 제33조제3항에 따라 소방시설관리업자가 자체점검을 할 때 참여시켜야 하는 기술인력의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 작동기능점검(영 제22조제1항 각 호의 소방안전관리대상물에 한정한다): 소방시설관리사

2. 작동기능점검(영 제22조제1항 각 호의 소방안전관리대상물을 제외한 특정소방대상물에 한정한다): 소방시설관리사 또는 영 별표 9 제1호나목의 보조기술인력

3. 종합정밀점검: 소방시설관리사

[본조신설 2014.7.8.]

[종전 제26조의2는 제26조의3으로 이동 <2014.7.8.>]

제26조의3(점검능력 평가의 신청 등) ① 법 제33조의2에 따라 점검능력을 평가받으려는 소방시설관리업자는 별지 제30호의2서식의 소방시설등 점검능력 평가신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 평가기관에 매년 2월 15일까지 제출하여야 한다.

1. 소방시설등의 점검실적을 증명하는 서류로서 다음 각 목의 구분에 따른 서류

가. 국내 소방시설등에 대한 점검실적: 발주자가 별지 제30호의3서식에 따라 발급한 소방시설등의 점검실적 증명서 및 세금계산서(공급자 보관용) 사본

나. 해외 소방시설등에 대한 점검실적: 외국환은행이 발행한 외화입금증명서 및 재외공관장이 발행한 해외점검실적 증명서 또는 관리계약서 사본

다. 주한 외국군의 기관으로부터 도급받은 소방시설등에 대한 점검실적: 외국환은행이 발행한 외화입금증명서 및 도급계약서 사본

2. 소방시설관리업등록수첩 사본

3. 별지 제30호의4서식의 소방기술인력 보유 현황 및 국가기술자격증 사본 등 이를 증명할 수 있는 서류

4. 별지 제30호의5서식의 신인도평가 가점사항 신고서 및 가점 사항을 확인할 수 있는 다음 각 목의 해당 서류

가. 품질경영인증서(ISO 9000 시리즈) 사본

나. 소방시설등의 점검 관련 표창 사본

다. 특허증 사본

라. 소방시설관리업 관련 기술 투자를 증명할 수 있는 서류

② 제1항에 따른 신청을 받은 평가기관의 장은 제1항 각 호의 서류가 첨부되어 있지 않은 경우에는 신청인으로 하여금 15일 이내의 기간을 정하여 보완하게 할 수 있다.

③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2월 15일 후에 점검능력 평가를 신청할 수 있다.

1. 법 제29조에 따라 신규로 소방시설관리업의 등록을 한 자

2. 법 제32조제1항 또는 제2항에 따라 소방시설관리업자의 지위를 승계한 자

[본조신설 2012.2.3.]

[제26조의2에서 이동, 종전 제26조의3은 제26조의4로 이동 <2014.7.8.>]

제26조의4(점검능력의 평가) ① 법 제33조의2에 따른 점검능력 평가 항목은 다음과 같다. <개정 2013.4.16.>

1. 대행실적(법 제20조제3항에 따라 소방안전관리 업무를 대행하여 수행한 실적을 말한다)

2. 점검실적(법 제25조제1항에 따른 소방시설등에 대한 점검실적을 말한다). 이 경우 점검실적은 제18조제1항 및 별표 2에 따른 점검인력 배치기준에 적합한 것으로 확인된 경우만 인정한다.

3. 기술력

4. 경력

5. 신인도

② 평가기관은 점검능력 평가 결과를 매년 7월 31일까지 1개 이상의 일간신문(「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 전국을 보급지역으로 등록한 일간신문을 말한다) 또는 평가기관의 인터넷 홈페이지를 통하여 공시하고, 시·도지사에게 이를 통보하여야 한다.

③ 점검능력 평가 결과는 소방시설관리업자가 도급받을 수 있는 1건의 점검 도급금액으로 하고, 점검능력 평가의 유효기간은 평가 결과를 공시한 날(이하 이 조에서 "정기공시일"이라 한다)부터 1년간으로 한다. 다만, 제4항 및 제26조의2제3항에 해당하는 자에 대한 점검능력 평가 결과가 정기공시일 후에 공시된 경우에는 그 평가 결과를 공시한 날부터 다음 해의 정기공시일 전날까지를 유효기간으로 한다.

④ 평가기관은 제26조의2에 따라 제출된 서류의 일부가 거짓으로 확인된 경우에는 확인된 날부터 10일 이내에 점검능력을 새로 평가하여 공시하고, 시·도지사에게 이를 통보하여야 한다.

⑤ 제2항 및 제4항에 따라 점검능력 평가 결과를 통보받은 시·도지사는 해당 소방시설관리업자의 등록수첩에 그 사실을 기록하여 발급하여야 한다.

⑥ 점검능력 평가에 따른 수수료(제1항에 따른 점검인력 배치기준 적합 여부 확인에 관한 수수료를 포함한다)는 평가기관이 정하여 국민안전처장관의 승인을 받아야 한다. 이 경우 국민안전처장관은 승인한 수수료 관련 사항을 고시하여야 한다. <개정 2014.11.19.>

⑦ 제1항의 평가 항목에 대한 세부적인 평가기준은 국민안전처장관이 정하여 고시한다. <개정 2014.11.19.>

[본조신설 2012.2.3.]

[제26조의3에서 이동, 종전 제26조의4는 제26조의5로 이동 <2014.7.8.>]

제26조의5(점검기록표) 소방시설관리업자는 법 제33조의3에 따라 별표 3의 점검기록표에 점검과 관련된 사항을 기록하여야 한다.

[본조신설 2012.2.3.]

[제26조의4에서 이동 <2014.7.8.>]

제27조(과징금을 부과할 위반행위의 종별과 과징금의 부과금액 등) 법 제35조제2항에 따라 과징금을 부과하는 위반행위의 종별과 그에 대한 과징금의 부과기준은 별표 4와 같다. <개정 2012.2.3.>

제28조(과징금 징수절차) 법 제35조제2항에 따른 과징금의 징수절차에 관하여는 「국고금관리법 시행규칙」을 준용한다.

[전문개정 2009.6.5.]

제4장 소방안전관리자 등에 대한 교육 등 <개정 2012.2.3.>

제1절 소방안전관리자의 강습교육 <개정 2012.2.3.>

제29조(소방안전관리자에 대한 강습교육의 실시) ①법 제41조제1항에 따른 소방안전관리자의 강습교육의 일정·횟수 등에 관하여 필요한 사항은 한국소방안전협회의 장(이하 "협회장"이라 한다)이 연간계획을 수립하여 실시하여야 한다. <개정 2012.2.3.>

②협회장은 법 제41조제1항의 규정에 의한 강습교육을 실시하고자 하는 때에는 강습교육실시 20일전까지 일시·장소 그 밖의 강습교육실시에 관하여 필요한 사항을 한국소방안전협회의 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공고하여야 한다.

③협회장은 강습교육을 실시한 때에는 수료자에게 별지 제31호서식의 수료증을 교부하고 별지 제32호서식의 강습교육수료자 명부대장을 강습교육의 종류별로 작성·보관하여야 한다.

④제1항의 규정에 의하여 강습교육을 받는 자가 3시간 이상 결강한 때에는 수료증을 교부하지 아니한다.

[제목개정 2012.2.3.]

제30조(강습교육 수강신청 등) ①법 제41조제1항에 따른 강습교육을 받고자 하는 자는 강습교육의 종류별로 별지 제33호서식의 강습교육원서(전자문서로 된 원서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 협회장에게 제출하여야 한다. <개정 2005.12.21., 2008.1.24., 2010.9.10., 2012.2.3.>

1. 사진(가로 3.5센티미터×세로 4.5센티미터) 1매

2. 위험물안전관리자수첩 사본(위험물안전관리법령에 의하여 안전관리자 강습교육을 수료한 자에 한한다) 1부

3. 재직증명서(공공기관에 재직하는 자에 한한다)

4. 소방안전관리자 경력증명서(특급 또는 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 강습교육을 받으려는 사람만 해당한다)

②협회장은 강습교육원서를 접수한 때에는 수강증을 교부하여야 한다.

제31조(강습교육의 강사) 강습교육을 담당할 강사는 과목별로 소방에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 협회장이 위촉한다. <개정 2012.2.3.>

제32조(강습교육의 과목 및 시간) 특급, 1급 및 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 강습교육과 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조제1항제2호나목에 따른 공공기관 소방안전관리자에 대한 강습교육의 과목 및 시간은 별표 5와 같다.

[전문개정 2012.2.3.]

제2절 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험 등 <개정 2012.2.3.>

제33조(소방안전관리에 관한 시험응시 자격자) ① 영 제23조제1항제5호 및 제6호에 따른 특급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험(이하 "특급 소방안전관리자시험"이라 한다)에 응시할 수 있는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다. <개정 2015.1.9.>

1. 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 실무경력이 5년(소방설비기사의 경우 2년, 소방설비산업기사의 경우 3년) 이상 경과한 사람. 이 경우 기간은 시험 시행일을 기준으로 산정한다.

2. 특급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 강습교육을 수료한 후 2년이 경과하지 아니한 사람

3. 영 제23조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 특급 또는 1급 소방안전관리대상물에서 7년 이상 소방안전관리보조자로 근무한 경력이 있는 사람

② 영 제23조제2항제7호에 따른 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험(이하 "1급 소방안전관리자시험"이라 한다)에 응시할 수 있는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다. <개정 2015.1.9.>

1. 제1항제2호에 해당하는 사람

2. 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 강습교육을 수료한 후 2년이 경과하지 아니한 사람

3. 영 제23조제2항제7호가목부터 라목까지의 어느 하나에 해당하는 사람

4. 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조제1항제2호나목에 따른 강습교육을 수료한 후 2년이 경과하지 아니한 사람

5. 영 제23조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 특급 또는 1급 소방안전관리대상물에서 5년 이상 소방안전관리보조자로 근무한 실무경력이 있거나 2급 소방안전관리대상물에서 7년 이상 소방안전관리보조자로 근무한 실무경력(특급 또는 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리보조자로 근무한 5년 미만의 실무경력이 있는 경우에는 이를 포함하여 합산한다)이 있는 사람

③ 영 제23조제3항제5호에 따른 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험(이하 "2급 소방안전관리자시험"이라 한다)에 응시할 수 있는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다. <개정 2015.1.9.>

1. 영 제23조제3항제5호가목부터 아목까지의 어느 하나에 해당하는 사람

2. 제1항제2호, 제2항제2호 또는 같은 항 제4호에 해당하는 사람

3. 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 강습교육을 수료한 후 2년이 경과하지 아니한 사람

4. 영 제23조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 특급·1급 또는 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리보조자로 3년 이상 근무한 실무경력이 있는 사람

[전문개정 2012.2.3.]

제34조(시험방법, 시험의 공고 및 합격자 결정 등) ① 특급 소방안전관리자시험은 선택형과 서술형으로 구분하여 실시하고, 1급 소방안전관리자시험 또는 2급 소방안전관리자시험은 선택형을 원칙으로 하되, 기입형을 덧붙일 수 있다. <개정 2012.2.3.>

②국민안전처장관은 특급, 1급 또는 2급 소방안전관리자시험을 실시하고자 하는 때에는 응시자격·시험과목·일시·장소 및 응시절차 등에 관하여 필요한 사항을 모든 응시 희망자가 알 수 있도록 시험 시행일 30일 전에 1개 이상의 일간신문에 공고하여야 한다. <개정 2005.12.21., 2012.2.3., 2014.11.19.>

③소방안전관리자시험에 응시하고자 하는 자는 별지 제34호서식의 특급, 1급 또는 2급 소방안전관리자시험 응시원서에 사진(가로 3.5센티미터×세로 4.5센티미터) 2매와 학력·경력증명서류(제33조제1항제1호, 제33조제2항제3호 및 제33조제3항제1호에 해당하는 사람만 해당한다)를 첨부하여 국민안전처장관에게 제출하여야 한다. <개정 2012.2.3., 2014.11.19.>

④국민안전처장관은 제3항에 따른 특급, 1급 또는 2급 소방안전관리자시험응시원서를 접수한 때에는 응시표를 발급하여야 한다. <개정 2012.2.3., 2014.11.19.>

⑤ 특급, 1급 및 2급 소방안전관리자시험의 과목은 각각 제32조 및 별표 5에 따른 특급, 1급 및 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 강습교육의 과목으로 한다. <개정 2013.4.16.>

⑥제1항의 규정에 의한 시험에 있어서는 매과목 100점을 만점으로 하여 매과목 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상을 득점한 자를 합격자로 한다.

⑦시험문제의 출제방법, 시험위원의 위촉, 합격자의 발표, 응시수수료 및 부정행위자에 대한 조치 등 시험실시에 관하여 필요한 사항은 국민안전처장관이 이를 정하여 고시한다. <개정 2014.11.19.>

제35조(소방안전관리자수첩의 발급) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 소방안전관리자수첩을 발급받고자 하는 때에는 국민안전처장관에게 소방안전관리자수첩의 발급을 신청할 수 있다. <개정 2012.2.3., 2014.11.19.>

1. 제34조에 따라 특급, 1급 또는 2급 소방안전관리자시험에 합격한 자

2. 영 제23조제1항제2호부터 제4호까지, 같은 조 제2항제2호·제3호 및 같은 조 제3항제4호에 해당하는 사람

② 국민안전처장관은 제1항에 따라 소방안전관리자수첩의 발급을 신청받은 때에는 신청인에게 특급 소방안전관리대상물 소방안전관리자수첩, 1급 소방안전관리대상물 소방안전관리자수첩 또는 2급 소방안전관리대상물 소방안전관리자수첩 중 해당하는 수첩을 발급하여야 한다. <개정 2012.2.3., 2014.11.19.>

③국민안전처장관은 제1항에 따른 수첩을 발급받은 자가 그 수첩을 잃어버리거나 수첩이 헐어 못쓰게 되어 수첩의 재발급을 신청한 때에는 수첩을 재발급하여야 한다. <개정 2012.2.3., 2014.11.19.>

④소방안전관리자수첩의 서식 그 밖에 소방안전관리자수첩의 발급·재발급에 관하여 필요한 사항은 국민안전처장관이 이를 정하여 고시한다. <개정 2012.2.3., 2014.11.19.>

[제목개정 2012.2.3.]

제3절 소방안전관리자의 실무교육 <개정 2012.2.3.>

제36조(소방안전관리자 및 소방안전관리보조자의 실무교육 등) ① 협회장은 법 제41조제1항에 따른 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자에 대한 실무교육의 교육대상, 교육일정 등 실무교육에 필요한 계획을 수립하여 매년 국민안전처장관의 승인을 얻어 교육실시 10일전까지 교육대상자에게 통보하여야 한다. <개정 2014.11.19., 2015.1.9.>

② 소방안전관리자는 그 선임된 날부터 6개월 이내에 법 제41조제1항에 따른 실무교육을 받아야 하며, 그 후에는 2년마다 1회 이상 실무교육을 받아야 한다. 다만, 소방안전관리 강습교육 또는 실무교육을 받은 후 1년 이내에 소방안전관리자로 선임된 사람은 해당 강습교육 또는 실무교육을 받은 날에 실무교육을 받은 것으로 본다.

③ 소방안전관리보조자는 그 선임된 날부터 6개월(영 제23조제4항제4호에 따라 소방안전관리보조자로 지정된 사람의 경우 3개월을 말한다) 이내에 법 제41조에 따른 실무교육을 받아야 하며, 그 후에는 2년마다 1회 이상 실무교육을 받아야 한다. 다만, 소방안전관리자 강습교육 또는 실무교육이나 소방안전관리보조자 실무교육을 받은 후 1년 이내에 소방안전관리보조자로 선임된 사람은 해당 강습교육 또는 실무교육을 받은 날에 실무교육을 받은 것으로 본다. <개정 2015.1.9.>

④ 소방본부장 또는 소방서장은 제14조 및 제14조의2에 따라 소방안전관리자나 소방안전관리보조자의 선임신고를 받은 경우에는 신고일부터 1개월 이내에 별지 제42호서식에 따라 그 내용을 협회장에게 통보하여야 한다. <신설 2015.1.9.>

[전문개정 2014.7.8.]

[제목개정 2015.1.9.]

제37조(실무교육의 과목 및 시간) 제36조제1항에 따른 실무교육의 과목 및 시간은 별표 5의2와 같다.

[전문개정 2013.4.16.]

제38조(실무교육 수료 사항의 기재 및 실무교육 결과의 통보 등) ① 협회장은 제36조제1항에 따른 실무교육을 수료한 사람의 소방안전관리자수첩 또는 기술자격증에 실무교육 수료 사항을 기록하여 발급하고, 별지 제35호서식의 실무교육수료자명부를 작성하여 관리하여야 한다.

② 협회장은 해당 연도의 실무교육이 끝난 날부터 30일 이내에 그 결과를 제36조제4항에 따른 통보를 한 소방본부장 또는 소방서장에게 알려야 한다. <개정 2015.1.9.>

③ 협회장은 해당 연도의 실무교육 결과를 다음 연도 1월 31일까지 국민안전처장관에게 보고하여야 한다. <개정 2014.11.19.>

[전문개정 2013.4.16.]

제39조(실무교육의 강사) 실무교육을 담당하는 강사는 과목별로 소방 또는 안전관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 협회장이 위촉한다. <개정 2012.2.3.>

제40조(소방안전관리자의 업무정지) ① 소방본부장 또는 소방서장은 소방안전관리자가 제36조제1항에 따른 실무교육을 받지 아니하면 법 제41조제2항에 따라 실무교육을 받을 때까지 그 업무의 정지 및 소방안전관리자수첩의 반납을 명할 수 있다.

② 소방본부장 또는 소방서장은 제1항에 따라 소방안전관리자 업무의 정지를 명하였을 때에는 그 사실을 시·도의 공보에 공고하고, 협회장에게 통보하며, 소방안전관리자수첩에 적어 소방안전관리자에게 내주어야 한다.

[전문개정 2013.4.16.]

제5장 보칙

제41조(한국소방안전협회가 갖추어야 하는 시설기준 등) 법 제45조제5항에 따라서 위탁받은 업무를 수행하는 한국소방안전협회가 갖추어야 하는 시설기준은 별표 6과 같다. <개정 2012.2.3.>

제42조(서식) ① 삭제 <2012.2.3.>

②영 제33조제1항의 규정에 의한 소방시설관리사시험응시원서는 별지 제37호서식과 같다.

③영 제33조제3항의 규정에 의한 경력(재직)증명원은 별지 제38호서식과 같다.

④영 제34조제4항의 규정에 의한 소방시설관리사증·소방시설관리사수첩 및 소방시설관리사증교부대장은 별지 제39호서식 내지 별지 제41호서식과 같다.

제43조(수수료 및 교육비) ① 법 제47조에 따른 수수료 또는 교육비는 별표 7과 같다. <개정 2012.2.3.>

② 별표 7의 수수료 또는 교육비를 반환하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 반환하여야 한다. <개정 2011.3.31., 2013.4.16.>

1. 수수료 또는 교육비를 과오납한 경우: 그 과오납한 금액의 전부

2. 시험시행기관 또는 교육실시기관의 귀책사유로 시험에 응시하지 못하거나 교육을 받지 못한 경우: 납입한 수수료 또는 교육비의 전부

3. 원서접수기간 또는 교육신청기간 내에 접수를 철회한 경우: 납입한 수수료 또는 교육비의 전부

4. 시험시행일 또는 교육실시일 20일 전까지 접수를 취소하는 경우: 납입한 수수료 또는 교육비의 전부

5. 시험시행일 또는 교육실시일 10일 전까지 접수를 취소하는 경우: 납입한 수수료 또는 교육비의 100분의 50

③ 법 제47조에 따라 수수료 또는 교육비를 납부하는 경우에는 정보통신망을 이용하여 전자화폐·전자결제 등의 방법으로 할 수 있다. <신설 2011.3.31.>

[전문개정 2010.1.15.]

제44조(행정처분의 기준) 법 제28조에 따른 소방시설관리사의 등록의 취소(자격취소를 포함한다)·영업정지(자격정지를 포함한다) 등 행정처분의 기준은 별표 8과 같다. <개정 2012.2.3.,2015.7.16.>

제44조의2(조치명령 등의 연기 신청 등) ① 법 제47조의2제1항에 따른  조치명령ㆍ선임명령 또는 이행명령(이하 “조치명령 등”이라 한다)의 연기를 신청하려는 관계인 등은 영 제38조의2제2항에 따라 조치명령 등의 이행기간 만료 5일 전까지 별지 제43호서식에 따른 조치명령 등의 연기신청서에 조치명령 등을 이행할 수 없음을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 국민안전처장관, 소방본부장 또는 소방서장에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 신청서를 제출받은 국민안전처장관, 소방본부장 또는 소방서장은 신청받은 날부터 3일 이내에 조치명령 등의 연기 여부를 결정하여 별지 제44호서식의 조치명령 등의 연기 통지서를 관계인 등에게 통지하여야 한다.<본조신설 2015.7.16.>

제45조(규제의 재검토) 국민안전처장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2014.11.19., 2015.1.9.>

1. 삭제 <2015.7.16.>

1의2. 제14조에 따른 소방안전관리자 선임신고 등: 2015년 1월 1일

1의3. 제14조의2에 따른 소방안전관리보조자의 선임신고 등: 2015년 1월 1일

1의4. 제14조의3에 따른 자위소방대 및 초기대응체계의 구성·운영 및 교육: 2015년 1월 1일

1의5. 제15조에 따른 특정소방대상물의 근무자 및 거주자에 대한 소방훈련과 교육: 2015년 1월 1일

1의6. 제17조에 따른 소방시설등 자체점검 기술자격자의 범위: 2015년 1월 1일

2. 제18조 및 별표 1에 따른 소방시설등 자체점검의 구분 및 대상: 2015년 1월 1일

3. 제19조에 따른 점검결과보고서의 제출 대상, 제출 기한 및 보관 기준: 2015년 1월 1일

4. 제23조에 따른 소방시설관리업의 등록증·등록수첩의 재교부 및 반납: 2015년 1월 1일

5. 제25조에 따른 등록사항의 변경신고 등: 2015년 1월 1일

6. 제26조에 따른 지위승계신고 등: 2015년 1월 1일

7. 제36조, 제37조 및 별표 5의2에 따른 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자의 실무교육 등:  2015년 1월 1일

8. 제44조 및 별표 8에 따른 행정처분기준: 2015년 1월 1일

[본조신설 2014.7.8.]

부칙  <제240호, 2004.7.7.>

①(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

②(다른 법령의 폐지) 소방기술기준에관한규칙은 이를 폐지한다.

③(방화관리자 자격에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전에 종전의 소방법시행규칙에 의하여 한국소방안전협회장이 실시하는 방화관리업무 및 위험물취급업무에 관한 강습을 수료하고 그 자격을 취득한 자는 제34조의 규정에 의한 방화관리에 관한 시험에 합격한 자로 본다.

④(다른 법령과의 관계) 이 규칙 시행 당시 다른 법령에서 종전의 소방법시행규칙 및 소방기술기준에관한규칙을 인용하고 있는 경우 이 규칙 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 종전의 규정에 갈음하여 이 규칙 또는 이 규칙의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

부칙  <제309호, 2005.12.21.>

①(시행일) 이 규칙은 2006년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제14조제1항제3호의 개정규정은 2006년 4월 1일부터 시행한다.

②(행정처분기준의 변경에 따른 경과조치) 이 법 시행 전의 행위에 대한 별표 6 제2호 나목의 처분기준을 적용함에 있어서는 종전의 규정에 의한다.

부칙  <제345호, 2006.9.7.>  (행정정보의 공동이용 및 문서감축을 위한 경비업법 시행규칙 등 일부개정령)

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙  <제357호, 2006.11.29.>

①(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 별표 5 제2호는 2007년 1월 1일부터 시행한다.

②(행정처분에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 위반행위에 대한 행정처분은 개정규정에 따른다.

부칙  <제379호, 2007.3.23.>  (다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙)

①(시행일) 이 규칙은 2007년 3월 25일부터 시행한다. <단서 생략>

②(다른 법령의 개정) 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」을 다음과 같이 개정한다.

제5조, 제6조, 별지 제6호서식, 별지 제7호서식 및 별지 제8호서식을 각각 삭제한다.

부칙  <제407호, 2007.12.13.>  (행정정보 공동이용 확대를 위한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 등 일부개정령)

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙  <제422호, 2008.1.24.>

제1조 (시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 (건축허가등의 동의요구 시 첨부하는 서류에 관한 적용례) 제4조제2항제2호의 개정규정은 이 규칙 시행 후 최초로 신청된 법 제7조제1항에 따른 건축물 등의 건축허가등에 대한 동의요구부터 적용한다.

부칙  <제87호, 2009.6.5.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙  <제91호, 2009.7.3.>  (한시적 행정규제 유예 등을 위한 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 등 일부개정령)

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙  <제130호, 2010.1.15.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙  <제160호, 2010.9.10.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙  <제207호, 2011.3.31.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제7조의 개정규정은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(시험응시 수수료 및 교육비 반환에 관한 적용례) 제43조제2항의 개정규정은 이 영 시행 후 최초로 원서접수를 받는 소방시설관리사 시험 및 교육신청을 받는 강습교육ㆍ실무교육부터 적용하다.

제3조(행정처분 및 과징금에 관한 경과조치) 이 영 시행 전의 위반행위에 대한 행정처분 및 과징금 부과처분에 관하여는 별표 2 및 별표 6의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부칙  <제282호, 2012.2.3.>

제1조(시행일) 이 규칙은 2012년 2월 5일부터 시행한다. 다만, 제18조 및 별표 2의 개정규정에 따른 점검인력 배치기준에 관한 사항은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(행정처분에 관한 적용례) 별표 8의 개정규정은 이 규칙 시행 후 최초로 위반한 행위부터 적용한다.

제3조(점검능력 평가 신청에 관한 경과조치) 제26조의2제1항의 개정규정에도 불구하고 점검능력을 평가받으려는 소방시설관리업자는 2012년에는 3월 31일까지 평가신청서를 평기기관에 제출하여야 한다.

제4조(서식에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 의한 서식은 2012년 7월 1일까지 이 규칙에 의한 서식과 함께 사용하되, 이 규칙에 의하여 개정된 난은 수정하여 사용한다.

제5조(다른 법령의 개정) ① 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조제2호가목 중 "방화관리자"를 각각 "소방안전관리자"로 하고, 같은 조 제2호나목 중 "「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제23조제1항제10호 또는 제2항제4호에 따라 방화관리자 자격을"을 "「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제23조제2항제7호마목 또는 제3항제5호자목에 따라 소방안전관리자 자격을"로 하며, 같은 조 제2호다목 및 같은 조 제3호 중 "「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」"을 "「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」"로 한다.

② 소방시설공사업법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제24조제1항제3호다목 중 "방화관리자"를 "소방안전관리자"로, "방화관리 업무"를 "소방안전관리 업무"로 한다.

별표 6 제3호다목 중 "방화관리자"를 "소방안전관리자"로 하고, 같은 표 제3호라목 그 밖의 장비 중 "「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」호"을 "「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」"으로 한다.

제6조(다른 법령과의 관계) 이 규칙 시행 당시 다른 법령에서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 또는 그 규정을 인용하고 있는 경우 이 규칙 가운데 그에 해당하는 규정이 있을 때에는 종전의 규정을 갈음하여 이 규칙 또는 이 규칙의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

부칙  <제3호, 2013.3.23.>  (소방방재청과 그 소속기관 직제 시행규칙)

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑤까지 생략

⑥ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조, 제7조, 제11조 각 호 외의 부분, 제17조, 제20조 및 제24조 각 호 외의 부분 중 "행정안전부령"을 각각 "안전행정부령"으로 한다.

제6조 중 "국토해양부장관"을 "국토교통부장관"으로 한다.

제20조 중 "지식경제부장관"을 "산업통상자원부장관"으로 한다.

별지 제39호서식을 별지 2와 같이 한다.

별지 제40호서식을 별지 3과 같이 한다.

⑦부터 ⑫까지 생략

부칙  <제6호, 2013.4.16.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포 후 1개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 별표 1의 개정규정 중 종전의 별표 1 제3호가목을 개정하는 부분은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(행정처분에 관한 경과조치) 별표 8의 개정규정에도 불구하고 이 규칙 시행 전의 위반행위에 대하여 행정처분기준을 적용할 때에는 종전의 규정에 따른다.

부칙  <제77호, 2014.7.8.>

제1조(시행일) 이 규칙은 2014년 7월 8일부터 시행한다. 다만, 제19조,  제36조, 별표 1 제3호가목1) 및 같은 목 3)의 개정규정은 2015년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(점검결과보고서의 제출에 관한 적용례) 제19조제1항의 개정규정은 제1조 단서에 따른 시행일 이후에 실시하는 작동기능점검부터 적용한다.

제3조(소방시설관리사시험 응시수수료에 관한 적용례) 별표 7 제1호라목의 개정규정은 이 규칙 시행 후 실시하는 소방시설관리사 시험부터 적용한다.

제4조(점검기록표에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 실시 중인 작동기능점검 또는 종합정밀점검의 기록표에 관하여는 별표 3의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

부칙  <제1105호, 2014.11.19.>  (국민안전처와 그 소속기관 직제 시행규칙)

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 부칙 제6조에 따라 개정되는 부령 중 이 규칙 시행 전에 공포되었으나 시행일이 도래하지 아니한 총리령 또는 부령을 개정한 부분은 각각 해당 총리령 또는 부령의 시행일부터 시행한다.

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법령의 개정) ①부터 <18>까지 생략

<19> 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조의2제1항ㆍ제2항, 제2조제1항ㆍ제2항, 제14조의2제5항, 제18조제4항, 제19조, 제20조의2제1항부터 제3항까지, 같은 조 제5항ㆍ제6항, 같은 조 제7항 각 호 외의 부분 전단, 같은 조 제8항, 제26조의4제6항 전단ㆍ후단, 같은 조 제7항, 제34조제2항부터 제4항까지, 같은 조 제7항, 제35조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항부터 제4항까지, 제36조제1항 본문, 제38조제3항 및 제45조 각 호 외의 부분 중 "소방방재청장"을 각각 "국민안전처장관"으로 한다.

제4조제7항, 제6조제1항ㆍ제2항, 제7조 각 호 외의 부분, 제11조 각 호 외의 부분, 제17조, 제20조 및 제24조 각 호 외의 부분 중 "안전행정부령"을 각각 "총리령"으로 한다.

별표 1 제1호나목 및 같은 표 제3호라목2) 본문 중 "소방방재청장"을 각각 "국민안전처장관"으로 한다.

별지 제1호서식, 별지 제1호의2서식, 별지 제2호서식, 별지 제2호의3서식, 별지 제30호의2서식의 수수료란, 별지 제34호서식 앞쪽, 별지 제37호서식 앞쪽, 같은 서식 뒤쪽의 번호 2의 응시자격구분란 및 응시자 주의사항란 제3호 전단ㆍ후단, 별지 제38호서식 및 별지 제39호 서식의 "소방방재청장"을 각각 "국민안전처장관"으로 한다.

별지 제40호서식 중 "소방방재청"을 "국민안전처"로 한다.

안전행정부령 제77호 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 일부개정령 제19조제1항 후단, 같은 조 제2항 및 제36조제1항 중 "소방방재청장"을 각각 "국민안전처장관"으로 한다.

<20>부터 <41>까지 생략

부칙  <제1130호, 2015.1.9.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 별표 5의2 제1호 비고의 개정규정은 2016년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(소방안전관리보조자 선임에 관한 특례) 이 규칙 시행 전에 「건축법」 제22조에 따라 건축물의 사용승인을 받은 특정소방대상물은 제14조의2제1항의 개정규정에도 불구하고 이 규칙 시행 후 3개월 이내에 소방안전관리보조자를 선임할 수 있다.

제3조(서식에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따라 사용하던 서식은 2015년 6월 30일까지 이 규칙에 의한 서식과 함께 사용하되, 이 규칙에 따라 수정된 내용을 반영하여 사용하여야 한다.

부칙  <제1176호, 2015.7.16.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

별표 / 서식

[별표 1] 소방시설등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검 방법ㆍ횟수 및 시기(제18조제1항 관련)

[별표 2] 소방시설등의 자체점검 시 점검인력 배치기준(제18조제1항 관련)

[별표 3] 점검기록표(제26조의5 관련)

[별표 4] 과징금의 부과기준(제27조 관련)

[별표 5] 강습교육 과목 및 시간(32조관련)

[별표 5의2] 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자에 대한 실무교육의 과목 및 시간(제37조 관련)

[별표 6] 한국소방안전협회가 갖추어야 하는 시설기준(제41조관련)

[별표 7] 수수료 및 교육비(제43조 관련)

[별표 8] 행정처분기준(제44조 관련)

[서식 1] 소방특별조사 연기신청서

[서식 1의2] 소방특별조사 연기신청 결과 통지서

[서식 2] 소방특별조사 조치명령서

[서식 2의2] 소방특별조사 조치명령대장

[서식 2의3] 소방특별조사 조치명령 손실확인서

[서식 3] 손실보상청구서

[서식 4] 손실보상합의서

[서식 5] 건축허가등의동의대장

[서식 6] 삭제 <2007.3.23>

[서식 7] 삭제 <2007.3.23>

[서식 8] 삭제 <2007.3.23>

[서식 9] 방염처리업 등록신청서

[서식 10] 삭제 <2015.1.9.>

[서식 11] 방염처리업등록증

[서식 12] 방염처리업등록수첩

[서식 13] 방염처리업등록대장

[서식 14] 방염처리업등록증(등록수첩)재교부신청서

[서식 15] 방염처리업 등록사항 변경신고서

[서식 16] 방염처리업 지위승계 신고서

[서식 17] 방염처리업 합병신고서

[서식 18] 2급 소방안전관리자 선임 연기신청서

[서식 19] 소방안전관리자 선임신고서

[서식 19의2] 소방안전관리보조자 선임신고서

[서식 19의3] 소방안전관리자 선임증

[서식 19의4] 자위소방대 및 초기대응체계 교육ㆍ훈련 실시결과기록부

[서식 20] 소방훈련·교육실시결과기록부

[서식 21] 소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서(관계인용, 점검업체용), 점검결과 지적 내역서

[서식 21의2] 소방시설등 종합정밀점검 실시결과 보고서, 점검결과 지적 내역서

[서식 22] 소방시설관리업 등록신청서

[서식 23] 소방기술인력연명부

[서식 24] 소방시설관리업등록증

[서식 25] 소방시설관리업등록수첩

[서식 26] 소방시설관리업등록대장

[서식 27] 소방시설관리업등록증(등록수첩) 재발급 신청서

[서식 28] 소방시설관리업 등록사항 변경신고서

[서식 29] 소방시설관리업 지위승계신고서

[서식 30] 소방시설관리업 합병신고서

[서식 30의2] 소방시설등 점검능력 평가신청서

[서식 30의3] 소방시설등의 점검실적 증명서

[서식 30의4] 소방기술인력 보유현황

[서식 30의5] 신인도평가 가점사항 신고서

[서식 31] 수료증

[서식 32] (특급 소방안전관리 업무, 1급 소방안전관리 업무, 2급 소방안전관리 업무)강습교육수료자 명부대장

[서식 33] (특급 소방안전관리 업무, 1급 소방안전관리 업무, 공공기관 소방안전관리 업무, 2급 소방안전관리 업무)강습교육원서

[서식 34] 소방안전관리자 시험응시원서

[서식 35] 실무교육수료자명부

[서식 36] 소방검사서

[서식 37] 소방시설관리사시험응시원서

[서식 38] 경력(재직)증명원

[서식 39] 소방시설관리사증

[서식 40] 소방시설관리사수첩

[서식 41] 소방시설관리사증교부대장

[서식 42] 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자 선임ㆍ해임 변동대장

별표 1] <개정 2015.1.9.>

소방시설등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검 방법·횟수 및 시기(제18조제1항 관련)

1. 소방시설등에 대한 자체점검은 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. 작동기능점검: 소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검하는 것

나. 종합정밀점검: 소방시설등의 작동기능점검을 포함하여 소방시설등의 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 법 제9조제1항에 따라 국민안전처장관이 정하여 고시하는 화재안전기준 및 「건축법」 등 관련 법령에서 정하는 기준에 적합한지 여부를 점검하는 것을 말한다.

2. 작동기능점검은 다음의 구분에 따라 실시한다.

가. 작동기능점검은 영 제5조에 따른 특정소방대상물을 대상으로 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물은 제외한다.

1) 위험물 제조소등과 영 별표 5에 따라 소화기구만을 설치하는 특정소방대상물

2) 영 제22조제1항제1호에 해당하는 특정소방대상물

나. 작동기능점검은 해당 특정소방대상물의 관계인·소방안전관리자 또는 소방시설관리업자(소방시설관리사를 포함하여 등록된 기술인력을 말한다)가 점검할 수 있다. 이 경우 소방시설관리업자가 점검하는 경우에는 별표 2에 따른 점검인력 배치기준을 따라야 한다.

다. 작동기능점검은 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기, 연기감지기시험기 등 해당 소방시설의 점검에 필요한 장비를 이용하여 점검한다.

라. 작동기능점검은 연 1회 이상 실시한다.

마. 작동기능점검의 점검시기는 다음과 같다.

1) 제3호가목에 따른 종합정밀점검대상: 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시한다.

2) 제19조제1항에 따라 작동기능점검 결과를 보고하여야 하는 대상 [1)에 해당하는 경우는 제외한다]

가) 건축물의 사용승인일(건축물의 경우에는 건축물관리대장 또는 건물 등기사항증명서에 기재되어 있는 날, 시설물의 경우에는 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제16조제1항에 따른 시설물정보관리종합시스템에 저장·관리되고 있는 날을 말하며, 건축물관리대장, 건물 등기사항증명서 및 시설물정보관리종합시스템 으로 확인되지 아니하는 그 외의 경우에는 소방시설완공검사증명서에 기재된 날을 말한다. 이하 이 표에서 같다)이 속하는 달의 말일까지 실시한다.

나) 신규로 건축물의 사용승인을 받은 건축물은 그 다음 해(건축물이 아닌 경우에는 그 특정소방대상물을 이용 또는 사용하기 시작한 해의 다음 해를 말한다. 이하 이 표에서 같다)부터 실시하되, 소방시설완공검사증명서를 받은 후 1년이 경과한 후에 사용승인을 받은 경우에는 사용승인을 받은 그 해부터 실시한다. 다만, 그 해의 작동기능점검은 가)에도 불구하고 사용승인일부터 3개월 이내에 실시할 수 있다.

3) 그 밖의 점검대상: 연중 실시한다.

3. 종합정밀점검은 다음의 구분에 따라 실시한다.

가. 종합정밀점검은 다음의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물을 대상으로 한다.

1) 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5,000㎡ 이상인 특정소방대상물(위험물 제조소등은 제외한다). 다만, 아파트는 연면적 5,000㎡ 이상이고 11층 이상인 것만 해당한다.

2) 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조제1호나목, 같은 조 제2호(비디오물소극장업은 제외한다)·제6호·제7호·제7호의2 및 제7호의5의 다중이용업의 영업장이 설치된 특정소방대상물로서 연면적이 2,000㎡ 이상인 것

3) 제연설비가 설치된 터널

4) 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 따른 공공기관 중 연면적(터널·지하구의 경우 그 길이와 평균폭을 곱하여 계산된 값을 말한다)이 1,000㎡ 이상인 것으로서 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 것. 다만, 「소방기본법」 제2조제5호에 따른 소방대가 근무하는 공공기관은 제외한다.

나. 종합정밀점검을 실시할 수 있는 자의 자격은 다음과 같다.

1) 소방시설관리업자(소방시설관리사가 참여한 경우만 해당한다) 또는 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사·소방기술사 1명 이상을 점검자로 한다.

2) 소방시설관리업자가 점검하는 경우에는 별표 2에 따른 점검인력 배치기준을 따라야 한다.

3) 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사·소방기술사가 점검하는 경우에는 영 제23조제1항부터 제3항까지의 어느 하나에 해당하는 소방안전관리자의 자격을 갖춘 사람을 보조점검자로 둘 수 있다.

다. 종합정밀점검은 제18조제2항에 따른 소방시설별 점검 장비를 이용하여 점검한다.

라. 종합정밀점검의 점검횟수는 다음과 같다.

1) 연 1회 이상(영 제22조제1항제1호에 해당하는 특정소방대상물의 경우에는 반기에 1회 이상) 실시한다.

2) 1)에도 불구하고 소방본부장 또는 소방서장은 국민안전처장관이 소방안전관리가 우수하다고 인정한 특정소방대상물에 대해서는 3년의 범위에서 국민안전처장관이 고시하거나 정한 기간 동안 종합정밀점검을 면제할 수 있다. 다만, 면제기간 중 화재가 발생한 경우는 제외한다.

마. 종합정밀점검의 점검시기는 다음 기준에 의한다.

1) 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시한다. 다만, 「공공기관의 안전관리에 관한 규정」 제2조제2호 또는 제5호에 따른 학교의 경우에는 해당 건축물의 사용승인일이 1월에서 6월 사이에 있는 경우에는 6월 30일까지 실시할 수 있다.

2) 1)에도 불구하고 신규로 건축물의 사용승인을 받은 건축물은 그 다음 해부터 실시하되, 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시한다. 다만, 소방시설완공검사증명서를 받은 후 1년이 경과한 이후에 사용승인을 받은 경우에는 사용승인을 받은 그 해부터 실시하되, 그 해의 종합정밀점검은 사용승인일부터 3개월 이내에 실시할 수 있다.

3) 건축물 사용승인일 이후 가목2)에 해당하게 된 때에는 그 다음 해부터 실시한다.

4) 하나의 대지경계선 안에 2개 이상의 점검 대상 건축물이 있는 경우에는 그 건축물 중 사용승인일이 가장 빠른 건축물의 사용승인일을 기준으로 점검할 수 있다.

4. 제1호에도 불구하고 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 따른 공공기관의 장(이하 "기관장"이라 한다)은 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시(작동기능점검 또는 종합정밀점검을 실시한 달에는 실시하지 않을 수 있다)하고, 그 점검결과를 2년간 자체 보관하여야 한다. 이 경우 외관점검의 점검자는 해당 특정소방대상물의 관계인, 소방안전관리자 또는 소방시설관리업자(소방시설관리사를 포함하여 등록된 기술인력을 말한다)로 하여야 한다.

5. 제1호 및 제4호에도 불구하고 기관장은 해당 공공기관의 전기시설물 및 가스시설에 대하여 다음 각 목의 구분에 따른 점검 또는 검사를 받아야 한다.

가. 전기시설물의 경우: 「전기사업법」 제63조에 따른 사용전검사, 같은 법 제65조에 따른 정기검사 및 같은 법 제66조에 따른 일반용전기설비의 점검

나. 가스시설의 경우: 「도시가스사업법」 제17조에 따른 검사, 「고압가스 안전관리법」 제16조의2 및 제20조제4항에 따른 검사 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제19조 및 제27조제2항에 따른 검사

[별표 2] <개정 2014.7.8.,2015.7. >

소방시설등의 자체점검 시 점검인력 배치기준(제18조제1항 관련)
1. 소방시설관리사 1명과 영 별표 9 제1호나목에 따른 보조 기술인력(이하 "보조인력"이라 한다) 2명을 점검인력 1단위로 하되, 점검인력 1단위에 2명(같은 건축물을 점검할 때에는 4명) 이내의 보조인력을 추가할 수 있다. 다만, 제26조의2제2호에 따른 작동기능점검(이하 "소규모점검"이라 한다)의 경우에는 보조인력 1명을 점검인력 1단위로 한다. 2. 점검인력 1단위가 하루 동안 점검할 수 있는 특정소방대상물의 연면적(이하 "점검한도 면적"이라 한다)은 다음 각 목과 같다. 가. 종합정밀점검: 10,000㎡ 나. 작동기능점검: 12,000㎡(소규모점검의 경우에는 3,500㎡) 3. 점검인력 1단위에 보조인력을 1명씩 추가할 때마다 종합정밀점검의 경우에는 3,000㎡, 작동기능점검의 경우에는 3,500㎡씩을 점검한도 면적에 더한다. 4. 관리업자가 하루 동안 점검한 면적은 실제 점검면적(터널ㆍ지하구의 경우에는 그 길이와 평균폭을 곱하여 계산된 값을 말한다. 이하 같다)에 다음 각 목의 기준을 적용하여 계산한 면적(이하 "점검면적"이라 한다)으로 하되, 점검면적은 점검한도 면적을 초과하여서는 아니 된다. 가. 실제 점검면적에 다음의 가감계수를 곱한다.
구분	대상용도	가감계수
1류	노유자시설, 숙박시설, 위락시설, 의료시설(정신보건의료기관), 수련시설	1.2
2류	문화 및 집회시설, 종교시설, 의료시설(정신보건시설 제외), 교정 및 군사시설(군사시설 제외), 지하가, 복합건축물, 발전시설, 판매시설	1.1
3류	근린생활시설, 운동시설, 업무시설, 방송통신시설, 운수시설	1.0
4류	공장, 위험물 저장 및 처리시설, 창고시설	0.9
5류	공동주택(아파트 제외), 교육연구시설, 항공기 및 자동차 관련 시설, 동물 및 식물 관련 시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 군사시설, 묘지 관련 시설, 관광휴게시설, 장례식장, 지하구, 문화재	0.8
나. 점검한 특정소방대상물이 다음의 어느 하나에 해당할 때에는 다음에 따라 계산된 값을 가목에 따라 계산된 값에서 뺀다. 1) 영 별표 5 제1호라목에 따라 스프링클러설비가 설치되지 않은 경우: 가목에 따라 계산된 값에 0.1을 곱한 값 2) 영 별표 5 제1호바목에 따라 물분무등소화설비가 설치되지 않은 경우: 가목에 따라 계산된 값에 0.15를 곱한 값 3) 영 별표 5 제5호가목에 따라 제연설비가 설치되지 않은 경우: 가목에 따라 계산된 값에 0.1을 곱한 값 다. 2개 이상의 특정소방대상물을 하루에 점검하는 경우에는 나중에 점검하는 특정소방대상물에 대하여 특정소방대상물 간의 최단 주행거리 5km마다 나목에 따라 계산된 값(나목에 따라 계산된 값이 없을 때에는 가목에 따라 계산된 값을 말한다)에 0.02를 곱한 값을 더한다. 5. 제2호부터 제4호까지의 규정에도 불구하고 아파트(공용시설, 부대시설 또는 복리시설은 포함하고, 아파트가 포함된 복합건축물의 아파트 외의 부분은 제외한다. 이하 이 표에서 같다)를 점검할 때에는 다음 각 목의 기준에 따른다. 가. 점검인력 1단위가 하루 동안 점검할 수 있는 아파트의 세대수(이하 "점검한도 세대수"라 한다)는 다음과 같다. 1) 종합정밀점검: 300세대 2) 작동기능점검: 350세대(소규모점검의 경우에는 90세대) 나. 점검인력 1단위에 보조인력을 1명씩 추가할 때마다 종합정밀점검의 경우에는 70세대, 작동기능점검의 경우에는 90세대씩을 점검한도 세대수에 더한다. 다. 관리업자가 하루 동안 점검한 세대수는 실제 점검 세대수에 다음의 기준을 적용하여 계산한 세대수(이하 "점검세대수"라 한다)로 하되, 점검세대수는 점검한도 세대수를 초과하여서는 아니 된다. 1) 점검한 아파트가 다음의 어느 하나에 해당할 때에는 다음에 따라 계산된 값을 실제 점검 세대수에서 뺀다. (가) 영 별표 5 제1호다목에 따라 스프링클러설비가 설치되지 않은 경우: 실제 점검 세대수에 0.1을 곱한 값 (나) 영 별표 5 제1호마목에 따라 물분무등소화설비가 설치되지 않은 경우: 실제 점검 세대수에 0.15를 곱한 값 (다) 영 별표 5 제5호가목에 따라 제연설비가 설치되지 않은 경우: 실제 점검 세대수에 0.1을 곱한 값 2) 2개 이상의 아파트를 하루에 점검하는 경우에는 나중에 점검하는 아파트에 대하여 아파트 간의 최단 주행거리 5km마다 1)에 따라 계산된 값(1)에 따라 계산된 값이 없을 때에는 실제 점검 세대수를 말한다)에 0.02를 곱한 값을 더한다. 6. 아파트와 아파트 외 용도의 건축물을 하루에 점검할 때에는 종합정밀점검의 경우 제5호에 따라 계산된 값에 33.3, 작동기능점검의 경우 제5호에 따라 계산된 값에 34.3(소규모점검의 경우에는 38.9)을 곱한 값을 점검면적으로 보고 제2호 및 제3호를 적용한다. 7. 종합정밀점검과 작동기능점검을 하루에 점검하는 경우에는 작동기능점검의 점검면적 또는 점검세대수에 0.8을 곱한 값을 종합정밀점검 점검면적 또는 점검세대수로 본다. 8. 제3호부터 제7호까지의 규정에 따라 계산된 값은 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림한다.

[별표 3] <개정 2014.7.8>

점검기록표(제26조의5 관련)

작동기능점검의 기록표

2. 종합정밀점검의 기록표

※ 비고: 점검기록표의 규격은 다음과 같다.

가. 규격: 원지름 130mm

나. 재질: 유포지(스티커), 아트지(스티커)

다. 메인컬러

1) 종합정밀점검: 파랑 PANTONE 279C

2) 작동기능점검: 연두 PANTONE 376C

다. 글씨체 (크기)

1) 소방시설 점검기록표: 옥션고딕 Bold (28pt)

2) 본문타이틀: Yoon 가변 윤고딕300s 두께: 30 (12pt)

본문내용: Yoon 가변 윤고딕300s 두께: 20 (12pt)

3) 하단내용: Yoon 가변 윤고딕300s 두께: 30+20 (10pt)

가) 「소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」은 두께 30

나) 나머지 내용은 두께 20

4) 대상명: Yoon 가변 윤고딕300s 두께: 30 (18pt)

[별표 4] <개정 2014.7.8.,2015. 7. >
과징금의 부과기준(제27조 관련)
1. 일반기준 가. 영업정지 1개월은 30일로 계산한다. 나. 과징금 산정은 영업정지기간(일)에 제2호나목의 영업정지 1일에 해당하는 금액을 곱한 금액으로 한다. 다. 위반행위가 둘 이상 발생한 경우 과징금 부과에 의한 영업정지기간(일) 산정은 제2호가목의 개별기준에 따른 각각의 영업정지 처분기간을 합산한 기간으로 한다. 라. 영업정지에 해당하는 위반사항으로서 위반행위의 동기ㆍ내용ㆍ횟수 또는 그 결과를 고려하여 그 처분기준의 2분의 1까지 감경한 경우 과징금 부과에 의한 영업정지기간(일) 산정은 감경한 영업정지기간으로 한다. 마. 연간 매출액은 해당 업체에 대한 처분일이 속한 연도의 전년도의 1년간 위반사항이 적발된 업종의 각 매출금액을 기준으로 한다. 다만, 신규사업ㆍ휴업 등으로 인하여 1년간의 위반사항이 적발된 업종의 각 매출금액을 산출할 수 없거나 1년간의 위반사항이 적발된 업종의 각 매출금액을 기준으로 하는 것이 불합리하다고 인정되는 경우에는 분기별ㆍ월별 또는 일별 매출금액을 기준으로 산출 또는 조정한다. 바. 가목부터 마목까지의 규정에도 불구하고 과징금 산정금액이 3천만원을 초과하는 경우 3천만원으로 한다. 2. 개별기준 가. 과징금을 부과할 수 있는 위반행위의 종별 1) 삭제<2015.7. >
2) 소방시설관리업
위반사항		근거 법조문	행정처분기준
			1차	2차	3차
법 제25조제1항에 따른 점검을 하지 않은 경우		법 제34조제1항제2호		영업정지3개월
나. 과징금 금액 산정기준
등급	연간매출액(단위: 백만원)	영업정지 1일에 해당되는 금액(단위: 원)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	10 이하 10 초과 ~ 30 이하 30 초과 ~ 50 이하 50 초과 ~ 100 이하 100 초과 ~ 150 이하 150 초과 ~ 200 이하 200 초과 ~ 250 이하 250 초과 ~ 300 이하 300 초과 ~ 350 이하 350 초과 ~ 400 이하 400 초과 ~ 450 이하 450 초과 ~ 500 이하 500 초과 ~ 750 이하 750 초과 ~ 1,000 이하 1,000 초과 ~ 2,500 이하 2,500 초과 ~ 5,000 이하 5,000 초과 ~ 7,500 이하 7,500 초과 ~ 10,000 이하 10,000 초과	25,000 30,000 35,000 45,000 50,000 55,000 65,000 80,000 95,000 110,000 125,000 140,000 160,000 180,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000

[별표 5] <개정 2013.4.16> 강습교육 과목 및 시간(32조관련)
1. 특급 소방안전관리자 강습과목 및 시간
강습과목			시간
가. 기본소양		1) 소방안전관리 2) 안전관리자로서의 직업윤리 3) 리더십	3
나. 소방 관계법령		1) 소방기본법 및 하위법령 2) 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 및 하위법령 3) 소방시설공사업법 및 하위법령 4) 위험물 안전관리법 및 하위법령	7
다. 재난 관련 법령 및 안전관리		1) 건축관계법령 및 건축안전관리 2) 전기관계법령 및 전기안전관리 3) 가스관계법령 및 가스안전관리 4) 재난 및 안전관리기본법령 및 재난안전관리 5) 기타 용접 등 안전관리	7
라. 소방 기초이론		화학ㆍ기계ㆍ전기 등 기초 이론	3
마. 연소ㆍ소화이론		연소공학, 방화공학, 방폭공학 등	4
바. 소방시설 실무		1) 소방시설별 구조원리 2) 소방시설등 점검 및 실기ㆍ실습 등	28
사. 소방안전관리 실무		1) 소방 및 방재계획서 작성 2) 소방교육 및 훈련 3) 위험성 평가기법 및 성능위주설계 4) 연소확대 방지 및 피난ㆍ방화시설 점검 5) 전기ㆍ가스시설 점검 6) 종합방재실의 운용 7) 고층건축물 화재 등 재난사례 및 대응방법 8) 고층건축물 테러사례 및 대응방법 9) 안전관리매뉴얼 작성 10) 화재원인 조사 실무 등 11) 구조 및 응급처치교육 12) 선진국 사례 및 소방신기술 동향	25
아. 위험물 실무		1) 위험물의 성상 및 저장ㆍ취급 기준 2) 위험물의 안전관리 3) 위험물의 화재 현상 및 소화방법 등	3
자. 삭제 <2013.4.16>
차. 삭제 <2013.4.16>
계			80
비고: 구조 및 응급처치교육에는 「응급의료에 관한 법률 시행규칙」 제6조제1항에 따른 구조 및 응급처치에 관한 교육의 내용과 시간이 포함되어야 한다. 2. 1급 소방안전관리 업무 강습과목 및 시간
강습과목				시간
가. 소방관계법령(소방시설설치유지및안전관리에관한법령, 위험물안전관리법령)				4
나. 연소 및 소화이론				2
다. 건축·전기 및 가스관계법령				2
라. 방염성능기준 및 방염대상물품				1
마. 위험물 실무		(1) 위험물의 성상 (2) 위험물의 안전관리 (3) 위험물의 화재 현상 및 소화방법		2
바. 소방 실무		(1) 소방시설의 종류 및 기준 (2) 소방시설의 구조 및 원리 (3) 소방시설의 공사 및 정비 (4) 소방시설의 설계 및 감리 (5) 전기 및 가스안전관리 (6) 소방안전관리제도·소방계획 및 소방훈련 (7) 종합방재실의 운용 (8) 소방시설의 점검실무 행정		21
사. 구조 및 응급처치교육, 실기실습				8
계				40
비고: 구조 및 응급처치교육에는 「응급의료에 관한 법률 시행규칙」 제6조제1항에 따른 구조 및 응급처치에 관한 교육의 내용과 시간이 포함되어야 한다. 3. 2급 소방안전관리 업무 강습과목 및 시간
강습과목				시간
가. 소방학개론				2
나. 소방관계법령 및 정책방향				3
다. 응급처치 요령				1
라. 전기 및 가스관련 안전관리				1
마. 소방시설의 종류 및 기준				1
바. 소방시설의 구조 및 원리				4
사. 방염기준 및 방염대상물품				1
아. 소방실무	(1) 소방계획의 수립 (2) 자위소방훈련 및 현장지휘능력 (3) 소방시설의 점검			2 2 7
자. 그 밖의 과목	(1) 소방안전교육 요령 (2) 실기실습			1 7
계				32

비고 위험물 안전관리에 관한 강습교육을 받은 자가 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 강습교육을 받고자 하는 때에는 소방학개론, 소방관계법령 및 정책방향, 응급처치요령, 전기 및 가스관련 안전관리, 소방시설의 기준 및 종류에 관한 과목을 면제한다. 4. 공공기관 소방안전관리 업무 강습과목 및 시간
강습과목		시간
가. 소방관계법령(소방시설설치유지및안전관리에관한법령, 위험물안전 관리법령)		4
나. 연소 및 소화이론		2
다. 건축·전기 및 가스관계법령		2
라. 응급처치 요령		1
마. 위험물 실무	(1) 위험물의 성상 (2) 위험물의 저장·취급 기준 (3) 위험물의 화재 현상 및 소화방법	1 1 1
바. 소방 실무	(1) 소방시설의 종류 및 기준 (2) 소방시설의 구조 및 원리 (3) 방염기준 및 방염대상 물품 (4) 자위소방훈련 및 현장지휘능력 (5) 전기 및 가스관련 안전관리 (6) 소방계획의 수립 (7) 종합방재실의 운영 (8) 소방시설의 점검실무 행정	1 4 1 3 2 2 2 7
사. 그 밖의 과목	실기실습	6
계		40
비 고 강습과목 중 일부 과목은 16시간의 범위에서 사이버교육으로 실시할 수 있다.

[별표 5의2] <개정 2015.1.9.> [시행일:2016.1.1] 제1호 비고

소방안전관리자 및 소방안전관리보조자에 대한 실무교육의 과목 및 시간 (제37조 관련)
1. 소방안전관리자에 대한 실무교육의 과목 및 시간
교육과목	시간
가. 소방 관계 법규 및 화재 사례 나. 소방시설의 구조원리 및 현장실습 다. 소방시설의 유지ㆍ관리요령 라. 소방계획서의 작성 및 운영 마. 자위소방대의 조직과 소방 훈련 바. 피난시설 및 방화시설의 유지ㆍ관리 사. 피난설비의 활용 및 인명 대피 요령 아. 소방 관련 질의회신 등	8시간 이내
비고 : 교육과목 중 이론 과목(가목의 소방관계법규, 아목의 소방 관련 질의회신 등)은 4시간 이내에서 사이버교육으로 실시할 수 있다.
2. 소방안전관리보조자에 대한 실무교육의 과목 및 시간
교육과목	시간
가. 소방 관계 법규 및 화재사례 나. 화재의 예방ㆍ대비 다. 소방시설 유지관리 실습 라. 초기대응체계 교육 및 훈련 실습 마. 화재발생 시 대응 실습 등	4시간

[별표 6] <개정 2012.2.3> 한국소방안전협회가 갖추어야 하는 시설기준(제41조관련) 1. 사무실 : 바닥면적 60제곱미터 이상일 것 2. 강의실 : 바닥면적 100제곱미터 이상이고 의자․탁자 및 교육용 비품을 갖출 것 3. 실습․실험실 : 바닥면적 100제곱미터 이상일 것 4. 교육용기자재
구분	교육용기자재
공통	1. 액정비젼 1개 2. 환등기(OHP) 1개(스크린 포함) 3. 텔레비전 1대 4. 비디오 셋트 1대 5. 슬라이드 1개
소방안전관리자 위험물안전관리자 교육기관	1. 소화기(단면절개): 3종 3대 2. 경보설비시스템 1개 3. 스프링클러모형 1개 4. 자동화재탐지설비 셋트 1개 5. 소화설비 계통도 1개 6. 소화기 시뮬레이터 및 소화기 충전장치 1개 7. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제18조제3항에 따른 소방시설 점검기구 각 1개(소방안전관리자 교육기관만 해당함) 8. 위험물저장ㆍ취급시설 계통도 1개(위험물안전관리자 교육기관만 해당함) 9. 「위험물안전관리법 시행령」 제14조제1항에 따른 장비(위험물안전관리자 교육기관만 해당함) 각 1개

[별표 7] <개정 2015.1.9.,2015. 7. > 수수료 및 교육비(제43조 관련) 1. 수수료
납부 대상자		납부 금액
가. ~다. 삭제<2015. 7. >
라. 법 제26조제1항에 따라 소방시설관리사시험에 응시하려는 자		1차 시험: 1만5천원 2차 시험: 1만3천원
마. 법 제29조제3항에 따라 소방시설관리업의 등록을 하고자 하는 자		4만원
바. 법 제29조제3항에 따라 소방시설관리업의 등록증 또는 등록수첩을 재발급받으려는 자		1만원
사. 법 제32조제3항에 따라 소방시설관리업의 지위승계를 신고하는 자		2만원
아. 영 제23조제1항제2호부터 제4호까지, 같은 조 제2항제2호ㆍ제3호 및 같은 조 제3항제4호의 어느 하나에 해당하는 자로서 소방안전관리자수첩을 발급받으려는 자		1만원
자. 소방안전관리자수첩을 재발급받으려는 자		1만원
납부방법 1. 라목 및 바목부터 자목까지의 수수료는 해당 지방자치단체의 수입증지로 납부하여야 한다. 2. 마목, 차목 및 카목의 수수료는 계좌입금의 방식 또는 현금으로 납부하거나 신용카드로 결제하여야 한다. 다만, 정보통신망을 이용하여 전자화폐ㆍ전자결제 등의 방법으로 결제할 수 있다. 2. 교육비
납부 대상자	납부 금액
가. 특급 소방안전관리대상물에 대한 소방안전관리 업무 강습교육을 받으려는 자	32만원
나. 1급 소방안전관리대상물에 대한 소방안전관리 업무 강습교육 및 공공기관 소방안전관리 강습교육을 받으려는 자	16만원
다. 2급 소방안전관리대상물에 대한 소방안전관리 업무 강습교육을 받으려는 자	12만8천원
라. 소방안전관리자에 대한 실무교육을 받으려는 사람	5만5천원
마. 소방안전관리보조자에 대한 실무교육을 받으려는 사람	3만원
바. 「위험물안전관리법」 제28조제1항에 따라 위험물안전관리 강습교육을 받은 자로서 법 제41조제1항에 따라 2급 소방안전관리 업무 강습교육을 받으려는 자	9만6천원
※ 납부방법: 교육비는 계좌입금의 방식 또는 현금으로 납부하거나 신용카드로 결제하여야 한다. 다만, 정보통신망을 이용하여 전자화폐ㆍ전자결제 등의 방법으로 할 수 있다.

[별표 8] <개정 2015.1.9.,2015. 7. >
행정처분기준(제44조 관련)
1. 일반기준 가. 위반행위가 동시에 둘 이상 발생한 때에는 그 중 중한 처분기준(중한 처분기준이 동일한 경우에는 그 중 하나의 처분기준을 말한다. 이하 같다)에 의하되, 둘 이상의 처분기준이 동일한 영업정지이거나 사용정지인 경우에는 중한 처분의 2분의 1까지 가중하여 처분할 수 있다. 나. 영업정지 또는 사용정지 처분기간 중 영업정지 또는 사용정지에 해당하는 위반사항이 있는 경우에는 종전의 처분기간 만료일의 다음 날부터 새로운 위반사항에 의한 영업정지 또는 사용정지의 행정처분을 한다. 다. 위반행위의 차수에 의한 행정처분기준은 최근 1년간(소방시설관리사의 경우에는 2년간) 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기준적용일은 위반사항에 대한 행정처분일과 그 처분 후 위반한 사항이 다시 적발된 날을 기준으로 한다. 라. 영업정지 등에 해당하는 위반사항으로서 위반행위의 동기·내용·횟수·사유 또는 그 결과를 고려하여 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분을 가중하거나 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 영업정지 또는 자격정지일 때에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 가중하거나 감경할 수 있고, 등록취소 또는 자격취소일 때에는 등록취소 또는 자격취소 전 차수의 행정처분이 영업정지 또는 자격정지이면 그 처분기준의 2배 이상의 영업정지 또는 자격정지로 감경(법 제19조제1항제1호·제3호, 법 제28조제1호·제4호·제5호·제7호, 및 법 제34조제1항제1호·제4호·제7호를 위반하여 등록취소 또는 자격취소된 경우는 제외한다)할 수 있다. 1) 가중 사유 가) 위반행위가 사소한 부주의나 오류가 아닌 고의나 중대한 과실에 의한 것으로 인정되는 경우 나) 위반의 내용·정도가 중대하여 관계인에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우 2) 감경 사유 가) 위반행위가 사소한 부주의나 오류 등 과실에 의한 것으로 인정되는 경우 나) 위반의 내용·정도가 경미하여 관계인에게 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우 다) 위반행위를 처음으로 한 경우로서, 5년 이상 방염처리업, 소방시설관리업 등을 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우 라) 그 밖에 다음의 경미한 위반사항에 해당되는 경우 (1) 스프링클러설비 헤드가 살수(撒水)반경에 미치지 못하는 경우 (2) 자동화재탐지설비 감지기 2개 이하가 설치되지 않은 경우 (3) 유도등(誘導橙)이 일시적으로 점등(點燈)되지 않는 경우 (4) 유도표지(誘導標識)가 정해진 위치에 붙어 있지 않은 경우
2. 개별기준 가. 삭제<2015. 7. >
나. 소방시설관리사에 대한 행정처분기준
위반사항	근거 법조문	행정처분기준
		1차	2차	3차
(1) 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 시험에 합격한 경우	법 제28조제1호	자격취소
(2) 법 제20조제6항에 따른 소방안전관리 업무를 하지 않거나 거짓으로 한 경우	법 제28조제2호	경고 (시정명령)	자격정지 6월	자격취소
(3) 법 제25조에 따른 점검을 하지 않거나 거짓으로 한 경우	법 제28조제3호	경고 (시정명령)	자격정지 6월	자격취소
(4) 법 제26조제5항을 위반하여 소방시설관리증을 다른 자에게 빌려준 경우	법 제28조제4호	자격취소
(5) 법 제26조제7항을 위반하여 성실하게 자체점검업무를 수행하지 아니한 경우	법 제28조제6호	경고	자격정지 6월	자격취소
(6) 법 제26조제6항을 위반하여 동시에 둘 이상의 업체에 취업한 경우	법 제28조제5호	자격취소
(7) 법 제27조 각 호의 어느 하나의결격사유에 해당하게 된 경우	법 제28조제7호	자격취소
(8) 삭제 <2014.7.8>
(9) 삭제 <2012.2.3>
다. 소방시설관리업에 대한 행정처분기준
위반사항	근거 법조문	행정처분기준
		1차	2차	3차
(1) 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우	법 제34조제1항제1호	등록취소
(2) 제25조제1항에 따른 점검을 하지 아니하거나 같은 조 제2항에 따른 점검 결과를 거짓으로 보고한 경우	법 제34조제1항제2호	경고 (시정명령)	영업정지 3개월	등록취소
(3) 법 제29조제2항에 따른 등록기준에 미달하게 된 경우. 다만, 기술인력이 퇴직하거나 해임되어 30일 이내에 재선임하여 신고하는 경우는 제외한다.	법 제34조제1항제3호	경고 (시정명령)	영업정지 3개월	등록취소
(4) 법 제30조 각 호의 어느 하나의 등록의 결격사유에 해당하게 된 경우	법 제34조제1항제4호	등록취소
(5) 법 제33조제1항을 위반하여 다른 자에게 등록증 또는 등록수첩을 빌려준 경우	법 제34조제1항제7호	등록취소

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제1호서식] <개정 2014.11.19.>
소방특별조사 연기신청서
접수번호		접수일자		처리기간	3일
신청인	성명	주민등록번호
주소
신청내용	연기기간
연기사유
그 밖에 필요한 사항
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제4조의3제3항 및 같은 법 시행령 제8조에 따라 소방특별조사를 받기가 곤란하여, 같은 법 시행규칙 제1조의2제1항에 따라 소방특별조사의 연기를 신청하오니 연기하여 주시기 바랍니다.
년 월 일
신청인	(서명 또는 인)
국민안전처장관, 소방본부장 또는 소방서장 귀하
신청인 제출서류	「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제8조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 소방특별조사를 받기 곤란함을 증명할 수 있는 서류	수수료 없 음
처 리 절 차
신청서 작성	□	접수	□	검토	□	결재	□	결과 통지
신청인		처리기관: 시ㆍ도 (소방업무담당부서)
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제1호의2서식] <개정 2014.11.19.>

소방특별조사 연기신청 결과 통지서

연기신청

대상

건물명(업체명)

주소

(전화번호                     )

신청인

성명

주민등록번호

주소

(전화번호                     )

신청 내용

당초 조사기간

연기신청기간

연기신청사유

처리 내용

연기 여부

[  ] 연기됨     [  ] 연기 안됨

연기된 기간

년       월      일

국민안전처장관, 소방본부장 또는 소방서장	직인

이 통지에 대한 문의 사항 및 불편ㆍ애로 사항이 있으시면 담당자 ○○○(☎              )에 연락하시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식] <개정 2014.11.19.>

제    호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성명

주민등록번호

주소

(전화번호:                        )

조치명령

대상

대상

위치

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자 구분

조치명령

구분

사유

내용

방법

기간

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

년      월      일

국민안전처장관ㆍ소방본부장 또는 소방서장	직인

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호의2서식] <신설 2012.2.3>
소방특별조사 조치명령대장
순번	건물명 (업체명)	주소	수령인 (대표자)	조치명령 내용	조치명령 기간		확인	비고
210㎜×297㎜[보존용지(2종) 70g/㎡]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호의3서식] <개정 2014.11.19.>
소방특별조사 조치명령 손실확인서
(소방특별조사 조치명령 제 호)
조치명령 대상	건물명(업체명)
	주소 (전화번호 )
관계인	성명	주민등록번호
	주소 (전화번호 )
손실 내용
비 고
위와 같이 확인함 년 월 일 소 속: 직 위: 성 명: 국민안전처장관 또는 특별광역시장ㆍ광역시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사 귀 하
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제3호서식] <개정 2012.2.3>
손실보상청구서
(소방특별조사 조치명령 제 호)
청구인		성명		주민등록번호
		주소 (전화번호 )
손실개요		손실내용
		손실액
		손실액 산출기초
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조에 따른 소방특별조사 조치명령으로 인하여 손실이 발생하였기에 같은 법 시행규칙 제3조제1항에 따라 보상을 청구하오니 지급하여 주시기 바랍니다.
년 월 일
청구인			(서명 또는 인)
특별광역시장ㆍ광역시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사					귀하
청구인 제출서류	1. 소방대상물의 관계인임을 증명할 수 있는 서류(건축물대장은 제외합니다) 2. 손실을 증명할 수 있는 사진 및 그 밖의 증명 자료						수수료 없 음
담당 공무원 확인사항	건축물대장(소방대상물의 관계인임을 증명할 수 있는 서류가 건축물대장인 경우만 해당합니다)
210mm×297mm[일반용지 70g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제4호서식] <개정 2012.2.3>
손실보상합의서
(소방특별조사 조치명령 제 호)
손실보상 청구금액
손실보상 사정금액
손실보상 합의금액
합의 내용
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조에 따른 소방특별조사 조치명령으로 인하여 발생한 손실에 대하여 위와 같이 합의하였음을 확인합니다. 년 월 일
청구인 주소 주민등록번호 개수명령자 소속 직급 성명		(서명 또는 날인)
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

[별지 제5호서식]
건축허가등의동의대장
①동의(사용승인)번호		제 호		②동의(사용승인)일
③건축물명(업체명)				④전화번호
⑤대표자(건축주)				⑥주민등록번호
⑦주소
⑧건축규모		조, 지붕, 지하 층/지상 층 대지면적 ㎡, 연면적 ㎡, 바닥면적 ㎡
⑨설계업체명(대표자)				⑩설계기간
⑪감리업체명(대표자)				⑫감리기간
⑬시공업체명(대표자)				⑭시공기간
⑮소방시설내용
건축물의 변동사항
연 월 일	변경구분		변경내용		기록 □			비고
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

[별지 제6호서식] 삭제 <2007.3.23.>

[별지 제7호서식] 삭제 <2007.3.23.>

[별지 제8호서식] 삭제 <2007.3.23.>

[별지 제9호서식] 삭제 <2015.7.  .>

[별지 제10호서식] 삭제 <2015.1.9.>

[별지 제11호서식] 삭제 <2015.7.  .>

[별지 제12호서식] 삭제 <2015.7.  .>

[별지 제13호서식] 삭제 <2015.7.  .>

[별지 제14호서식] 삭제 <2015.7.  .>

[별지 제15호서식] 삭제 <2015.7.  .>

[별지 제16호서식] 삭제 <2015.7.  .>

[별지 제17호서식] 삭제 <2015.7.  .>

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제18호서식] <개정 2012.2.3>
2급 소방안전관리자 선임 연기신청서					처리기한
					3일
소방안전관리 소방대상물	상호(명칭)			용도구분
	소재지			전화번호
	구조	지하 층, 지상 층, 연면적 ㎡, 바닥면적 ㎡ 동
	사용승인일	. . .	선임구분	신축, 증축, 소유권변경,용도변경, 해임
소방안전관리 업무 강습 교육 접수자 또는 소방안전관리자 자격시험응시자 (선임예정자)	성명		생년월일 (외국인 등록번호)
	주소 (이메일 주소)			전화번호
	직위
	교육접수/응시접수	. . ./ . . .		접수번호/응시번호	/
	강습기간/자격시험일	. . . ~ . . . /
그 밖의 필요한 사항
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제14조제3항에 따라 소방안전관리자 선임연기를 신청합니다.						수수료
						없음
년 월 일 신청인 □ 소방본부장(소방서장) 귀하
구비서류	2급 소방안전관리 강습교육접수증 사본 또는 2급 소방안전관리자시험응시표 사본
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제19호서식] <개정 2015.1.9.>
소방안전관리자 선임신고서
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	(앞쪽)
접수번호		접수일자		처리기간	즉시
소방안전관리 대 상 물	상호(성명) (용도구분 : )	등급 [ ] 특급 [ ] 1급 [ ] 2급
소재지 (전화: )
구조 지하 층, 지상 층, 연면적 ㎡, 바닥면적 ㎡
소 방 안 전 관 리 자	선임	성명	생년월일	성별
주소 (이메일 주소 : ) (전화: )
직위	선임일자
경력 (총선임기간 : )	최종교육일자 년 월 일
해임	성명	생년월일	성별
주소 (전화: )
해임일자	해임사유
그 밖의 필요한 사항
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조제4항ㆍ제21조 및 같은 법 시행규칙 제14조제5항에 따라 소방안전관리자를 선임하였기에 이에 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 소방본부장 또는 소방서장 귀하
신고인 제출서류	담당 공무원 확인사항	수수료
1. 소방시설관리사 자격수첩 2. 소방안전관리자 자격수첩(「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제23조제1항제2호부터 제6호까지, 같은 조 제2항제2호ㆍ제3호 및 제7호, 같은 조 제3항제4호 및 제5호에 해당하는 사람만 해당합니다) 3. 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 업무를 감독할 수 있는 직위에 있는 자임을 증명하는 서류(「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조제3항에 따라 소방안전관리대상물의 관계인이 소방안전관리 업무를 대행하게 하는 경우만 해당합니다.) 1부 4. 「위험물 안전관리법」 제19조에 따른 자체소방대장임을 증명하는 서류 또는 소방시설관리업자에게 소방안전관리 업무를 대행하게 한 사실을 증명할 수 있는 서류(「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조제3항에 따라 소방대상물의 자체소방대장 또는 소방시설관리업자에게 소방안전관리 업무를 대행하게 한 경우에만 해당하며, 이 경우에는 업무대행을 하는 관리업자의 명칭과 계약기간을 “그 밖의 필요한 사항”란에 적어야 합니다) 1부 5. 「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」 제29조제3항 또는 제30조제2항에 따라 당해 특정소방대상물의 소방안전관리자를 겸임할 수 있는 소방안전관리자로 선임된 사실을 증명할 수 있는 서류 또는 선임사항이 기록된 자격수첩	선임된 소방안전관리자의 국가기술자격증(「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제23조제1항제2호 및 제3호, 같은 조 제2항 제1호 및 제2호, 같은 조 제3항 제1호 및 제2호에 해당하는 사람만 해당합니다) 다만, 담당 공무원의 확인에 동의하지 않는 경우에는 신고인이 직접 사본을 첨부하여야 합니다.	없음
행정정보공동이용 동의서
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원이 위의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. 신고인 (서명 또는 인)
기재요령
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조제3항에 따라 직위를 지정하여 선임하는 경우에는 성명란에 직위명을 기입하고 직위란은 기입하지 아니합니다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제19호의2서식] <신설 2015.1.9.>
소방안전관리보조자 선임신고서
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.										(앞 쪽)
접수번호			접수일자					처리기간		즉시
소방안전관리 대 상 물		상호(성명) (용도구분 : )				등 급 [ ] 특급 [ ] 1급 [ ] 2급
		소 재 지 (전화: )
		구 조 지하 층, 지상 층, 연면적 ㎡, 바닥면적 ㎡
소 방 안 전 관 리 보 조 자	선임	성명			생년월일				성별
		주소 (이메일 주소 : )(전화: )
		직위			선임일자
		경력 (총선임기간 : )			최종교육일자 년 월 일
	해임	성명			생년월일				성별
		주소 (전화: )
		해임일자			해임사유
그 밖 의 필 요 한 사 항
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조제2항 후단, 같은 조 제4항 및 같은 법 시행규칙 제14조의2제2항에 따라 소방안전관리보조자를 선임하였기에 이에 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 소방본부장 또는 소방서장 귀하
신고인 제출서류							담당 공무원 확인사항				수수료
1. 소방시설관리사 자격수첩 2. 소방안전관리자수첩 3. 특급, 1급 또는 2급 소방안전관리에 관한 강습교육수료증 1부 4. 해당 소방안전관리대상물에 소방안전 관련 업무에 근무한 경력이 있는 사람임을 증명할 수 있는 서류 1부 * 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제23조제4항 각 호의 자격요건 중 해당 자격을 증명할 수 있는 서류만을 제출합니다.							선임된 소방안전관리보조자의 국가기술자격증(소방안전관리보조자의 자격 확인을 위하여 필요한 경우만 해당합니다). 다만, 담당 공무원의 확인에 동의하지 않는 경우에는 신고인이 직접 사본을 첨부하여야 합니다.				없음
행정정보공동이용 동의서
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원이 위의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. 신고인 (서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제19의3호서식] <개정 2015.1.9.>

소방안전관리자

선임증

소방안전

관리대상물

대상물명

등  급

[  ]특급 [  ]1급 [  ]2급

소 재 지

연락처

구    조

지하     층, 지상     층, 연면적       [eqn: m^2], 바닥면적      [eqn: m^2]

소방안전

관리자

성    명

생년월일

주    소

선임일자

휴 대 폰

대행업체

상    호

계약기간

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조제3항에 따라 소방안전관리자로 선임되었음을 증명합니다.

년        월       일

소 방 서 장	직인

소방안전관리자 업무

주요 벌칙사항

1. 소방계획서의 작성

2. 자위소방대(自衛消防隊)의 조직

3. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지ㆍ관리

4. 소방훈련 및 교육

5. 소방시설이나 그 밖의 소방 관련시설의 유지ㆍ관리

6. 화기(火氣) 취급의 감독

7. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

￭ 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

◦ 소방시설의 기능과 성능에 지장을 줄 수 있는 폐쇄ㆍ차단 등의 행위를 한 자

￭ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

◦ 소방시설등에 대한 자체점검을 실시하지 아니하거나, 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검을 하게 하지 아니한 자

￭ 200만원 이하의 과태료

◦ 소방안전관리 업무를 하지 아니한 특정소방대상물의 관계인 또는 소방안전관리자

◦ 소방훈련 및 교육을 하지 아니한 자

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제19호의4서식] <개정 2015.1.9.>
자위소방대 및 초기대응체계 교육․훈련 실시결과기록부
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
작성일시 : 작성자 :
소방대상물	상호(명칭)				등 급		[ ] 특급 [ ] 1급 [ ] 2급
	소재지		(연락처 : )
	소방안전관리자		성 명			선임일자
			자격구분			연락처
자위소방대	조직구성		[ ]통보연락 [ ]초기소화 [ ]피난유도 [ ]안전방호 [ ]응급구조 [ ]지휘･통제 [ ]기타( )
	인력현황		□대장( ) □부대장( ) □인원( 명)
초기대응체계	조직구성		[ ]통보연락 [ ]초기소화 [ ]피난유도 [ ]기타( )
	인력현황		□소방안전관리보조자( ) □근무자( ) □인원( 명)
교육･훈련결과
일시･장소
참석인원		명(성별: )
주요내용
자위소방대 및 초기대응체계 점검결과
미비점
개선사항
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별지 제20호서식] <개정 2012.2.3>
소방훈련․교육실시결과기록부 작성연월일 : . . .
소방대상물	상호(명칭)			방화관리등급	□1급 □2급
	소재지		(전화 : )
	구조		지하 층, 지상 층, 연면적 ㎡, 바닥면적 ㎡
관계인	성명(기관 또는 법인명)		(서명 또는 인)
	주소
소방안전관리자	성명			선임일자
	직위			자격구분	□1급 □2급
훈련․교육일지
훈련․교육구분		□자체훈련 □합동훈련		교육구분	□자체교육 □그 밖의 교육
훈련통제관		(서명 또는 인)		교관	(서명 또는 인)
교육교관		(서명 또는 인)
훈련․교육 실시사항
작성요령 ∙훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ∙훈련․교육실시사항 : 훈련․교육의 일시․장소․대상인원 및 내용의 개요를 기재합니다.

■ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제21호서식] <개정 2014.7.8>
소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서 ([ ]관계인용,[ ]점검업체용)
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √ 표기를 합니다.						(앞쪽)
소 방 대 상 물		명칭					관계인 (전화: )
		소재지
		용도
		건물구조 조, 지붕, 지상 층, 지하 층, 연면적: ㎡, 개동
소방시설 등의 점검내역		소 방 시 설 의 종 류						점 검 결 과
		소화기구
		경보설비
		소화설비
		소화활동설비
		소화용수설비
		피난설비
		기타설비
점검기간		년 월 일 ~ 년 월 일 ( 총 점검일수 : )
특기사항
점 검 자		구 분	성 명		자격구분			자격번호	서명
		주 인 력
		보조인력
		보조인력
		보조인력
위와 같이 소방시설 등 작동기능점검 실시 결과를 제출합니다. 년 월 일 (관계인 또는 관리업체자) 대 표 자: (서명 또는 인) 주 소: 전화번호: 귀하
붙임서류	점검인력 배치확인서 1부.(관리업체에서 점검한 경우에 한한다)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)
점검결과 지적 내역서
소방대상물 상호(명칭)		관계인
소방대상물의 위치
점검결과
점검자 (직위 및 성명)
각 설비별 점검결과
소화기구
경보설비
소화설비
피난설비
소화용수설비
소화활동설비
화재취약시설
그 밖의 소방시설등

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제21의2호서식] <신설 2014.7.8>
소방시설등 종합정밀점검 실시결과 보고서
(앞쪽)
소방 대상물	소재지
	명칭
	용도
	건물구조			조 지붕 /층 동 바닥면적 ㎡ 연면적 ㎡
소방시설등의 종류
점검자			구분	성 명	자격구분	자격번호	점검기간
			주인력
			보조인력
특기사항
아래와 같이 소방시설등 종합정밀점검 실시결과를 제출합니다. 년 월 일 ○○○소방시설관리업자 대표 (서명 또 인) 귀하
붙임서류		소방시설등 점검표 1부. 점검인력 배치확인서(소방시설 관리업체에 한함) 1부.						수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)
점검결과 지적 내역서
소방대상물 상호(명칭)		관계인
소방대상물의 위치
점검결과
점검자 (직위 및 성명)
각 설비별 점검결과
소화기구
경보설비
소화설비
피난설비
소화용수설비
소화활동설비
화재취약시설
그 밖의 소방시설등

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제22호서식] <개정 2012.2.3>								(앞쪽)
소방시설관리업 등록신청서							처리기간
							15 일
신청인		①상호 또는 명칭			②전화번호
		③성명(법인 또는 기관명)
		④주소
⑤영업소소재지
⑥대표자 및 임원		성명	주소
⑦소방시설관리사			명
⑧이미 취득한 다른 업종면허
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제29조제1항 및 같은 법 시행규칙 제21조에 따라 소방시설관리업의 등록을 신청합니다. 년 월 일 신청인: 서명 또는 날인 주민등록번호: 특별광역시장ㆍ광역시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사 귀하
구비서류	신청인(대표자) 제출서류			담당 공무원 확인사항					수수료
	1. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 별지 제23호서식의 기술인력연명부 및 기술자격증(자격수첩) 2. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 8 제2호의 장비기준에 따른 장비명세서 1부			1. 법인등기부 등본(법인인 경우만 해당합니다.) 2. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제21조제1항에 따라 제출하는 기술인력연명부에 기록된 소방기술인력의 국가기술자격증. 다만, 담당 공무원의 확인에 동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 그 사본을 제출하여야 합니다.					4만원
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원이 위의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. 신청인(대표자) (서명 또는 인)

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다. (뒤쪽)
신청인				처리기관
				시ㆍ도지사(소방시설관리업등록 담당부서)
	신청서				▶	접수
	▲
						▼
						서면심사 및 실사
						▼
						기업진단
						▼
						기안결재

[별지 제23호서식]
소방기술인력연명부
연번	구분	성명	주민등록번호	기술자격증번호 (자격종목)	주소지	비고
비고 구분란에는 주된 기술인력 또는 보조 기술인력을 구분하여 기재한다.
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

[별지 제24호서식] <개정 2012.2.3>

제      호

소방시설관리업등록증

상호(명칭) :

대표자 :                                   생년월일 :

영업소소재지 :

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제29조제3항에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다.

년       월       일

시․도지사   □

210㎜×297㎜(보존용지(1종) 120g/㎡)

[별지 제25호서식]                                               (표지)

소방시설관리업등록수첩

시․도

80㎜×130㎜(보존용지(1종) 120g/㎡)

[별지 제26호서식] (앞쪽)
소방시설관리업등록대장
등록번호		제 호			등록연월일
상호					전화번호
대표자					주민등록번호
영업소소재지
다른 업종 면허 및 등록
소방기술자보유현황
주된기술인력			보조기술인력			보조기술인력
기술자격증번호	성명		기술자격증번호	성명		기술자격증번호		성명
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 120g/㎡)

■ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제27호서식] <개정 2012.2.3> (앞쪽)
소방시설관리업등록증(등록수첩) 재발급 신청서					처리기간
					3일
신청인	①상호		②전화번호
	③대표자		④영업소소재지
⑤등록번호			⑥등록일자
⑦재발급신청종류		□ 소방시설관리업등록증 □ 소방시설관리업등록수첩
⑧재발급신청사유
「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제29조제3항 및 같은 법시행규칙 제23조제2항에 따라 소방시설관리업 등록증(수첩)을 재발급 받고자 신청합니다. 년 월 일 신청인: (서명 또는 인) 주민등록번호: 특별광역시장·광역시장·도지사·특별자치도지사 귀하
구비서류: 헐어 못쓰게 되어 재발급 신청하는 경우에는 못쓰게 된 소방시설관리업 등록증 또는 소방시설관리업 등록수첩						수수료
						1만원
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다. (뒤쪽)
신청인				처리기관
				시·도지사(소방시설관리업등록 담당부서)
	신청서				▶	접수
						▼
						심사
						▼
	등록증재교부	◀				기안·결재

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제28호서식] <개정 2012.2.3>
(앞쪽)
소방시설관리업 등록사항 변경신고서												처리기간
												5 일
신고인					①상호 또는 명칭					②전화번호
					③성명(법인 또는 기관명)
④신고사항					□ 명칭 또는 상호 변경 □ 영업소소재지 변경 □ 기술인력변경 □ 대표자 변경
⑤변경일자
변경내용		구분	⑥명칭 또는 상호			⑦영업소소재지			⑧기술인력		⑨대표자 변경
		변경전
		변경후
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제31조 및 같은 법 시행규칙 제25조제1항에 따라 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 특별광역시장ㆍ광역시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사 귀하
구비서류	변경구분			신고인(대표자) 제출서류				담당 공무원 확인사항					수수료
	명칭ㆍ상호 또는 영업소 소재지를 변경하는 경우			소방시설관리업등록증 및 등록수첩				1. 법인등기부 등본(법인인 경우만 해당합니다) 2. 사업자등록증명(개인인 경우만 해당합니다). 다만, 담당 공무원의 확인에 동의하지 않는 경우에는 신고인이 직접 사본을 제출하여야 합니다.					-
	대표자를 변경하는 경우
	기술인력을 변경하는 경우			1. 소방시설관리업등록수첩 2. 변경된 기술인력의 기술자격증(자격수첩) 3. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 별지 제23호서식의 기술인력연명부				없음
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원이 위의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. 신고인(대표자) (서명 또는 인)
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡ (재활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다. (뒤쪽)
신고인				처리기관
				시ㆍ도지사(소방시설관리업등록 담당부서)
	신고서				▶	접수
						▼
						현지조사ㆍ확인
						▼
						결재
						▼
						대장정리
						▼
	등록증교부 등	◀				등록증갱신

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제29호서식] <개정 2012.2.3>									(앞쪽)
소방시설관리업 지위승계신고서										처리기간
										10 일
지위승계인 (합병후 새로 설립되는 법인)		①업종		②등록번호			제 호	③등록일자
		④상호		⑤대표자				⑥주민등록 번호
		⑦주소	(전화 : )
		⑧영업소 소재지
		⑨임원	성명			주소
승계전 (합병전) 등록인		⑩업종		⑪등록번호			제 호	⑫등록일자
		⑬상호		⑭대표자				⑮주민등록 번호
		주소	(전화 : )
승계사유
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제32조제1항 및 같은 법 시행규칙 제26조제1항에 따라 위와 같이 소방시설관리업의 지위승계를 신고합니다. 년 월 일 신고인 : (서명 또는 인) 특별광역시장ㆍ광역시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사 귀하
구비서류	신고인(대표자) 제출서류				담당 공무원 확인사항						수수료
	1. 소방시설관리업등록증 및 등록수첩 2. 계약서 사본 등 지위승계를 증명하는 서류 1부 3. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 별지 제23호서식의 기술인력연명부 및 기술자격증(자격수첩) 4. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 8 제2호의 장비기준에 따른 장비명세서 1부				1. 법인등기부 등본(법인인 경우만 해당합니다) 2. 사업자등록증(개인인 경우만 해당합니다) 3. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제21조에 따라 제출하는 기술인력연명부에 기록된 소방기술인력의 국가기술자격증 * 제2호 및 제3호의 경우 담당 공무원의 확인에 동의하지 않으면 신고인이 직접 그 사본을 제출하여야 합니다.						2만원
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원이 위의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. 신고인(대표자) (서명 또는 인)
기재요령 ○ 임원: 법인(양도인을 제외합니다)의 경우, 지위승계 당시 임원의 변경이 있는 때에는 대표자 외의 임원의 성명과 주소를 기재하되, 기재면이 부족할 경우 별지에 기재하여 첨부합니다.

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다. (뒤쪽)
신고인				처리기관
				시․도지사(소방시설관리업등록 담당부서)
	신고서				▶	접수
						▼
						서면심사
						▼
						등록증(수첩)변경
						▼
						대장정리
						▼
	등록증(수첩)교부	◀				등록증(수첩)작성

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제30호서식] <개정 2012.2.3>										(앞쪽)
소방시설관리업 합병신고서										처리기간
										10 일
신고인	합병 되는 법인		업종		등록번호		제 호	등록일자
			상호 (명칭)		대표자			주민등록 번호
			주소
			영업소 소재지	(전화 : )
	합병 하는 법인		업종		등록번호		제 호	등록일자
			상호 (명칭)		대표자			주민등록 번호
			주소
			영업소 소재지	(전화 : )
합병 후 존속 또는 설립되는 법인			업종		등록번호		제 호	등록일자
			상호 (명칭)		대표자			주민등록 번호
			주소
			영업소 소재지	(전화 : )
임원 (감사 포함)			성명
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제32조제1항 및 같은 법 시행규칙 제26조제1항에 따라 위와 같이 소방시설관리업의 합병을 신고합니다. 년 월 일 신고인 : (서명 또는 인) 특별광역시장ㆍ광역시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사 귀하
구비서류		신고인(대표자) 제출서류				담당 공무원 확인사항					수수료
		1. 소방시설관리업등록증 및 등록수첩 2. 합병을 증명하는 서류 1부 3. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 별지 제23호서식의 기술인력연명부 및 기술자격증(자격수첩) 4. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 8 제2호의 장비기준에 따른 장비명세서 1부				1. 법인등기부 등본 2. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제21조에 따라 제출하는 기술인력명부에 기록된 소방기술인력의 국가기술자격증. 다만, 담당 공무원의 확인에 동의하지 않는 경우에는 신고인이 직접 그 사본을 제출하여야 합니다.					2만원
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당공무원이 위의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. 신고인(대표자) (서명 또는 인)
기재요령 ○임원 : 법인(피합병인을 제외합니다)의 경우에 지위승계당시 임원의 변경이 있는 때에는 대표자외의 임원의 이름을 기재하되, 기재란이 부족할 경우 별지에 기재하여 첨부합니다.

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다. (뒤쪽)
신고인				처리기관
				시ㆍ도지사(소방시설관리업등록 담당부서)
	신고서				▶	접수
						▼
						서면심사
						▼
						등록증(수첩)변경
						▼
						대장정리
						▼
	등록증(수첩)교부	◀				등록증(수첩)작성

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제30호의2서식] <개정 2014.11.19.>

소방시설등 점검능력 평가신청서

(소방특별조사 조치명령 제        호)

수신:

참조:

제목:     년도 소방시설등 점검능력평가신청서

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제33조의2제2항과 같은 법

시행규칙 제26조의3에 따라 당사의 소방시설등 점검능력 평가를 신청합니다.

등록번호	제 호

영업소재지:

전화:

FAX:

E-mail:

상호:

대표자:                              (서명 또는 날인)

사업자등록번호:          -

첨부서류

1. 소방시설등의 점검 실적을 증명하는 서류로서 다음 각 목의 구분에 따른 서류

가. 국내 소방시설등에 대한 점검실적: 발주자가「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」별지 제30호의3서식에 따라 발급한 소방시설등의 점검실적 증명서 및 세금계산서(공급자 보관용) 사본

나. 해외 소방시설등에 대한 점검실적: 외국환은행이 발행한 외화입금증명서 및 재외공관장이 발행한 해외점검실적 증명서 또는 관리계약서 사본

다. 주한 외국군의 기관으로부터 도급받은 점검의 실적: 외국환은행이 발행한 외화입금증명서 및 도급계약서 사본

2. 소방시설관리업등록수첩 사본

3. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」별지 제30호의4서식의 소방기술인력 보유현황

4. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」별지 제30호의5 서식의 신인도평가 가점사항 신고서

수수료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」

제26조의4제6항에 따라 국민안전처장관이 고시하는 금액

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제30호의3서식] <신설 2012.2.3>
소방시설등의 점검실적 증명서
신청인	상호
	대표자					전화번호
	영업소 소재지
소방시설등 점검 내용	대상명			업종
	점검지역			점검현장
	발주자			원도급자
	계약연월		점검시작일			점검종료일
	계약방법		도급종류			점검종류
소방시설등 점검 실적금액 (단위: 천원, 부가세 포함)
총 도급 계약금액		전년까지의 누계 기성액			전년까지의 미기성액
해당연도 계약액		해당연도 기성액			해당연도 미기성액
하도급 업체명		하도급 등록번호			하도급금액
위와 같이 소방시설등을 점검한 실적이 있음을 증명해 주시기 바랍니다. 붙임： 1. 소방시설등 점검의 도급계약서 사본 1부. 2. 세금계산서 사본 1부. 년 월 일 신청인(대표자) (서명 또는 날인) 귀하
(발주자 및 원도급자) 위 사실을 증명합니다. 년 월 일 발 주 자 상 호: (원도급자 및 감리자) 대 표 자: (서명 또는 날인) 전화번호:
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제30호의4서식] <신설 2012.2.3>
소방기술인력 보유현황
					상 호
					대표자
일련번호	성명		주민등록번호	입사일	자격 내용			비고
					종목 및 등급	등록번호
위와 같이 보유하고 있음을 확인합니다. 년 월 일 대표자: (서명 또는 날인) 주 : 기술인력 1명이 둘 이상의 자격증을 소지하고 있는 경우 대표 자격종목만 적으십시오.
첨부서류		1. 국가기술자격증 또는 소방기술인정수첩 사본 2. ( )년 12월 말 회사에 근무하고 있음을 증명하는 서류							수수료 없 음
210mm×297mm[일반용지 70g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제30호의5서식] <신설 2012.2.3>
신인도평가 가점사항 신고서
상호			전화번호
대표자			업종 및 등록번호
1. 품질경영인증(ISO9000 시리즈)
국제품질인증규격			품질인증기관			1. 국내 2.국외
인증번호			인증일
			인증유효기간
인증범위
2. 우수소방시설관리업자지정
지정기관					지정일
지정공종					지정공사명
3. 표창 수상
표창기관				수상일
지정공종				표창공사명
4. 특허 보유
특 허		제 호			등 록 일
출원번호					등록번호
5. 전년도 기술개발투자액
연구개발		원			인력개발	원
위 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다. 년 월 일 대표자 : (서명 또는 날인) 귀하
[주] 국가ㆍ지방자치단체ㆍ공공기관에서 우수소방시설관리업자 지정 및 표창을 받은 경우에만 해당합니다.
첨부서류	1. 품질경영인증서(ISO 9000시리즈) 사본(원본대조를 마쳐야 합니다) 2. 소방시설등의 점검 관련 표창 사본 3. 특허증 사본(원본대조를 마쳐야 합니다.) 4. 소방시설관리업 관련 기술투자를 증명할 수 있는 서류
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제31호서식] <개정 2012.2.3>

수료증

제       호

성명                                  생년월일

주소

위 사람은「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제41조제1항 및 같은 법 시행규칙 제29조제3항에 따라 (    )급 소방안전관리자 강습교육을 수료하였기에 이 수료증을 드립니다.

년      월      일

한국소방안전협회장  □

210㎜×297㎜(보존용지(1종) 120g/㎡)

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제32호서식] <개정 2012.2.3>
□ 특급 소방안전관리 업무				강습교육수료자 명부대장
□ 1급 소방안전관리 업무
□ 2급 소방안전관리 업무
쪽수:							결재
작성연월일:
번호	사진 (가로 3.5㎝ × 세로 4.5㎝)	성명	주민등록번호 (외국인 등록번호)		주소	강습시간		강습지역			합격일자
주) 결재권자는 본회는 이사 이상, 지부는 지부장으로 한다.
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제33호서식] <개정 2012.2.3>
□특급 소방안전관리 업무	강습교육원서	처리기간
□1급 소방안전관리 업무
□공공기관 소방안전관리 업무
즉시
□2급 소방안전관리 업무
①성명		②주민등록번호 (외국인등록번호)		사진 (가로 3.5㎝ × 세로 4.5㎝)
③주소	(전화 : )
④직업		⑤소속 및 직위
강습시간	20 년 월 일 ~ 월 일( 일간)	접수번호
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제30조제1항에 따라 소방안전관리 업무 강습교육을 받고자 원서를 제출합니다. 년 월 일 신청인 : (서명 또는 인) 한국소방안전협회장 귀하
구비서류	교육비
1. 사진(가로 3.5센티미터 × 세로 4.5센티미터) 1매 2. 위험물안전관리자수첩 사본(위험물안전관리법령에 따라 안전관리자 강습교육을 수료한 사람만 해당합니다) 1부 3. 재직증명서(공공기관에 재직하는 자만 해당합니다) 4. 소방안전관리자경력증명서(특급 및 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 강습교육을 받으려는 사람만 해당합니다)	특급 소방안전관리대상물의 소방안전관리 업무	32만원
1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리 업무	16만원
공공기관의 소방안전관리 업무	16만원
2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리 업무	12만 8천원
2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리 업무 과목을 일부 면제받는 자	9만 6천원
	(자르는 선)
사진 (가로 3.5㎝ × 세로 4.5㎝)	수강증			1. 일시 : . . ~ . . (09:00 ~ 18:00) 2. 장소 : 3. 수강시간에는 왼쪽 가슴에 필히 패용하십시오. 4. 교육시간 10분전에 입장하십시오. 5. 3시간 이상 결강자는 미수료됩니다. 20 . . . 한국소방안전협회장 ※ 수료후에 수강증 케이스를 반납하여 주시기 바랍니다.
강습구분
번호
성명
※ 뒤쪽을 잘 읽어보십시오.	접는선
작성요령 ㆍ직업, 소속 및 직위 : 직업이 있는 경우에 기재하십시오.
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제34호서식] <개정 2014.11.19.> (앞쪽)
( )급 소방안전관리자 시험응시원서
①응시번호			②강습지역					사진 (가로 3.5㎝ × 세로 4.5㎝)
③성명			④주민등록번호 (외국인등록번호)
⑤주소			⑥강습기간
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제34조제3항에 따라 ( )급 소방안전관리자 시험에 응시하고자 원서를 제출합니다. 년 월 일 응시자 : (서명 또는 인) 국민안전처장관 귀하
구비서류 1. 사진(가로 3.5센티미터 × 세로 4.5센티미터) 2매 2. 학력ㆍ경력증명서류(해당자만 제출합니다)									수수료
									별도로 정함
					(자르는 선)
응시표
①응시번호				②강습기간				사진 (가로 3.5㎝ × 세로 4.5㎝)
③성명				④주민등록번호
⑤주소
년 월 일 국민안전처장관 □

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제35호서식] <개정 2012.2.3>
실무교육수료자명부 ( 년도 회) 실무교육종별 : 등급:
①번호	②성명	③주민등록번호 (외국인등록번호)	④주소	⑤교육기간	⑥근무처
210㎜×297㎜(보존용지(1) 70g/㎡)

[별지 제36호서식]
일련번호				-					-						소방검사서
관리구분							-
①점검결과															②조치할 내용
소방관계법령위반사항
화재예방조례 위반사항
그 밖의 위반사항
※ 관계자료
년 월 일 소방서장 귀하 소방검사자 소속 : 계급 : 성명 : (서명 또는 인) 소속 : 계급 : 성명 : (서명 또는 인)
관계인		③대상명
		④주소
		⑤성명										⑥직위				⑦전화
⑧의견진술
위 사실을 확인하고 서명합니다. (서명 또는 인)
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제37호서식] <개정 2014.11.19.> (앞쪽) ※ 응시하고자 하는 자는 응시자격을 반드시 확인한 후 원서를 제출하시기 바랍니다.
소방시설관리사시험응시원서
①응시번호		②응시자격구분		사진 (가로 3.5㎝ × 세로 4.5㎝)
③성명		④주민등록번호
⑤주소
⑥시험면제	년도 제 회( 월 일 시행)제1차 시험합격	⑧확인자 (인)
⑦면제과목	1차 시험
2차 시험
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제26조 및 같은 법 시행령 제33조제1항에 따라 소방시설관리사시험에 응시하고자 원서를 제출하며, 이 원서에 기재한 내용이 사실과 틀리거나 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제27조에 따른 응시자격기준에 해당되지 아니한 때에는 합격 또는 자격을 취소하여도 아무런 이의를 제기하지 아니하겠습니다. 년 월 일 응시자 : (서명 또는 인)
국민안전처장관 귀하	수수료
1만원
	(자르는 선)
응시표
①응시번호		②응시자격구분		사진 (가로 3.5㎝ × 세로 4.5㎝)
③성명		④주민등록번호
⑤주소
⑥면제과목	1차 시험
2차 시험
⑦시험일시	년 월 일부터 까지	⑧시험장소
년 월 일 국민안전처장관 [인]
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

[별지 제38호서식] <개정 2014.11.19.>
경력(재직)증명원
①성명			②주민등록번호
③주소
증명사항	④재직기간	⑤소속 및 직위		⑥담당업무내용(구체적으로 기재할 것)
	-
	-
	-
	-
· 이 증명은 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제26조제2항 및 같은 법 시행령 제33조제3항에 따라 소방시설관리사 응시자격증명을 위한 것이므로 이 증명이 허위작성 또는 위조 등 사실과 다른 때에는 본인의 응시자격 및 이미 취득한 자격의 취소처분은 물론 공․사문서의 위조, 변조, 동행사 등으로 인한 형사처벌도 감수하겠음을 명심하고 위와 같이 사실 그대로 작성하였으니 위의 경력(재직)을 증명하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 : (서명 또는 인) 위 기재사항이 사실과 다름없음을 증명하며, 이 증명이 허위작성 또는 위조등으로 사실과 다른 때에는 공․사문서의 위조, 변조, 동행사 등으로 인한 형사처벌도 감수하겠습니다. 년 월 일 기관명․명칭 또는 상호 : 소재지 : 기관납세번호 또는 대표자 주민등록번호 :
대표자 : □						작성자 직․성명
국민안전처장관 귀하						□
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

■ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제39호서식] <개정 2014.11.19.>

제     호

소방시설관리사증

성명:

주소:

생년월일:

합격연월일:       년     월     일

사진

(가로 5㎝ × 세로 7㎝)

「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제26조제4항 및 같은 법 시행령 제34조제4항에 따라 소방시설관리사자격을 취득하였음을 증명합니다.

년      월       일

국민안전처장관  □

비고: 테두리, 무궁화 및 원내글자는 금박으로 한다.

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제40호서식] <개정 2014.11.19.>             (표지)

소방시설관리사수첩

국민안전처

비고

1. 표지는 흑색으로 한다.

2. 방패 및 모든 글자는 금박으로 한다.

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

[별지 제41호서식]
소방시설관리사증교부대장
쪽수 : 작성연월일 :														결재
관리사증번호	사진 (3.5㎝ × 4.5㎝)	주민등록 번호	성명	주소	최종학력	최종경력	다른자격취득사항	재교부상황
								날짜	사유	확인	날짜	사유	확인		날짜	사유		확인		날짜	사유		확인
364㎜×257㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

■ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제42호서식] <개정 2015.1.9.>
소방안전관리자 및 소방안전관리보조자 선임ㆍ해임 변동대장
일련번호	소방안전관리대상물 정보				소방안전관리자 및 소방안전관리보조자 정보							업무 대행 유무
	대상물명	소재지	분류	등급	구분	성명	생년월일(성별)	선임일자	해임일자	자격종류 (자격번호)	전화번호 (휴대폰)
비 고 : 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자 정보 구분란에는 소방안전관리자 또는 소방안전관리보조자를 구분하여 적습니다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제43호서식]
조치명령 등의 연기 신청서
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
접수번호		접수일자			처리기간 3일
신청인	성명	생년월일
주소 (전화번호 )
신청내용	건물명(업체명)	용도구분	등급 [ ]특급 [ ]1급 [ ]2급 [ ]공공기관
주소 (전화번호 )
연기기간
연기사유
그 밖에 필요한 사항
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제47조의2제1항, 같은 법 시행령 제38조의2 및 같은 법 시행규칙 제44조의2제1항에 따라 조치명령 등의 연기를 신청합니다.
년 월 일
신청인	(서명 또는 인)
국민안전처장관, 소방본부장 또는 소방서장 귀하
첨부서류	「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제44조의2 제1항에 따라 조치명령 등을 이행할 수 없음을 증명할 수 있는 서류	수수료 없 음
처 리 절 차
신청서 작성	□	제출 (조치명령 기간만료 5일전까지)	□	접수 및 검토	□	결재	□	결과 통지
신청인	처리기관: 시ㆍ도 (소방업무담당부서)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제44호서식]

조치명령 등의 연기 통지서

※ [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

연기신청

대상

건물명(업체명)

주소

(전화번호                     )

신청인

성명

생년월일

주소

(전화번호                     )

신청내용

조치명령 기간

연기기간

연기 신청사유

처리 내용

연기 여부                   [  ] 연기됨     [  ] 연기 안됨

연기가 승인된 경우

승인기간 :

연기가 불승인 된 경우

사유 :

년       월      일

국민안전처장관, 소방본부장 또는 소방서장	직인

이 통지에 대한 문의 사항 및 불편ㆍ애로 사항이 있으시면 담당자 ○○○(☎              )에 연락하시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

〔참고자료〕

소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제․개정 연혁

번호	공포일자	법령종류	공포번호	시행일자	제개정구분
1	2004. 7. 7.	행정자치부령	제240호	2004. 7. 7.	제정
2	2005.12.21.	행정자치부령	제309호	2006. 1. 1.	일부개정
3	2006. 9. 7.	행정자치부령	제345호	2006. 9. 7.	타법개정
4	2006.11.29.	행정자치부령	제357호	2006.11.29.	일부개정
5	2007. 3.23.	행정자치부령	제379호	2007. 3.25.	타법개정
6	2007.12.13.	행정자치부령	제407호	2007.12.13.	타법개정
7	2008. 1.24.	행정자치부령	제422호	2008. 1.24.	일부개정
8	2009. 6. 5.	행정안전부령	제87호	2009. 6. 5.	일부개정
9	2009. 7. 3.	행정안전부령	제91호	2009. 7. 3.	타법개정
10	2010. 1.15.	행정안전부령	제130호	2010. 1.15.	일부개정
11	2010. 9.10.	행정안전부령	제160호	2010. 9.10.	일부개정
12	2011. 3.31.	행정안전부령	제207호	2011. 3.31.	일부개정
13	2012. 2.3.	행정안전부령	제282호	2012. 2. 5.	일부개정
14	2013. 3.23.	안전행정부령	제3호	2013. 3.23.	타법개정
15	2013. 4.16.	안전행정부령	제6호	2013. 5.17.	일부개정
16	2014. 7. 8.	안전행정부령	제77호	2014. 7. 8.	일부개정
17	2014.11.19.	총리령	제1105호	2014.11.19.	타법개정
18	2015. 1. 9.	총리령	제1130호	2015. 1. 9.	일부개정
19	2015. 7. 16.	총리령	제1176호	2015. 7.16.	일부개정