소방시설 안전점검 세부조사표(근화유치원)

조사일 : 2018. 4. 19.(목)

1. 조사대상

대 상 명 (확인자)	*****			****	***********
소 재 지	************* **********	***	*******	*****	노유자시설
건물구조	***************************			**** ***	해당없음

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	일반 건축물
②소방계획서에 따른 업무수행사항	해당사항 없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	자체점검 적합성 여부 확인함	소방시설 유지관리 철저토록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	화재 예방에 따른 자체 순찰 실시 확인함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	1층 주방에서 화기 취급시 안전에 유의토록 지도함
⑦소방시설 등의 안전관리에 관한 사항	교실 내 비치된 분말소화기 내구연한 및 충압상태 확인함	소화기 접근 용이한 장소에 비치토록 지도함
⑧피난시설 등의 안전관리에 관한 사항	하늘반, 샘물반 비상구 확인함	비상구 앞에 장애물 적재하지 않도록 지도함

결재	담당자		담당자		검사지도팀장
협조