소방시설완공검사증명서(일반용)
완 공 검 사 대 상 특 정 소 방 대 상 물	상 호 (명 칭)	은행연합회		주요용도		업무시설
	소 재 지	서울시 중구 명동11길 19(명동1가4-1)
	구 조	철근콘크리트조, 철골조 지하6/지상17층 1개동
	대지면적	3,269.4㎡	연면적	32,686.6㎡			건축면적		1,193.78㎡
	변경사항
소 유 자	성명(기관 또는법인명)	전국은행연합회			주민 등록번호		**************
	주 소	서울시 중구 명동11길 19(명동1가4-1)
소방시설 설계업자 또는 설계기관	상 호 (명 칭)	리스크테크(주)		등록 번호	제2017-01-00132			대표자			이만근
	소재지	서울특별시 서초구 방배천로2안길31신성빌딩2층(방배동451-31) (02-1899-9522)
소 방 시 설 공 사 업 자	상 호 (명 칭)	에스엠이엔지(주)		등록 번호	제영등포2004-28호			대표자			이 관 휴
	소 재 지	서울특별시 영등포구 양평로21길 26 (양평동) (02-597-9110)
	상 호 (명 칭)			등록 번호				대표자
	소 재 지
소 방 시 설 설 치 내 용	시 설	해 당 세 부 설 비 명						신 고 설 비				완공여부
	소 화 설 비	고층부 소화펌프 교체(스프링클러 주펌프 2개, 충압펌프 1개)						좌동				적합
	경 보 설 비	해당사항없음
	피 난 설 비	해당사항없음
	소화용수설비	해당사항없음
	소화활동상설비	고층부 소화펌프 교체(연경송수관가압펌프 1개)						좌동				적합
	방 염 물 품	해당사항없음
	실내장식물 불연화	해당사항없음
소방시설공사업법 제14조 제3항 및 동법시행규칙 제13조 제2항의 규정에 의하여 소방시설의 완공검사필증을 교부합니다. 2020. 12. 9. 중 부 소 방 서 장
※비 고 이 소방시설완공검사필증은 소방시설공사업법 제14조제1항의 규정에 의하여 소방공사업자가 수행한 업무에 대한 확인사항입니다.