2016년 소방시설 점검기구 배정내역

7

연번	품 명	규 격	단위	수량	배정부서
					예방과 (검사지도팀)
1	방수압력측정계	피토게이지(SL-PT-111)	개	2	2
2	절연저항계	DH-8050	개	2	2
3	전류전압측정계	DH-8600A	개	2	2
4	열연복합감지기시험기	동화엔지니어링(5119N)	개	2	2
5	휴대용 테스터기	히오끼 3244	개	3	3
6	휴대용 손전등	카릭스 CL-850z	개	2	2