소방시설 점검기구 현황

연번	품명	규격	수량	비고
소계			168
1	소화기 고정틀		2
2	휴대용저울	6-30Kg	9
		50Kg	1
3	휴대용랜턴	LED-LENSER 7796	22
4	반사경	08301	9
5	가압용기스패너	N530-10	2
6	소화전밸브압력계	65/40mm	11
7	방수압력시험기	SL-PT-111	6
8	절연저항계	DM-500	2
9	전류전압측정기	TK-601AD	1
10	휴대용테스터기	HIOKI 3244	10
11	포콘테이너콜렉터	SL-121	1
12	헤드취부렌치	SP용	2
13	입도계	80-200	1
14	토크렌치	150FTC	2
15	기동관누설시험기		1
16	적외선습도계	CS-10	1
17	열연복합형시험기	HST-119	8
18	열감지기기시험기	TTA-1H	6
19	공기주입시험기	SLA-122	1
20	누전계	TES1600	2
21	차압계	DP-CALC	2
		M&A5119	1
22	풍속풍압계	SFC-01 YK-80YM	2
			1
23	비중계	1100N1300	1
24	스포이드	유리관	1
25	조도계	TES-1332	8
26	가스누설탐지기	X-720SA	7
27	누유검사용줄자	10M	3
28	하론레벨메타	LD-45S	1
29	디지털카메라		9
30	폐쇄력측정기	FG-20Kg	1
31	내부조명기	SPREAD	1
32	점검기구가방		7
33	레이저거리측정기	LEICA DISTO D3	6
34	점검공구세트		2
35	검전기	HIOKI 3120	8
36	점검사다리	알루미늄	1
37	비이커	3,000ml	2
38	캡스패너	450mm	2
39	음량계		2