소방시설 점검내역

■ 대상처 : 강북아리수정수센터

설 비	위 치	점 검 내 역	보완대책	관련법규	비 고
경보설비	탈수기동	● 자동화재탐지설비 선로 불량 - 공동구 2구역, 1층 1구역 ● 공동구 지구경종 연동 불량	정비요함	NFSC 203 제7조 NFSC 203 제9조	● 지적사항 시설보완 (2016.11.29.)