붙임	소방점검 강화센터 점검(월 1회) 서식

❍ 점검일시 : 2023. 7. 31.(월) 09:00 ~ 10:00

❍ 점 검 자 : 소방위 신 동 진

❍ 점검결과                            ※ 범례 : 양호(○) 불량(×) 정비요함(△)

구 분	세부항목		이 상 유 무			조치내용	비 고
			외관	작동	기타
소화설비	소화기		○	-
	옥내소화전설비		○	○
	스프링클러설비		○	○
	가스계 소화설비	계통도	○	-
		기동장치	○	○
	스프링클러 헤드(견본)		○	-
경보설비	감지기 견본		○	-
	자동화재탐지설비		○	○
소화활동 설 비	연결송수관설비		○	○
기타설비	거치대		○	-

※ 점검 서식은 자체 실정에 맞게 변경 가능.