소방대상물 자율안전관리룰 위한

소방시설 점검 매뉴얼(QR코드)

	소화기
소화기 외관상태, 압력범위, 사용연한 초과여부 확인

	유도등, 비상조명등
유도등 및 비상조명등 점검스위치로 점등여부 확인

	자동화재탐지설비
수신기, 감지기 정상작동 및 발신기 스위치 눌러 경보 여부 확인

	피난기구
완강기, 구조대, 피난사다리 등 적정 설치 여부 확인

	옥내소화전
옥내소화전 외관, 방수압력 및 펌프 작동상태 확인

	스프링클러
헤드 적정 및 시험 밸브함 개방 으로 펌프 동작 여부 확인

	소방시설 점검 동영상 활용방법
스마트폰 QR코드 스캔어플 설치→ QR코드 스캔→ 점검방법 동영상 시청 및 점검 ※ 문의 사항 : 노원소방서 예방과 검사지도팀(☎ 02-6981-6881)

노 원 소 방 서 장