2014년 소방시설 종합정밀점검 결과 지적사항

▣ 이튼타워3차아파트(광진구 능동로 18)

구 분	점검결과 지적내역	비고
소 화 설 비	1.A동 4층 기동표시등 파손	NFSC102제7조
경 보 설 비	1.A동 옥탑 연기감지기 불량	NFSC203제7조
피 난 설 비	1.B동 15층 피난구유도등 미점등 2.C동 12층 피난구유도등 미점등	NFSC303제5조