소방안전점검 조사표

1. 조사대상

대 상 명	서울유스호스텔			전화번호	02-319-1318
소 재 지	서울시 중구 퇴계로26가길 6	대표자	방도기	주 용 도	수련시설
건물구조	철근콘크리트조, 1층-로비,식당 2층-사무실,회의실 3층-회의실 4~6층-객실, 7층-옥상층 지하-기계실			소방안전관리자	조용상 (*************)

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	관리자 조용상 소방안전관리 및 화재예방조치, 초기대응요령 등 제반사항 수행상태 양호함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	소방훈련 및 교육실시 등 업무수행 적정함
③소방시설 유지/관리상태	유지/관리 상태 양호함
④자체점검 실시여부	2014년 1월 종합정밀점검실시 (지적사항 보완완료)
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	1층 식당 화기취급 시 안전관리 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리상태	1층 식당 설비 관리상태 양호함
⑦위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
⑧전기/가스시설 안전사용 여부	전기- 일주일에 1회 자체점검 가스- 년 1회 정기점검
⑨주변환경 위해요인 여부

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	객실마다 소화기 1대씩 비치
피난시설 등	피난계단 중앙1개 복도 양쪽 끝 1개씩 위치 옥상층 대피가능

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	일주일에 1회 자체점검 실시
가스 분야	년 1회 정기점검 실시
기타 분야

결재	조사일시	조사자	팀장	과장	서장