[2015 소방종합점검지적 사항 보수 사진첩]

	검사실 지하 방수형 감지기 설치공사중
	방수형 감지기 설치완료 1

	방수형 감지기 설치완료 2

	검사실 지하 피난 유도등 설치 완료

	검사실 1층 피난 유도등 설치완료

	당직실 경보기 예비전원 교체완료

	당직실 소화기 신품교체

	지하 식당 소화기 신품 교체