소방안전지도 사용에 따른 문제점 및 개선방안(서초소방서)

분 야	문제점	개선사항	추가적 기능보완
단말기 분야	수신불량 지역이 종종발생 장시간 현장활동 대비 고성능 밧데리 필요	단말기 관련 해당 부품 개선
화면 분야	작은화면에 세세한 표식이 다소 많음 건물 최대 확대시 주요구조부 표시가 미흡	자주사용하는 내용위주로 간단한 화면구성으로 개선 건물 주출입구 등 주요구조가 보이도록 개선
기능성 분야	재난현장에서 이동하며 사용하기에 불편	이동 및 휴대하기 편한 단말기 가방, 거취대 등 필요
일반 건축물 (건축물,작전도,도면)분야	층별용도 입력 미흡 수신반위치 입력 미흡 관계자연락처 입력 미흡	층별용도 업데이트 수신반위치 입력(필수) 관계자 핸드폰 입력
다중이용업 분야	영업주 연락처 미기재 업종변경사항 누락	영업주 핸드폰 연락처 기재 업종 신규 및 폐업시 입력
기타 분야 (접근성, 도면 자료입력절차, 내용의 정확성 등)	지도상에 재난지역이 표시되는 것이 아니라 신고자 단말기위치 등으로 표시되는 경우가 있음 (특히 구조출동)	출동지령시 지번 및 재난지역의 정확한 입력 신고자 연락처는 가능한 핸드폰 번호 입력