소방안전지도 활용 불시출동훈련 시나리오(안)

◈ 훈련 시나리오

※ 무전기 : 통합지휘무선통신망(TETRA TRS)

연번

시간

훈 련 상 황

세  부  내  용

비  고

1

H-05

～

H+00

훈련상황 부여

및 출동지령

《출동상황 부여》

- 종합상황실 출동지령 → 각 안전센터에서 출동

【안전담당 및 본서당직(상황실)】

→ 소방안전지도 접속 정보검색

• 초기화면의 건물구조, 사용년월

• 취약대상 화재진압 작전도, 풍향

• 풍향, 인근정보 (인명대피 등)

【통신담당】 지휘차 노트북으로 안전지도 접속

• 교통상황 등 위성사진 검색

【현장지휘관】출동대 무선 지시

• 건물구조, 사용년월, 작전도, 풍향파악 등

출동대 현장활동

2

H+00

～

H+05

임무부여

정보전달

(출동중)

《무전기 멘트》

- 현장지휘관이 각 출동대에 알린다.

○○건물에서 화재발생, 전 대원은 공기호흡기 착용하고 인명검색 및 개인 안전관리에 만전을 기하기 바람.

․ 현재 풍향은 ○○풍 ○미터/s로 불고 있으니

화점 우측 건물로 연소확대 우려가 있다.

- 각 출동대는 고가사다리차 부서공간 확보 후 차량 부서하기 바람.

- ○대, ○대, 구조대는 부서공간이 협소하니 건물 정면에 ○대, 우측면에 ○대 부서하고 연결송수관 우선 점유하기 바람.

- (안전지도 멘트) 상황실 여기 열,

- (상황실 당직) 여기 상황실

- (안전지도 멘트) 출동중 안전지도 단말기 사용이 월활치 못하니 본서상황실에서 화점 인근정보 검색하여 유연토록,

- (상황실 당직 멘트) 화점건물 우측에 ○건물이 위치하고 있으며. 장애인 1명이 거주하고 있음

- (지휘관 멘트) 구조대 1개조는 화점건물 우측 ○건물 내부확인 후 신속히 요구조자 대피시키기 바람.

지휘대

3	H+05 ~ H+10	화재진압활동 (현장도착)	- 촬영(지휘자 운전) : 지휘차 탑승시부터 출동중 소방안전지도 활용 장면(단말기 및 지휘차 노트북) 및 현장활동 장면 영상 전송 - (안전담당) 단말기에서 액정화면 분리하여 하차후 출동차량 동태 확인 - (지휘관 멘트) 화점 10층에서 연기가 다량 방출하여 상층부로 확산중이니 구조대 1개조는 신속히 요구조자 대피유도하기 바람 - ○대, 구조대는 인명검색 실시 후 보고 바람 - (지휘관 차량동태 파악후) 추가 지원대는 지금 들어오는 진입통로상 주차된 차량이 있으니 무리해서 진입하지 말고 우측면 도로에 차량 정차 후 수관 10본 연장해서 우측 현관을 진입토록 - (구조대) 여덟 여기 구조대 인명검색 한바 건물내 요구조자 다수 있으며 불꽃과 함께 다량의 연기가 발생중임 - (안전담당) 각 출동대에 알린다. 화재건물은 상층부로 화염이 빠르게 확대되고 있으니, 개인안전에 유의하여 작업에 임하기 바람. - (상황요원) 안전지도로 인근소화전 확인 후 지원대 탱크는 화점 우측 20m 도로변에 위치한 ○호, ○호 지하식 소화전 점거하기 바람. - (구조대) 여덟 여기 구조대, 건물내 요구조자는 지상과 옥상층으로 대피완료하였음 - (○대) 여덟 여기 ○○대 건물내 화재진압 완료함. - (지휘관) 각대 현장 작업 상황 확인 후 / ○○건물 화재는 인명피해 없이 완진되었으며, 이상 불시출동 훈련을 마친다.	진압대

※ 본 시나리오는 “견본”임 (실제 훈련은 기상 및 도로 여건, 위험요인 등 현장 상황에 알맞게 탄력적으로 진행예정 임)