소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 여의도119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 (지상식소화전-공소762015호)이  다음과 같이 고장 발생하였기에 보고합니다.

○ 발견 일자 : 2016. 10. 19.(수)

○ 장    소 : 영등포구 여의공원로 13-0 (여의도동 18)

○ 대    상 : 공설 지상식 소화전(762015호)

○ 고장 내용 : 지상식소화전 몸통 절단됨

○ 사용 여부 : 사용불가

○ 확 인 자 : 소방장 김승준 등 2명

○ 조치사항 : 절단된 소화전 몸통 수거

3.  조사결과

○ 2016년 10월 19일 16:40분경 소방용수 담당자로부터 전화 연락을 받고 현장 확인한바 지상식소화전(762015호) 몸통이 절단됨을 발견함.

붙 임 :  소화전 위치도 및 사진.  끝.

2016. 10. 19.

위 복명자  :  소방장  김승준  (인)

소방교  유지연  (인)

소화전 위치도

소화전 (전경)

고장 소화전 전경