소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	용수번호 6094 호	식 구 분	지상식소화전
위 치	서초구 동산로 89(우리은행 앞)
발견일시	2014. 11. 26. 15:30	발견방법	기타출동에 현장 확인
고장내용	지상식소화전 몸통파손	사용여부	사용불가
조사현황	2014년 11월 26일 기타출동 지령을 받아 출동한 양재119안전센터 소방위 윤영남 외 3명은 펌프차로 지상식소화전이 파손되었음을 현장 확인함
조치사항	현장 확인한 바 지상식소화전 6094호가 몸통이 파손되어 누워 있는 것을 확인하고 누수가 없도록 조치 후 파손된 소화전 몸통을 회수함.
비 고

2014년  11월  26일

조  사  자 : 소방위 윤 영 남

소방장 김 선 희

소방교 김 제 필

소방장 김 우 종