소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	용수번호 7028 호	식 구 분	지하식 소화전
위 치	서초구 청계산로 106
발견일시	2015. 10. 15. 10:30	발견방법	일제수리조사
고장내용	지하식소화전 출수불가	사용여부	사용불가
조사현황	2015년 10월 15일 일제수리조사 중 양재119안전센터 소방교 최경일 외 1명은 지하식 소화전에서 출수가 안됨을 현장 확인함.
조치사항	지하식소화전 7028호가 출수가 불가함에 따라 조속한 수리가 요구됨.
비 고

2015년  11월  02일

조  사  자 : 소방장 김진영

소방교 최경일