관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공소 100070호	강서구 강서로 179 국민은행 앞	지상식 소화전 제수변실내 누수.		가	2016. 03. 16. 위.이우양 외 2명

1		고장 소방용수시설 현지확인 보고서(발산119안전센터)

제수변 누수

2		현지확인 복명서(발산119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2016.03.16.	지상식소화전 (100070호)	강서구 강서로 179 국민은행 앞	소방위 이우양 소방위 황정선 소방위 양종현
내용(구체적 확인 결과 기술) ○2016년 03월 16일 소화전 일제조사 중 강서구 강서로 179 국민은행 앞 공설소화전 100070호(지상식소화전)를 확인한 바 제수변실내 누수가 진행됨을 확인함.