관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공소 140010호	강서구 화곡로 132 감자탕.해장국 앞 코너	지상식 소화전 제수변실 내 누수.		가	2017. 11. 04. 위.이규성 외 2명

1		고장 소방용수시설 현지확인 보고서(발산119안전센터)

제수변실 내 누수

2		현지확인 복명서(발산119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2017.11.04.	지상식소화전 (140010호)	강서구 화곡로 132 (강서구 화곡동 1073)	소방위 이규성 소방장 김원명 소방사 인병철
내용(구체적 확인 결과 기술) ○2017년 11월 04일 소화전 누수신고 받고 출동하여 확인한바 강서구 화곡로 142-0 녹용뼈 감자탕.해장국 앞 코너 공설소화전 140010호(지상식소화전) 제수변 몸체에서 누수가 진행됨을 확인함.