소방용수시설 고장발생 보고서

종암119안전센터

2014.4.8(화) 10:00경 소방용수시설 정기조사로 소화전 개방 확인한바 고장사실이

있어 다음과 같이 보고합니다.

보    고    내    용

건명

지상식 소화전 1202호 소방용수시설 고장발생보고서

내용

1. 고장 소방용수시설 세부현황

연번	조사 일자	소속	조사자	담당자	종 별 (식별)	관리 번호	위 치	고장내용
1	2014. 4.8.	종암	소방사안준택	소방사안준택	지상식	1202호	종암로27길 3 (종암동)	제수변 누수

2. 고장 소방용수시설 확인 결과(구체적으로 고장 내용 작성)

○ 지상식소화전 1202호

- 제수변 누수

보고자      종암119안전센터    소방사  안 준 택

고장 소화전 사진(1202호)	고장 소화전 위치도