소방용수시설 고장발생 보고서

길음119안전센터

2016. 5. 18.(수) 15:00경 소방용수시설 정기조사로 소화전 확인한 바 고장 사실이 있어 다음과 같이 보고합니다.

보    고    내    용

건명

지하식 소화전 3498호 소방용수시설 고장발생보고서

내용

1. 고장 소방용수시설 세부현황

연번	조사 일자	소속	조사자	담당자	종 별 (식별)	관리 번호	위 치	고장내용
1	2016. 5. 18.	길음	사.정지훈	소방사 정지훈	지하식	3498호	성북구 보국문로 145-0	지하식 소화전 스핀들 (사용불가)

2. 고장 소방용수시설 확인 결과

○ 지하식 소화전 3498호

- 소화전 스핀들 고장

보고자      길음119안전센터   소방사 정지훈

고장 소화전 사진(3498호)