소방용수시설 고장발생 보고서

길음119안전센터

2016. 9. 1.(목) 13:05경 성북구 솔샘로65-10(정릉동 295-7) 지상식소화전 3545호 고장을 확인한 사실이 있어 다음과 같이 보고합니다.

보    고    내    용

건명

2016년 9월 1일 성북구 솔샘로65-10(정릉동 295-7) 지상식소화전 3545호 몸통 파손(사용불가)

내용

1. 고장 소방용수시설 세부현황

연번	조사 일자	소속	조사자	담당자	종 별 (식별)	관리 번호	위 치	고장내용
1	2016. 9. 1. (13:05)	길음	20호 출동확인 (1팀장 외 3명)	소방위 김연모	지상식	3545호	성북구 솔샘로65-10 (정릉동 295-7)	지상식 소화전 몸통 파손 (사용불가)

2. 고장 소방용수시설 확인 결과(구체적으로 고장 내용 작성)

○ 지상식소화전 3545호

- 2016.9.1.(목) 13:05경 승합차(서울71루 2420) 주행 중 추돌, 펌프차(20호) 출동하여 현장 확인한 바 지상식소화전 3545호 몸통이 파손되어 사용불가됨.

3. 조치결과

○ 운전자 박주석(*************) 삼성화재 20*******20889 접수(담당 *************)

보고자      길음119안전센터   소방사 강승윤

고장 소화전 사진(3545호)