소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	용수번호 20213	식 구 분	지상식소화전
위 치	서초구 염곡동 337-62번지 양재대로상
발견일시	2014. 3. 20. 17:05	발견방법	펌프차 이용 현장확인
고장내용	지상식소화전 몸통파손	사용여부	사용불가
조사현황	2014년 3월 20일 도로시설관리공단(2290-6112) 담당자에게 지상식소화전이 파손되었다는 연락을 받고 양재119안전센터 3팀장 김교환외 3명이 펌프차로 현장을 확인함.
조치사항	현장 확인한 바 지상식소화전 20213호가 몸통이 파손되어 누워 있는 것을 확인하고 누수가 없도록 조치 후 파손된 소화전 몸통을 회수함.
비 고

2014년  3월 20일

조  사  자 : 소방위 김 교 환

소방장 신 장 호

소방사 최 창 욱

소방장 김 성 국