소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	용수번호 30033	식 구 분	지상식소화전
위 치	서초구 바우뫼로 178(맥도널드 앞)
발견일시	2014. 5. 10. 22:48	발견방법	펌프차 이용 현장확인
고장내용	지상식소화전 몸통파손	사용여부	사용불가
조사현황	2014년 5월 10일 기타출동 지령을 받아 출동한 양재119안전센터 1대장 배재화 외 3명은 펌프차로 지상식소화전이 파손되었음을 현장 확인함
조치사항	현장 확인한 바 지상식소화전 30033호가 몸통이 파손되어 누워 있는 것을 확인하고 누수가 없도록 조치 후 파손된 소화전 몸통을 회수함.
비 고

2014년  5월 11일

조  사  자 : 소방위 배 재 화

소방장 정 양 모

소방사 박 상 관

소방장 신 효 남