소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	용수번호 7216	식 구 분	지상식소화전
위 치	서초구 매헌로99 양재시민의 숲 윤봉길기념관 입구
발견일시	2014. 3. 7. 16:00	발견방법	펌프차 이용 현장확인
고장내용	지상식소화전 몸통파손	사용여부	사용불가
조사현황	2014년 3월 7일 본서 소방용수 담당에게 지상식소화전이 파손 되었다는 연락을 받고 양재119안전센터 3팀장 김교환외 3명이 펌프차로 현장을 확인함.
조치사항	현장 확인한 바 지상식소화전 7216호가 몸통이 파손되어 누워 있는 것을 확인하고 누수가 없도록 조치 후 파손된 소화전 몸통 을 회수함.
비 고

2014년  3월  7일

조  사  자 : 소방위 김 교 환

소방장 김 성 국

소방장 신 장 호

소방사 최 창 욱