철개형식	원형	관구형식	미식	심 도	70	철개크기(원형)	65	철개크기(각형)

관 할 서	성동소방서	관할센터	성수119안전센터	설치일자	2006-09-07		이전 설치일				폐기일자
전산번호	110010242	용수번호	060272	용수구분	소화전		공사설 구분			공설	설치지역
배관규격	80	수 압	3	설치도로구분	차도		사업구분			소방서	사업소 구분	동부
설치위치(법정동)	서울특별시 성동구 성수동2가 278-46 미라클오토					사용가부		양호			관리자수(의용)
	서울특별시 성동구 성수이로26길 27-2 미라클오토
설치위치(도로명)
건물 전산번호	11000000005086	설치지점건물명	미라클오토(앞)	쪽	전면		미라클오토		2		관리자수(기타)

저수량		저수위		규격 (가로)		규격 (세로)		규격 (높이)

급수구 높이		탑구경		급수량		형 식		중간밸브 유무

제수변 유무	유	설치위치	전실내	0 M	철개형식	원형	규격 (원형)		규격 (각형)

배수변 유무	유	설치위치	전실내	0 M	철개형식	원형	규격 (원형)		규격 (각형)

소방용수 관리카드

출력일자 :

2018년06월19일

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	110010242
용수번호	060272

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
0	일제조사	2006-10-14	추영호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
1	일제조사	2006-10-27	손규식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
2	정기조사	2006-11-11	박종관		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
3	정기조사	2006-12-09	박종관		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
4	정기조사	2007-01-19	윤중길		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
5	정기조사	2007-02-14	윤중길		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
6	일제조사	2007-03-10	이은철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
7	일제조사	2007-03-23	이은철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
8	일제조사	2007-04-17	김주호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
9	정기조사	2007-05-09	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
10	정기조사	2007-06-12	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
11	정기조사	2007-07-12	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
12	정기조사	2007-08-09	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
13	정기조사	2007-09-06	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
14	정기조사	2007-10-10	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
15	일제조사	2007-11-06	박용의		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
16	정기조사	2007-12-06	박용의		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
17	정기조사	2008-01-09	박용의		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
18	정기조사	2008-02-12	박용의		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
19	일제조사	2008-03-06	이병기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
20	정기조사	2008-04-09	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
21	정기조사	2008-05-15	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
22	정기조사	2008-06-12	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
23	정기조사	2008-07-10	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
24	정기조사	2008-08-13	이은철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
25	정기조사	2008-09-10	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
26	일제조사	2008-10-24	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
27	정기조사	2008-11-19	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
28	정기조사	2008-12-23	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
29	정기조사	2009-01-22	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
30	정기조사	2009-02-23	조성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
31	일제조사	2009-03-17	김윤희		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
32	일제조사	2009-03-18	김윤희		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
33	정기조사	2009-04-23	최정호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
34	정기조사	2009-05-25	최정호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
35	정기조사	2009-06-22	최정호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
36	정기조사	2009-07-20	최정호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
37	정기조사	2009-08-19	최정호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
38	정기조사	2009-09-22	최정호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
39	일제조사	2009-10-20	강극원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
40	일제조사	2009-10-21	구자형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
41	정기조사	2009-11-13	강재훈		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
42	정기조사	2009-12-11	정주호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
43	정기조사	2010-01-08	강재훈		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
44	정기조사	2010-02-05	강재훈		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
45	일제조사	2010-03-24	박제연		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
46	일제조사	2010-03-25	강극원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
47	정기조사	2010-04-09	김희구		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
48	정기조사	2010-05-11	김희구		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
49	정기조사	2010-06-10	김희구		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
50	정기조사	2010-07-12	김희구		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
51	정기조사	2010-08-09	김희구		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
52	정기조사	2010-09-08	김희구		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
53	일제조사	2010-10-19	김주용		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
54	일제조사	2010-10-23	권희섭		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
55	일제조사	2010-10-26	서용석		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
56	정기조사	2010-11-25	공하복		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
57	정기조사	2010-12-13	공하복		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
58	정기조사	2011-01-11			양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
59	정기조사	2011-02-15	공하복		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
60	일제조사	2011-03-13	박경서		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
61	일제조사	2011-03-13	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
62	일제조사	2011-03-16	권희섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
63	정기조사	2011-04-12	정한신		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
64	정기조사	2011-05-12	정한신		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
65	정기조사	2011-06-09	정한신		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
66	정기조사	2011-07-10	정한신		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
67	정기조사	2011-08-22	권희섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
68	일제조사	2011-08-26	권희섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
69	정기조사	2011-09-16	권희섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
70	일제조사	2011-10-12	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
71	일제조사	2011-10-17	김선군		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
72	일제조사	2011-10-24	권희섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
73	정기조사	2011-11-11	김선군		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
74	정기조사	2011-12-22	김선군		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
75	정기조사	2012-01-12	김선군		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
76	정기조사	2012-02-23	김선군		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
77	일제조사	2012-03-07	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
78	일제조사	2012-03-14	김선군		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
79	일제조사	2012-03-19	권희섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
80	정기조사	2012-04-19	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
81	정기조사	2012-05-11	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
82	정기조사	2012-06-22	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
83	정기조사	2012-07-13	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
84	정기조사	2012-08-24	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
85	정기조사	2012-09-14	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
86	일제조사	2012-10-26	정석구		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
87	정기조사	2012-11-19	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
88	정기조사	2012-12-28	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
89	일제조사	2013-01-18	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
90	일제조사	2013-02-08	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
91	정기조사	2013-03-22	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
92	정기조사	2013-04-12	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
93	정기조사	2013-05-24	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
94	정기조사	2013-06-14	김주용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
95	정기조사	2013-07-26	강극원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
96	정기조사	2013-08-16	강극원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
97	정기조사	2013-09-06	강극원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
98	일제조사	2013-10-16	이병호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
99	정기조사	2013-11-08	강극원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
100	정기조사	2013-12-20	강극원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
101	정기조사	2014-01-10	강극원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
102	정기조사	2014-02-21	강극원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
103	일제조사	2014-03-12	한흥철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
105	정기조사	2014-04-25	강극원	한흥철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
106	정기조사	2014-05-16	강극원	한흥철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
107	정기조사	2014-06-27	정석구	한흥철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
108	정기조사	2014-07-18	정석구	한흥철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
109	정기조사	2014-08-08	강극원	정석구	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
110	정기조사	2014-09-19	강극원	정석구	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
111	일제조사	2014-10-10	강극원	한흥철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
112	정기조사	2014-11-21	강극원	한흥철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
113	정기조사	2014-12-12	강극원	정석구	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
114	정기조사	2015-01-23	강극원	정석구	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
115	정기조사	2015-02-13	강극원	정석구	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
116	일제조사	2015-03-25	강극원	한흥철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
117	정기조사	2015-04-17	강극원	한흥철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
118	정기조사	2015-05-08	강극원	정석구	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
119	정기조사	2015-06-19	강극원	정석구	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
120	정기조사	2015-07-10	정석구	한흥철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
121	정기조사	2015-08-21	김진회	강극원	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
122	정기조사	2015-09-11	김진회	강극원	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
123	일제조사	2015-10-23	강극원	윤영근	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
124	정기조사	2015-11-13	강극원	임성룡	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
125	정기조사	2015-12-25	김진회	강극원	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
126	정기조사	2016-01-15	강극원	임성룡	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
127	정기조사	2016-02-24	강극원	임성룡	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
128	일제조사	2016-03-16	안성호	박춘필	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
129	정기조사	2016-04-26	김진회	김광수	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
130	정기조사	2016-05-16	김진회	장형	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
131	정기조사	2016-06-30	김진회	임성룡	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
132	정기조사	2016-07-22	장형	김은호	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
133	정기조사	2016-08-09	김진회	장형	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
134	정기조사	2016-09-23	김진회	장형	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
135	일제조사	2016-10-11	김진회	김광수	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
136	정기조사	2016-11-23	김진회	김은호	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
137	정기조사	2016-12-15	김광수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
138	정기조사	2017-01-06	김광수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
139	정기조사	2017-02-15	김진회	장형	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
140	일제조사	2017-03-29	김진회	박춘필	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
141	정기조사	2017-04-21	장형	한흥철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
142	정기조사	2017-05-10	김은호	한흥철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
143	정기조사	2017-06-23	안성호	김광수	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
144	정기조사	2017-07-13	안성호	김광수	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
145	정기조사	2017-08-17	허은	함석근	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
146	정기조사	2017-09-28	김무진	함석근	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
147	일제조사	2017-10-26	김무진	함석근	불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	스핀들 마모	2017-10-26	몸통-	고장(사용가)
148	정기조사	2017-11-09	함석근		불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	스핀들 마모	2017-10-26	몸통-	고장(사용가)
149	정기조사	2017-12-21	김무진	함석근	불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	스핀들 마모	2017-10-26	몸통-	고장(사용가)
150	정기조사	2018-01-11	김무진	함석근	불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	스핀들 마모	2017-10-26	몸통-	고장(사용가)
151	정기조사	2018-02-22	김무진	함석근	불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	스핀들 마모	2017-10-26	몸통-	고장(사용가)
152	일제조사	2018-03-13	김무진	함석근	불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	스핀들 마모	2017-10-26	몸통-	고장(사용가)

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
153	정기조사	2018-04-25	김무진	함석근	불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	스핀들 마모	2017-10-26	몸통-	고장(사용가)
154	정기조사	2018-05-27	김무진	함석근	불량(사용가)	양호	양호	양호	양호	스핀들 마모	2017-10-26	몸통-	고장(사용가)
155	정기조사	2018-06-08	김무진	함석근	양호	양호	양호	양호	양호	지상식에서 지하식으로 식변경(2018.06.04)	2017-10-26	몸통-	양호

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
0	2006-10-14
1	2006-10-27
2	2006-11-11
3	2006-12-09
4	2007-01-19
5	2007-02-14
6	2007-03-10
7	2007-03-23
8	2007-04-17
9	2007-05-09
10	2007-06-12

■ 용수조사 1

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
11	2007-07-12
12	2007-08-09
13	2007-09-06
14	2007-10-10
15	2007-11-06
16	2007-12-06
17	2008-01-09
18	2008-02-12
19	2008-03-06
20	2008-04-09
21	2008-05-15
22	2008-06-12
23	2008-07-10
24	2008-08-13
25	2008-09-10
26	2008-10-24
27	2008-11-19
28	2008-12-23

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
29	2009-01-22
30	2009-02-23
31	2009-03-17
32	2009-03-18
33	2009-04-23
34	2009-05-25
35	2009-06-22
36	2009-07-20
37	2009-08-19
38	2009-09-22
39	2009-10-20
40	2009-10-21
41	2009-11-13
42	2009-12-11
43	2010-01-08
44	2010-02-05
45	2010-03-24
46	2010-03-25

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
47	2010-04-09
48	2010-05-11
49	2010-06-10
50	2010-07-12
51	2010-08-09
52	2010-09-08
53	2010-10-19
54	2010-10-23
55	2010-10-26
56	2010-11-25
57	2010-12-13
58	2011-01-11
59	2011-02-15
60	2011-03-13
61	2011-03-13
62	2011-03-16
63	2011-04-12
64	2011-05-12

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
65	2011-06-09
66	2011-07-10
67	2011-08-22
68	2011-08-26
69	2011-09-16
70	2011-10-12
71	2011-10-17
72	2011-10-24
73	2011-11-11
74	2011-12-22
75	2012-01-12
76	2012-02-23
77	2012-03-07
78	2012-03-14
79	2012-03-19
80	2012-04-19
81	2012-05-11
82	2012-06-22

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
83	2012-07-13
84	2012-08-24
85	2012-09-14
86	2012-10-26
87	2012-11-19
88	2012-12-28
89	2013-01-18
90	2013-02-08
91	2013-03-22
92	2013-04-12
93	2013-05-24
94	2013-06-14
95	2013-07-26
96	2013-08-16
97	2013-09-06
98	2013-10-16
99	2013-11-08
100	2013-12-20

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
101	2014-01-10
102	2014-02-21
103	2014-03-12
105	2014-04-25
106	2014-05-16
107	2014-06-27
108	2014-07-18
109	2014-08-08
110	2014-09-19
111	2014-10-10
112	2014-11-21
113	2014-12-12
114	2015-01-23
115	2015-02-13
116	2015-03-25
117	2015-04-17
118	2015-05-08
119	2015-06-19

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
120	2015-07-10
121	2015-08-21
122	2015-09-11
123	2015-10-23
124	2015-11-13
125	2015-12-25
126	2016-01-15
127	2016-02-24
128	2016-03-16
129	2016-04-26
130	2016-05-16
131	2016-06-30
132	2016-07-22
133	2016-08-09
134	2016-09-23
135	2016-10-11
136	2016-11-23
137	2016-12-15

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
138	2017-01-06
139	2017-02-15
140	2017-03-29
141	2017-04-21
142	2017-05-10
143	2017-06-23
144	2017-07-13
145	2017-08-17									허은	나종성
146	2017-09-28
147	2017-10-26									정석구	나종성
148	2017-11-09
149	2017-12-21
150	2018-01-11
151	2018-02-22									허은	나종성
152	2018-03-13
153	2018-04-25									허은	나종성
154	2018-05-27									허은	나종성
155	2018-06-08	2017-10-26	동부	2018-06-04	몸통 스핀들마모/지상식에서 지하식으로 식변경(2018.06.04)	교체				허은	나종성

■ 용수조사 2

순서	사용일	사용구분	사용건명	사용장소	사용량(톤)
1	2006-11-20	소화용	일반화재	133-123	7.0

■ 용수사용량